SF6试验接头技术规范书
广西电网崇左供电局
   2026年03月

一、 总则

1、本规范书适用于崇左供电局变电管理所电气试验班试验用SF6的购买，提出规格型号等方面的技术要求。

2、招标方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，未对一切技术细则作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

3、如果投标方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着投标方提供的物资完全满足本规范书的要求；如有异议，应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

4、本设备技术规范书经招投双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

5、投标方须执行现行国家标准和行业标准。有矛盾时，按现行的技术要求较高的标准执行。

二、主要技术参数及供货范围
	序号
	物资名称
	规格型号
	主要技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	SF6试验接头
	适用于国内外主流型号开关测气口
	适用于国内外主流型号开关测气口
	个
	6
	含运费，需现场测量接头尺寸是否合适，参考图如下（所附图片仅供参考，不涉及品牌指定，投标人不能直接引用该图片应标）：[image: image1.jpg]






三、包装、运输、质量保证

1、产品制造完成及时包装，防止受潮。从投标方发货至招标方收到期间，产品应完好无损。

2、包装箱上应有明显的包装储运图示标志。各种包装应能确保产品在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

3、产品启运后，投标方应以最快捷的方式通知招标方以下内容:产品名称；件数、件号、重量；合同号；货运单号；达到港(站)；产品发出日期。

4、全部产品必须是全新的，投标方应保证产品在规定的使用条件下按使用说明书进行使用发挥效果。
5、投标方应对其产品在到货后提供保质期一年内的“三包”质量保证。
