| 验收内容清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 验收项目 | 验收内容 | 验收标准 |

| 1 | 资料验收 | 竣工备案材料 | 《竣工验收备案表》、《消防验收意见书》、《面积实测报告》齐全。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 竣工图 | 建筑、结构、给排水、电气、暖通全套电子版蓝图。 |
| 2 | 建筑结构与装修 | 主体结构 | 柱、梁、板、墙无裂缝、变形、露筋。 |
|  |  | 公共区域 | 大堂、电梯厅、走廊墙面、地面、吊顶平整，无空鼓、开裂。 |
|  |  | 门窗工程 | 开启灵活，关闭严密；五金件齐全有效。 |
| 3 | 机电系统 | 给排水系统 | 管道无渗漏，阀门启闭灵活，排水通畅，水泵运行平稳无异常。 |
|  |  | 电气系统 | 配电柜接线规范，标识清晰，漏电保护可靠。 |
|  |  | 暖通系统 | 空调/新风系统制冷、制热正常。 |
|  |  | 电梯系统 | 运行平稳，平层准确，应急功能正常，持有有效年检合格证。 |
| 4 | 消防系统 | 消防验收文件 | 取得有效的消防验收合格文件。 |
|  |  | 报警/应急系统 | 烟感、温感探测器灵敏，报警准确；应急照明、疏散指示标志工作正常。 |
|  |  | 防火门/通道 | 防火门关闭严密，开启灵活；疏散通道保持畅通，无任何堵塞物。 |
| 5 | 目标项目机电设备清单 | 机电设备 | 详见《资产转让协议》中附件2-1：《目标项目机电设备清单》 |