## 编制依据及说明
编制依据及说明：
1.采购清单依据工程项目图纸
2.本采购清单一式两份，变电公司一份、供应链服务中心一份
技术要求及其他注意事项:(根据需求填写内容)
1、所有物资必须按照国家及行业现行标准生产制造，并提供相应的质量证明文件；
2、物资到货时需随行提供出厂合格证、材质证明文件、出厂试验报告等整套厂家资料（原件3套到项目部，一套用于结算，共4套）。
3、货物到达前请提前通知收货人。
交货日期: 2026年05月20日前到货。
收货地址：云南省玉溪市华宁县盘溪镇详细地址: 小人国柑橘合作社旁项目部
云南送变电工程有限公司
变电公司
2026-04-24

## 材料计划清单
220kV橘乡输变电工程材料计划清单-变电公司-2026-05-零星采购
序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 预估单价（元） | 预估总价(元) | 备注
物资1：接地挂环
1 | 220kV接地验电环 | 套 | 6 |  |  | 适用于导线JL/LB20A-630/45
2 | 110kV接地验电环 | 套 | 6 |  |  | 适用于导线2x（JL/LB20A-630/45）
3 | 220kV接地验电环 | 套 | 12 |  |  | 适用于导线JL/LB20A-630/45
4 | 110kV接地验电环 | 套 | 6 |  |  | 适用于导线2x（JL/LB20A-630/45）
5 | 110kV接地验电环 | 套 | 12 |  |  | 适用于导线JL/LB20A-300/25
6 | 220kV接地验电环 | 套 | 12 |  |  | 适用于导线JL/LB20A-400/25