## 编制依据及说明
编制依据及说明：
1.采购清单依据《220kV金江（金沙）输变电工程》项目图纸。
2.本采购清单一式两份，变电公司一份、供应链服务中心一套。
技术要求及其他注意事项：
1、所有物资必须按照国家及行业现行标准生产制造，并提供相应的质量证明文件；
2、物资到货时需随行提供物资出厂合格证、材质证明文件、出厂试验报告、供货清单等一整套厂家资料（3套带现场，一套作为结算附件）。供货单位资质文件，需要1式4份，包括（营业执照、安全生产许可证、质量、环境、体系认证书等）。
3、货物到达前请提前通知收货人。
交货日期:2026年3月1日（发货前请提前与收货人确认再安排发货）
交货地址：云南省昭通市永善县永兴街道吞都村碗厂220kV金江（金沙）输变电工程施工现场
云南送变电工程有限公司
变电公司
2026-01-19

## 材料计划清单
220kV金江（金沙）输变电工程材料计划清单-变电公司-2026-01-20-零星采购
序号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 预估单价（元） | 预估总价(元) | 备注
零星采购
1 | 110kV接地验电环 | JCD-110，配合JL/LB20A-500/45导线用 | 套 | 3
2 | 110kV接地验电环 | JCD-110，配合JL/LB20A-300/40导线用 | 套 | 15
3 | 35kV接地验电环 | JCD-35，配合JL/LB20A-500/45导线用 | 套 | 6