报价单

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	供货周期
	备注

	1
	微机保护装置
	CSR010
	件
	1
	
	
	10天内
	

	2
	微机保护装置
	GRT-Z100
	件
	1
	
	
	10天内
	

	3
	微机保护装置
	MP180E
	件
	6
	
	
	10天内
	

	4
	微机保护装置
	ST260E
	件
	6
	
	
	10天内
	

	5
	微机保护装置
	ZHP320
	件
	1
	
	
	10天内
	

	6
	继电器
	LY4N-J大14脚 继电器（含底座）、DC480V
	套
	20
	
	
	10天内
	

	合计
	人民币大写：
	
	
	税率：13%


报价单位：（盖章）
报价联系人：

联系人方式：
日期：
