## 编制依据及说明
编制依据及说明：
1.采购清单依据《500kV耿马输变电工程施工（标段1）设计图纸》项目图纸。
2.本采购清单一式两份，变电公司一份、供应链服务中心一份。
技术要求及其他注意事项：
1、所有物资必须按照国家及行业现行标准生产制造，并提供相应的质量证明文件；
2、物资到货时需随行提供出厂合格证、材质证明文件、出厂试验报告等一整套厂家资料（3套带现场，一套作为结算附件）。
3、货物到达前请提前通知收货人。
交货日期:2026年05月25日
交货地址：云南省临沧市耿马县勐简乡野鸭塘村500kV耿马变
云南送变电工程有限公司
变电公司
2026-04-23

## 材料计划清单
500kV耿马输变电工程施工（标段1）装置性材料计划清单-变电公司-2026-04-24-零星采购
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 接地卡 | 适用于40*4镀锌扁铁（需配10*50mm镀锌六角自攻螺丝、6*15mm六角镀锌螺丝螺杆）厚度＞3.5mm（详见备注图示） | 个 | 300