## 编制依据及说明
编制依据及说明：
1.采购清单依据工程项目图纸；加工图电子版提供给厂家，厂家按照图纸进行加工。
技术要求及其他注意事项:(根据需求填写内容)
1、所有物资必须按照国家及行业现行标准生产制造，并提供相应的质量证明文件；
2、物资到货时需随行提供出厂合格证、材质证明文件、出厂试验报告等一整套厂家资料（原件3套到项目部，一套用于结算，共4套）。
3、货物到达前请提前通知收货人。
交货日期: 2026年05月30日前到货。材料单特殊标明的按照标明日期送货。
交货地址：云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城街道癞石头山220kV威楚输变电工程施工项目部。
云南送变电工程有限公司
变电公司
2026-04-27

## 材料计划清单
220kV威楚输变电工程（变电部分）工程计划清单变电公司-2026-04-27-采购
序号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 预估单价（元） | 预估总价(元) | 备注
1 | 10kV组合计量箱 | CT：40/1A，0.2s级，5VA（抽头4VA），PT：10/（0.1/√3）kV，0.2级，10VA | 台 | 1 | 6500 | 6500