面向新型电力系统的硬隔离配电网光通信装置开发及其用于配网差动保护的网络技术研究网管软件测试服务

技术规范书

广东电网公司电力调度控制中心

二○二六年一月

目     录

1	总则	1

2	标的概况	2

3	技术服务内容及要求	2

3.1	项目目标	2

3.2	服务内容	2

3.3	进度要求	4

3.4	测试指标定义	4

3.5	测试依据	5

4	交付项及验收要求	5

5	保密与质保要求	5

5.1	保密要求	5

5.2	服务质量保证要求	6

总则

本技术规范书所描述“面向新型电力系统的硬隔离配电网光通信装置开发及其用于配网差动保护的网络技术研究网管软件测试服务”的内容、深度需求仅供投标方编制投标文件之用。投标方可以提出不同的建议方案，但是建议方案必须满足但不限于本技术规范书所阐述的全部报告功能要求。

本技术规范书所描述“面向新型电力系统的硬隔离配电网光通信装置开发及其用于配网差动保护的网络技术研究网管软件测试服务”的内容、深度需求仅供投标方编制投标文件之用。投标方可以提出不同的建议方案，但是建议方案必须满足但不限于本技术规范书所阐述的全部报告功能要求。

本技术规范书仅提出需求目标及最低限度技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标进一步细化和深入。

投标方应仔细阅读招标文件。投标方可以推荐满足本技术规范书要求的类似技术方案，但必须提出详细的技术偏差。如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方项目成果可以完全符合本技术规范书的要求。如有异议，应在投标书中对技术偏差加以详细描述。

投标文件应在不泄露投标方的技术机密、知识产权的前提下尽可能地描述项目实施技术路线。招标方及其评标专家和最终用户不承担投标文件技术保密义务。

投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。

投标方不得将本技术规范书中的任何内容透露给第三方，必须对本项目的设计文件以及由招标方提供的所有内部资料、技术文档和其他相关信息予以保密。

本技术规范书未尽事宜，由招标方和投标方在合同技术谈判时双方协商确定。

标的概况

面向新型电力系统的硬隔离配电网光通信装置开发及其用于配网差动保护的网络技术研究项目围绕新型电力系统配电网建设需求，通过对配网光通信硬切片隔离技术、适应配电网差动保护业务的硬隔离配电网光通信网络技术以及配电光通信网络数字化运维技术研究，研制并交付具备硬隔离切片能力、适配多业务承载的硬隔离配电网光通信设备及其网管。

本标包为硬隔离配电网光通信设备网管功能性能测试服务，包括但不限于可视化运维、网络故障诊断、业务极简开通、配网多维统计报表等。

技术服务内容及要求

项目目标

针对面向新型电力系统的硬隔离配电网光通信装置开发及其用于配网差动保护的网络技术研究项目交付的硬隔离配电网光通信设备网管进行功能性能测试，并出具测试报告。

服务内容

  - 针对《面向新型电力系统的硬隔离配电网光通信装置开发及其用于配网差动保护的网络技术研究》项目交付的硬隔离配电网光通信设备网管进行功能性能测试。

  - 功能测试内容包括但不限于：

1.可视化运维：网管中网络拓扑可视，保护关系可视，手拉手保护拓扑可视。

2.网络故障诊断：可诊断网络故障如光纤断纤.配电网光通信设备离线.主备倒换.配电网光通信设备掉电等场景，能够在拓扑中直观可视，快速定位。

3.业务极简开通：实现配电网光通信设备上电后自动上线，智能网管基于策略的“基本信息”自动增加配电网光通信设备，并下发业务流配置，配电网光通信设备即插即用。

4.配网多维统计报表：面向配网光通信设备数字化管理，提供多维度统计能力，支持自定义统计任务，按需生成数字报表。

  - 性能测试结合系统功能，对系统的性能情况进行检测。

  - 进度要求如下：

| 序号 | 完成时间 | 主要内容及交付项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订后30天内 | 收集项目需求，制定测试系统搭建方案 |
| 2 | 合同签订之日起至2026年9月 | 实施并完成测试服务，形成测试报告1份（盖CNAS章），并通过甲方验收。 |

注：本项目服务期由合同签订之日起至项目通过整体验收，根据项目实际工作需要和现场试验条件开展实际进度工作，如果因招标方计划变更或其他特殊原因影响，双方协商解决进行相应的工期调整。

交付项及验收要求

对招标方提供的硬隔离配电网光通信设备网管进行功能性能测试，出具测试报告（含纸质件和电子扫描件）1份。

保密与质保要求

保密要求

（1）投标方需妥善保管保密信息，投标方对于从招标方得到的保密信息，应当按要求确保保密信息的安全，如投标方内部已有保密制度的，应将从投标方得到的保密信息视同投标方内部的保密信息进行安全管理。对于从投标方获得的保密信息，安全管理要求不得低于国家、行业和招标方相关的安全管理要求。

（2）投标方所获知的保密信息须谨慎的使用，只能透露给直接参与项目的人员，透露的内容只能是与其工作相关的信息。

（3）投标方应当采取必要的措施防止复制、泄漏或遗失。投标方亦不得依据保密信息，就任何问题，向第三方做出任何建议。

（4）保密信息及利用保密信息所形成的工作成果非经招标方书面同意，投标方及其相关人员应负保密责任，不得以任何方式就保密信息及工作成果之全部或部分泄漏、告知、复制、传播、或对外发表、或为自己及第三人使用。

（5）在招标方项目实施过程中，投标方必须在招标方指定地点办公，使用招标方指定的信息技术工具，并遵守投标方关于第三方人员管理规定要求。未经许可不得将保密信息带离办公场所。

（6）投标方保证按招标方项目管理部门确认的途径向招标方提交或索取有关资料。

（7）投标方应在项目结束时，保证将所有通过本项目获取到的保密信息和资料进行清除。

（8）中标单位需与合同签订单位签订《网络安全协议书》。

服务质量保证要求

（1）投标方应建立严格的质量保证体系，制定项目实施质量控制方案，并督促落实各环节质量控制内容和目标；保证项目实施与各个阶段工作满足招标方对质量的要求。

（2）投标方应配合招标方收集现场数据，整理数据，并及时反馈数据存在的问题，便于保障报告数据的真实性和代表性。

（3）服务期内响应要求：电话4小时响应。

（4）投标方应提供灵活、多样的通信联系手段，明确联系电话和联系人姓名，并且提供24小时的热线电话响应服务。