报价清单

| 序号 | 服务名称 | 服务主要内容 | 单位 | 数量 | 含税报价（元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E文件上送程序 | E文件上送程序开发： 支持采集、整合站点运行数据（包含储能EMS、协调控制系统、AGC/AVC、计划曲线等），并通过102扩展规约上送至调度主站，运行数据需满足调度规定的E文件格式 | 1 | 套 |  | 13% |  |
| 2 | 现场服务 | 现场程序升级、调试服务 | 1 | 项 |  | 6% |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：

- 1、上述报价为完成所有程序提交及升级调试的费用，报价前应仔细阅读技术规范书，正确理解服务要求，以便正确报价。

- 2、本报价清单填写完整盖章后，与证明文件、响应文件一起上传至零星采购平台。

报价单位（盖章）：

年    月    日