## 问题质询
广东电网公司2026年HDPE管材（电力线缆保护管）框架招标澄清答复（一）
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 物资清单中共有20种不同规格型号的HDPE管，请问需要提供哪些规格型号的检测报告？望尽快告知，做检测报告需要时间比较久，谢谢！ | 通用技术 | 标的 | HDPE管材（电力线缆保护管） | 已发送 | 正式投标 | 都需要提供报告。
2 | HDPE管材（电力线缆保护管）关键技术参数表中对管塞和管枕也提出了标准参数值要求并在证明材料型式试验项目名称列要求了外观、尺寸测量这两项，所以是否物资清单中所有型号的管塞和管枕均需要提供检测报告？ | 通用技术 | 标的 | HDPE管材（电力线缆保护管） | 已发送 | 正式投标 | 管材附件提供尺寸材质相关的报告即可，可以与对应尺寸的管材一并出具报告。
3 | 1、管材的环刚度要求，请问对于同种型号但是不同强度的管材，环刚度等级要求是一样的吗？例如PE100，Φ110mm×8mm和PE80，Φ110mm×8mm，这两个的环刚度都要求≥24吗？ 2、技术规范书通用部分要求管材的环刚度要求符合表5.2的规定，但是此表中并未对物资清单中所有型号的HDPE管的环刚度作出要求，例如HDPE管,PE100，Φ160mm×12mm、HDPE管,PE100，Φ200mm×12mm、HDPE管,PE100，Φ315mm×20mm、HDPE管,PE80，Φ200mm×12mm等规格均无对应的环刚度等级要求。 | 通用技术 | 标的 | HDPE管材（电力线缆保护管） | 已发送 | 正式投标 | 环刚度的要求在技术规范书里已有明确，对于未明确的大尺寸的管材环刚度要求在技术规范书参数表的说明中有明确。
4 | 请问HDPE弯头和HDPE直通是否需要提供检测报告？ | 通用技术 | 标的 | HDPE管材（电力线缆保护管） | 已发送 | 正式投标 | 管材附件提供尺寸材质相关的报告即可，可以与对应尺寸的管材一并出具报告。
5 | 请问本项目招标物资清单中，是否序号1-序号56全部物资均需提供检验报告？ | 专用技术 | 物资类别 | HDPE管材（电力线缆保护管） | 已发送 | 正式投标 | 都需要提供报告。
6 | HDPE管材（电力线缆保护管）标准技术规范书中，表2.5 HDPE管技术要求表序号8.3耐候性（管材累计接受≥3.5GJ/m2 老化能量后），氧化诱导时间（210℃）要求≥10；而关键技术参数表中和技术规范书专用部分表2.4HDPE管物理性能表中对应参数要求都为≥20，请问该项参数要求是否以≥20为准？ | 专用技术 | 物资类别 | HDPE管材（电力线缆保护管） | 已发送 | 正式投标 | 以技术规范书为准。
7 | 本项目招标公告对应标的共有10个标包，但购买招标文件时只有一个包，该项目是否只需要上传一个包的投标文件即可？投标文件格式中涉及填写标包名称的地方是否填：所有标包？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年HDPE管材（电力线缆保护管）框架招标 | 已发送 | 正式投标 | 本项目按标的进行投标，标包名称处填写所有标包。
8 | 技术投标文件中，技术响应情况应答要求，技术结构化评标要素表要求“关键技术指标优于项仅限于关键技术参数表中允许响应“符合或优于”的指标”，请问，1、如果关键技术参数表中只能响应“符合”的指标不能作为优于项填写吗？2、关键技术指标优于项是否需要对应招标物资型号规格产品进行响应，其他型号产品不能作为优于项填写？ | 专用技术 | 物资类别 | HDPE管材（电力线缆保护管） | 已发送 | 正式投标 | 评标委员会将按照招标文件进行评审，其中关键技术参数表中的“优于”情况只认可关键技术参数表标注“符合并优于”的指标；优于项必须与规格对应。
9 | 1. 技术规范书专用部分2.3HDPE管规格尺寸对部分规格做出了环刚度等级的规定，但跟据招标型号清单有以下规格是未明确环刚度等级的，Φ200mm×12mm、Φ250mm×17mm、Φ280mm×18mm、Φ315mm×20mm、Φ32mm×2mm、Φ50mm×3mm、Φ160mm×12mm。请问是明确环刚度要求，谢谢。 | 专用技术 | 物资类别 | HDPE管材（电力线缆保护管） | 已发送 | 正式投标 | 未标明环刚度的尺寸，在技术参数要求表下方有说明，按要求提供相应的检测结果即可。
10 | 请问清单上所有规格的产品都需出具检验报告吗？检验报告都是型式检验吗？ | 专用技术 | 物资类别 | HDPE管材（电力线缆保护管） | 已发送 | 正式投标 | 都需要提供报告，具备资质的检测单位出具报告都有效。
11 | 针对广东电网公司2026年HDPE管材（电力线缆保护管）框架招标项目，附件2：HDPE管材（电力线缆保护管）-关键技术参数表要求，需具备检测资质的实验室出具的相应标的的产品型式试验报告或含有产品型式试验内容的检验检测报告，请问我们是提供附件5：HDPE管材（电力线缆保护管）-物资清单权重表中我们需要提供全部型号的检测报告？还是任意一种管材的型号即可？ | 专用技术 | 物资类别 | HDPE管材（电力线缆保护管） | 已发送 | 正式投标 | 都需要提供报告。
12 | 清单中的HDPE 管颜色是否为白色 | 通用技术 | 标的 | HDPE管材（电力线缆保护管） | 已发送 | 正式投标 | 按技术规范书要求供货即可。
13 | 按照GB13662标准中没有环刚要求且往年关键技术规范书中都没有环刚这一否决项，我公司报告中其他试验项目符合要求，缺少环刚度一项，为企业减少负担，请问能否针对各管材规格只做一个环刚度试验项目，与现有报告一同使用，请尽快回复，谢谢 | 专用技术 | 物资类别 | HDPE管材（电力线缆保护管） | 已发送 | 正式投标 | 需要每种尺寸和环刚度出一份。
14 | 1.关于产品检测报告是否能只提供PE100 级检测报告，为公司减负，管件类提供大口径检测报告，以大代小，附件2：关键技术参数表中耐候性在技术关键参数表里是非否决项，耐候性的试验周期很长检测报告可以不做这项检测吗？ | 通用技术 | 标的 | HDPE管材（电力线缆保护管） | 已发送 | 正式投标 | 非否决项不提供对应报告不会进行初评否决，但会影响评分，请自行决定是否要提供相应报告。
15 | 规格相同的，可否只出一份报告，比如PE100:100*8和PE80:100*8,只出其中一份的报告就可以，不需要出两份？请问这样可以吗？ | 通用技术 | 标的 | HDPE管材（电力线缆保护管） | 已发送 | 正式投标 | 需要每种尺寸和环刚度出一份。
16 | 技术投标文件格式中：技术支持资料中表格格式要求填写“检验时间/有效期限”，并要求：检验时间/有效期限按照“年审至**年*月*日”格式填写；因为检验报告只有检验时间，没有有效期限，因此没法没法按照“年审至**年*月*日”格式填写，请问此处是按照报告中检验日期**年*月*日至**年*月*日格式填写还是可以填“/”？ | 通用技术 | 标的 | HDPE管材（电力线缆保护管） | 已发送 | 正式投标 | 报告日期格式可以按检测单位的格式出具。