## 问题质询
广东电网公司2026年低压电缆附件框架招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 评分供货业绩要求近三年，公告专用资格要求近五年，请问以那个为准。 | 商务 | 标的 | 低压电缆附件 | 专用资格要求用于初步评审资格审查，评审项供货业绩用于详细评审，按招标文件要求执行。
2 | 请贵司确认本项目报价是否需包含安装费用。 | 通用技术 | 标包 | 低压电缆附件[低压电缆附件] | 不需要。现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。