## 附件-招标需澄清问题答复汇总-问题质询
海南电网有限责任公司2026年海口供电局营配指挥中心值班场所改造专项公开询比项目 澄清问题答复汇总表
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 一、 关于天花漏水点注浆处理的范围与责任界定​ 在研读技术图纸（图号：P-11，十八层指挥中心天花楼板示意图，见附图1）时，我方注意到，图纸中仅在局部区域标注了漏水点，并要求进行高压注浆处理。 从我司专业施工角度理解，建筑渗漏问题往往是内部水源沿结构薄弱点（渗漏路径）显现的结果。局部注浆仅处理了“可见症状”，若未对潜在的连续渗漏路径及水源进行系统性排查与封堵，极有可能在修补点附近或其他薄弱部位产生新的渗漏。 鉴于本项目采用总价包干合同模式，为明确工作范围、避免后续争议，特提请澄清： ​ 合同范围界定：本合同总价所包含的“漏水注浆处理”工程范围，是否严格限定于招标图纸中已明确圈示的局部点位？即，我司报价是否仅基于对图示已知点位的修复？ ​ 新增渗漏点责任：在完成图纸标注点位的注浆施工后，若在同一漏水区域（如相邻的天花板）或其他关联部位出现新的渗漏点，应如何定性？ （A）视为本工程范围内的防水处理质量缺陷，由承包方无条件负责修复并承担费用？ （B）视为因原渗漏水源或路径未根治而产生的新问题，其修复将按“新增工程”或“工程变更”处理，另行协商费用？ 为从根本上解决问题，我司建议，可考虑在签约前增加一项“全面渗漏诊断”的预备工作，以便一揽子查明并处理所有潜在隐患。 二、关于LED显示屏的供应与安装责任界定​ 针对招标图纸（图号：L-02，十八层指挥中心立面图03，见附图2），图中对LED显示屏的标注存在需明确责任之处： 对于图中标注“LED显示屏（由后期设备厂家提供，龙骨架需LED屏厂家深化精准定位并制作）”的设备： ​ 请明确：本次招标的承包方是否仅需为龙骨架提供安装条件（如配合定位、按设备要求预留安装尺寸与基层），而龙骨架的制作、以及LED屏本身的供货与安装，均由其他专业厂家负责？ 对于图中另一处（LED显示屏上方）标注的“定制LED滚动电子屏”： ​ 请明确：该屏幕的供货、安装及调试工作，是否完全包含在本次招标的工程范围与总价包干合同？ 以上澄清对我司准确界定工作内容、评估项目风险及编制投标报价十分重要。附件有详细图纸标注，恳请贵方就上述问题给予书面明确说明。 感谢贵方的支持与配合！ | 通用技术 | 标包 | [2026年海口供电局营配指挥中心值班场所改造] | 一、新增渗漏点责任：在完成图纸标注点位的注浆施工后，若在同一漏水区域（如相邻的天花板）或其他关联部位出现新的渗漏点，应如何定性？ 答复：视为因原渗漏水源或路径未根治而产生的新问题，其修复将按“工程变更”处理。 二、关于LED显示屏的供应与安装责任界定 1.本次招标的承包方仅需为龙骨架提供安装条件（如配合定位、按设备要求预留安装尺寸与基层），而龙骨架的制作、以及LED屏本身的供货与安装，均由其他专业厂家负责。 2.“定制LED滚动电子屏” 该屏幕的供货、安装及调试工作，完全包含在本次招标的工程范围与总价包干合同。