便携式无人机辅助攀塔防坠落成套装置技术规范书

一、便携式无人机辅助攀塔防坠落成套装置

## 1.技术特性参数表

表1.技术特性参数表

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 招标人要求值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机辅助防坠落铁塔挂具 | 1套 | 主体材料采用高强铝合金制造，额定荷载：2kN，破断力不小于22kN，提供第三方检测报告证明。 规格型号：ALWFTG-I(适用50*50-60*60角钢) ALWFTG-Ⅱ(适用70*70-80*80角钢) ALWFTG-Ⅲ(适用90*90-120*120角钢) ALWFTG-Ⅳ(适用125*125-160*160角钢) 选 配 |
| 2 | 无人机辅助防坠落铁塔挂具挂拆工具 | 1套 | 主体材料采用3240绝缘板和锦纶绳，额定荷载：0.1kN，提供第三方检测报告证明。 |
| 3 | 运输箱 | 1个 |  |

## 3.使用环境条件表

表3.使用环境条件表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | 日最高温度 | ℃ | 60 | （投标人填写） |
|  |  | 日最低温度 |  | －20 | （投标人填写） |
| 2 | 海拔高度 |  | m | 3000m及以下 | （投标人填写） |

## 4.图样