## 问题质询
广西电网公司2026年第一批安监专业应急装备运维检测试验等4个公开招标采购项目澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 761A3D6630FD41C08211250DF196A02C | F8797836E91746BD89FDEC1934D80183Z264 | “3.2 专用资格要求” 条款的适用性问题咨询，详见附件 | *** | 商务 | 标的 | 职业健康检测 | 2026-05-12 17:17:43 |  | 已提问 | 正式投标 | 国家市场监督管理总局于2026年4月23日发布《关于对检验检测机构资质认定实施“一单一库”管理的公告》（以下简称“公告”），明确自2026年6月1日起在全国范围内实施“一单一库”管理，即《检验检测机构资质认定事项清单》和《检验检测机构资质认定能力项目库》，作为全国统一的资质认定实施范围和许可依据。 公告核心原则为：清单之内的法定领域【③农产品质量检验（肉类、蔬菜农残），④生态环境监测（水质检测）】必须依法取得 CMA 资质认定；清单之外的领域【①职业健康监测（电磁辐射、噪声、振动、照明、高温、有毒气体），②公共场所监测（室内空气、空调卫生、餐具卫生）】，市场监管部门不再实施 CMA 资质认定，新申请一律不受理，已取得的资质到期后不再延续，相关报告不得加盖 CMA 标志。 因实施日期为2026年6月1日，因此原专用资格要求不变。
2 | 400B83E52D1E4EF28C273DB43638DA90 | F8797836E91746BD89FDEC1934D80183Z264 | 我方就 广西电网公司2026年第一批安监专业应急装备运维检测试验等4个公开招标采购项目（项目编号：CG0400022002287207）提出如下澄清申请： 根据3_附件B-报价表中单项服务的内容，其中明确发电机、UPS 装置单项服务需开展多项安全性试验、功能性试验等多项功能试验，并提供对应测试报告。 请问：3_附件B-报价表中单项服务的内容“通用外观结构、标识检查（附测试报告）、发电机组安全试验（附测试报告）、发电机组性能试验（附测试报告）、发电机组功能试验（附测试报告）、发电机组进出线单元检查（附测试报告）、发电机组电磁兼容（EMC）试验（附测试报告）、电池储能UPS安全试验（附测试报告）、电池储能UPS性能试验（附测试报告）、电池储能UPS功能试验（附测试报告）、电池储能UPS进出线单元检查（附测试报告）、电池储能UPS电磁兼容（EMC）试验（附测试报告）”是中标方直接提供的测试报告？还是提供具备CMA或CNAS的第三方检测机构出具的试验报告或测试报告？ 若需中标方提供具备CMA或CNAS的第三方检测机构出具的试验报告，我司对照技术规范书的“5.测试技术规范-《通用外观结构、标识检查》、《发电机组安全试验》、《发电机组性能试验》、《发电机组功能试验》、《发电机组进出线单元检查》、《发电机组电磁兼容（EMC）试验》、《电池储能UPS安全试验》、《电池储能UPS性能试验》、《电池储能UPS功能试验》、《电池储能UPS进出线单元检查》、《电池储能UPS电磁兼容（EMC）试验》测试记录要求”的试验测试报告费用远超单项最高限价，成本差异极大，直接影响投标报价编制及项目履约可行性，恳请招标单位及招标方予以明确答复，以便我方准确测算成本、合理编制投标文件。 特此函询。 | *** | 通用技术 | 标的 | 应急装备运维检测试验 | 2026-05-18 15:24:56 |  | 已提问 | 正式投标 | 中标方按照南方电网公司《电力应急电源装备测试导则（试行）》（Q/CSG1207003-2020）对应急电源装备（发电机组、UPS，不包括1kW≤功率<5kW的发电机以及1kVA≤容量<5kVA的UPS）进行通用外观结构、标识检查、发电机组安全试验、发电机组性能试验、发电机组功能试验、发电机组进出线单元检查、发电机组电磁兼容（EMC）试验、电池储能UPS安全试验、电池储能UPS性能试验、电池储能UPS功能试验、电池储能UPS进出线单元检查、电池储能UPS电磁兼容（EMC）试验，并提供加盖中标方公章的测试报告，不需要CMA或CNAS认证。
3 | D29AEDAD94B14DC28AECFB087A0F74AD | F8797836E91746BD89FDEC1934D80183Z264 | 致：南方电网供应链（广西）有限公司 按照《3_附件B-报价表》和《标包1-1：南宁供电局等单位2026年应急装备维保维修项目技术规范书(1)》的要求，需要对发电机和发电车UPS装置的部分功能试验需要提供测试报告，在此特向贵方澄清相关疑问： 测试报告将严格依据技术规范书内测试清单逐项编制落实，该测试报告是否由中标单位自行出具？ 烦请予以明确。 | *** | 通用技术 | 标的 | 应急装备运维检测试验 | 2026-05-18 16:23:39 |  | 已提问 | 正式投标 | 中标方按照南方电网公司《电力应急电源装备测试导则（试行）》（Q/CSG1207003-2020）对应急电源装备（发电机组、UPS，不包括1kW≤功率<5kW的发电机以及1kVA≤容量<5kVA的UPS）进行通用外观结构、标识检查、发电机组安全试验、发电机组性能试验、发电机组功能试验、发电机组进出线单元检查、发电机组电磁兼容（EMC）试验、电池储能UPS安全试验、电池储能UPS性能试验、电池储能UPS功能试验、电池储能UPS进出线单元检查、电池储能UPS电磁兼容（EMC）试验，并提供加盖中标方公章的测试报告。