## 采购项目报价表
标的名称 | 标包名 | 服务内容 | 服务规格 | 单位 | 最高限价（元） | 报价（元）
标1：微机防误闭 锁装置专业维护 | 包1：珠海优特生产的微机防误闭锁装置专业维护 | （1）负责云南电网有限责任公司所辖集控微机五防主站系统的专业维护，包括集控主站防误系统服务器的硬件、集控主站防误系统服务器屏柜内其他所有附属通讯设备的软硬件、集控五防各子站的通讯参数、集控主站防误系统人员权限、集控主站防误系统防误软件、集控操作票系统软件、与调控中心监控系统的通讯维护等设备及附件的定期检查维护、缺陷消除及工程改造等工作。 （2）负责云南电网有限责任公司所辖变电站终端微机防误闭锁装置的检修、维护、消缺工作的实施，包括模拟屏、计算机、防误系统软件、操作票系统软件、电脑钥匙、机械编码固定锁、编码挂锁、配套金具、临时接地桩、解锁用具、电磁锁、带电显示闭锁装置、通讯控制器、五防UPS电源、五防钥匙管理机、接地线管理装置、检修隔离管理器和授权钥匙、五防编码锁锁牌、二次综合防误系统等由受委托维护方提供的设备及附件，并配合委托方进行工程改造等工作。 | 35kV变电站 | 站·次 | 5300
|  |  | 110kV变电站 | 站·次 | 5506
|  |  | 220kV变电站 | 站·次 | 7502
|  |  | 500kV变电站 | 站·次 | 8833
|  |  | 集控微机五防主站 | 站·次 | 7502
|  |  | 合计 | / | 34643
| 包2：长园共创生产的微机防误闭锁装置专业维护 | （1）负责云南电网有限责任公司所辖集控微机五防主站系统的专业维护，包括集控主站防误系统服务器的硬件、集控主站防误系统服务器屏柜内其他所有附属通讯设备的软硬件、集控五防各子站的通讯参数、集控主站防误系统人员权限、集控主站防误系统防误软件、集控操作票系统软件、与调控中心监控系统的通讯维护等设备及附件的定期检查维护、缺陷消除及工程改造等工作。 （2）负责云南电网有限责任公司所辖变电站终端微机防误闭锁装置的检修、维护、消缺工作的实施，包括模拟屏、计算机、防误系统软件、操作票系统软件、电脑钥匙、机械编码固定锁、编码挂锁、配套金具、临时接地桩、解锁用具、电磁锁、带电显示闭锁装置、通讯控制器、五防UPS电源、五防钥匙管理机、接地线管理装置、检修隔离管理器和授权钥匙、五防编码锁锁牌、二次综合防误系统等由受委托维护方提供的设备及附件，并配合委托方进行工程改造等工作。 | 35kV变电站 | 站·次 | 5300
|  |  | 110kV变电站 | 站·次 | 5506
|  |  | 220kV变电站 | 站·次 | 7502
|  |  | 500kV变电站 | 站·次 | 8833
|  |  | 集控微机五防主站 | 站·次 | 7502
|  |  | 合计 | / | 34643
标2：固定式直流融冰装置控制保护装置、阀组设备维保 | 包1：南京南瑞继保工程技术有限公司固定式直流融冰装置控制保护装置、阀组设备维保 | 固定式直流融冰装置控制保护装置、阀组设备维保： （1）在当年内对直流融冰系统控制保护装置及直流阀组（含阀组保护）进行检修、预试、检验工作，更换装置易损零部件，并配合现场开展融冰装置空载升压、带线路升流试验，检验并确保直流融冰装置状态正常，具备融冰条件。 （2）在当年12月1日至次年3月31日期间对融冰现场提供现场驻守技术支持工作，确保设备故障时第一时间处理并对现场检修人员进行培训指导。 （3）乙方对委托范围内的直流融冰系统控制保护装置及直流阀组（含阀组保护）提供48小时快修服务，装置发生缺陷后，乙方在接到甲方通知后必须在48小时内到现场检查处理，并恢复装置运行。一般缺陷可结合巡检进行处理完善。 （4）以上工作，若发现问题需立即进行处理，无法立即进行处理的，需提出处理方案，并配合买方进行处理。 （5）出具技术服务报告，报告格式自理，报告内容包含技术服务内容、工序、必要的检修、调试报告、建议及结论。 | / | 套 | 100000
| 包2：中电普瑞科技有限公司固定式直流融冰装置控制保护装置、阀组设备维保 | 固定式直流融冰装置控制保护装置、阀组设备维保： （1）在当年内对直流融冰系统控制保护装置及直流阀组（含阀组保护）进行检修、预试、检验工作，更换装置易损零部件，并配合现场开展融冰装置空载升压、带线路升流试验，检验并确保直流融冰装置状态正常，具备融冰条件。 （2）在当年12月1日至次年3月31日期间对融冰现场提供现场驻守技术支持工作，确保设备故障时第一时间处理并对现场检修人员进行培训指导。 （3）乙方对委托范围内的直流融冰系统控制保护装置及直流阀组（含阀组保护）提供48小时快修服务，装置发生缺陷后，乙方在接到甲方通知后必须在48小时内到现场检查处理，并恢复装置运行。一般缺陷可结合巡检进行处理完善。 （4）以上工作，若发现问题需立即进行处理，无法立即进行处理的，需提出处理方案，并配合买方进行处理。 （5）出具技术服务报告，报告格式自理，报告内容包含技术服务内容、工序、必要的检修、调试报告、建议及结论。 | / | 套 | 100000
标3：固定直流融冰装置水冷装置维保 | 包1：上海海鼎实业发展有限公司直流融冰装置水冷装置维保 | 直流融冰装置水冷装置维保： （1）在当年内对直流融冰系统水冷装置进行检修、试验、检验工作，更换装置易损零部件，并配合现场开展融冰装置空载升压、带线路升流试验，检验并确保水冷系统状态正常，具备融冰条件。 （2）在当年12月1日至次年3月31日期间对直流融冰系统水冷装置现场提供现场驻守技术支持工作，确保设备故障时第一时间处理并对现场检修人员进行培训指导。 （3）乙方对委托范围内的直流融冰系统水冷装置提供48小时快修服务，装置发生缺陷后，乙方在接到甲方通知后必须在48小时内到现场检查处理，并恢复装置运行。一般缺陷可结合巡检进行处理完善。 （4）以上工作，若发现问题需立即进行处理，无法立即进行处理的，需提出处理方案，并配合买方进行处理。 （5）出具技术服务报告，报告格式自理，报告内容包含技术服务内容、工序、必要的检修、调试报告、建议及结论。 | / | 套 | 100000
| 包2：南京南瑞继保工程技术有限公司直流融冰装置水冷装置维保 | 直流融冰装置水冷装置维保： （1）在当年内对直流融冰系统水冷装置进行检修、试验、检验工作，更换装置易损零部件，并配合现场开展融冰装置空载升压、带线路升流试验，检验并确保水冷系统状态正常，具备融冰条件。 （2）在当年12月1日至次年3月31日期间对直流融冰系统水冷装置现场提供现场驻守技术支持工作，确保设备故障时第一时间处理并对现场检修人员进行培训指导。 （3）乙方对委托范围内的直流融冰系统水冷装置提供48小时快修服务，装置发生缺陷后，乙方在接到甲方通知后必须在48小时内到现场检查处理，并恢复装置运行。一般缺陷可结合巡检进行处理完善。 （4）以上工作，若发现问题需立即进行处理，无法立即进行处理的，需提出处理方案，并配合买方进行处理。 （5）出具技术服务报告，报告格式自理，报告内容包含技术服务内容、工序、必要的检修、调试报告、建议及结论。 | / | 套 | 100000
| 包3：广州高澜节能技术股份有限公司直流融冰装置水冷装置维保 | 直流融冰装置水冷装置维保： （1）在当年内对直流融冰系统水冷装置进行检修、试验、检验工作，更换装置易损零部件，并配合现场开展融冰装置空载升压、带线路升流试验，检验并确保水冷系统状态正常，具备融冰条件。 （2）在当年12月1日至次年3月31日期间对直流融冰系统水冷装置现场提供现场驻守技术支持工作，确保设备故障时第一时间处理并对现场检修人员进行培训指导。 （3）乙方对委托范围内的直流融冰系统水冷装置提供48小时快修服务，装置发生缺陷后，乙方在接到甲方通知后必须在48小时内到现场检查处理，并恢复装置运行。一般缺陷可结合巡检进行处理完善。 （4）以上工作，若发现问题需立即进行处理，无法立即进行处理的，需提出处理方案，并配合买方进行处理。 （5）出具技术服务报告，报告格式自理，报告内容包含技术服务内容、工序、必要的检修、调试报告、建议及结论。 | / | 套 | 100000
标4：变电站车载移动式直流融冰装置维保服务 | 包1：变电站车载移动式直流融冰装置维保服务（中电普瑞科技有限公司） | （1）对移动式直流融冰装置冷却系统、融冰隔离开关、控制系统及直流阀组（含阀组保护）进行检修、预试、检验工作，更换装置易损零部件，并配合现场开展移动融冰装置空载升压、带线路升流试验，检验并确保移动直流融冰装置状态正常，具备融冰使用条件。 （2）在当年12月1日至次年3月31日期间对移动式直流融冰装置现场提供现场驻守技术支持工作，确保设备故障时第一时间处理并对现场检修人员进行培训指导。 （3）乙方对委托范围内的直流融冰系统（含冷却系统、控制保护系统及直流阀组（含阀组保护）提供48小时快修服务，装置发生缺陷后，乙方在接到甲方通知后必须在48小时内到现场检查处理，并恢复装置运行。一般缺陷可结合巡检进行处理完善。 （4）以上工作，若发现问题需立即进行处理，无法立即进行处理的，需提出处理方案，并配合买方进行处理。 （5）出具技术服务报告，报告格式自理，报告内容包含技术服务内容、工序、必要的检修、调试报告、建议及结论。 | / | 套 | 100000