附件1

1、电流互感器铭牌：

| 型号 | LVQB-110W3 | 短时热电流(kA 3S) | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二次绕组端子号 | 额定变比 | 准确级 | 二次负载(VA) |
| 4S1-4S2 | 400/1 | 0.2S | 10 |
| 4S1-4S3 | 800/1 | 0.2S | 10 |

2、电压互感器铭牌：

| 型号 | JSQXH1-110 | 额定一次电压（kV） | 110/√3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电容（pF） | --- | 出厂编号 | / |
| 二次绕组 | 额定电压(V) | 输出容量(VA) | 准确级 |
| 1a-1n | 100/√3 | 30 | 0.2 |
| 2a-2n | 100/√3 | 30 | 0.5( 3P) |
| 3a-3n | 100/√3 | 30 | 3P |
| da-dn | 100 | 30 | 3P |

具体信息以现场实物为准