## 变电部分
特殊调试项目明细表
序号 | 特殊调试项目 | 备注
一、220kV教育城变电站工程（第二分册）
1 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 220kV
2 | GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 110kV
3 | GIS（HGIS、PASS）局部放电带电检测 110kV
4 | GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 带断路器
5 | GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 不带断路器
6 | GIS母线SF₆气体试验
7 | SF₆气体全分析
8 | 相关表计校验 SF₆密度继电器
9 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV
10 | 互感器误差测试 电压互感器 110kV
11 | 电压互感器二次回路压降测试 110kV
12 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV
二、220kV集丰变电站扩建工程
1 | GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 110kV
2 | GIS（HGIS、PASS）局部放电带电检测 110kV
3 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 220kV
4 | GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 带断路器
5 | SF₆气体全分析
6 | 相关表计校验 SF₆密度继电器
7 | 相关表计校验 气体继电器
8 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV
9 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV