## Sheet1
序号 | 物资表ID | 需求条目编码 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 主要技术参数 | 单位名称 | 数量 | 项目名称 | 技术规范书编码 | 地市局名称 | 澄清问题 | 回复内容
1 | A4C4E4E55E2D42BFAC8FAC0D08A68A5F | 0162026000004010097 | 010002001402 | 分合闸线圈 | 断路器配件，适用于广州南洋电器有限公司生产的ZN18-12/1250-31.5断路器。 | 详见技术规范书 | 个 | 10 | 2025年南宁供电局变电材料 | 0212026010000040307 | 南宁供电局
2 | 6E2DC5A8D18A44F58F0C57A6B0110C4F | 0162026000104014913 | 010053000231 | 交流真空接触器 | 额定工作电压：1.14KV、额定工作电流160A、控制电源电压AC 220V、额定电源功率 75/4KW | 详见技术规范书 | 只 | 15 | 2026年南宁供电局变电材料 | 0212026030000043885 | 南宁供电局
3 | 7CDD89FC18A940E9A374719B7C526746 | 0162026000004011548 | 090901300000001 | SF6气压表 | SF6气压表，适用于北京ABB高压开关设备有限公司的110kV LTB145D1/B三相联动断路器 | 详见技术规范书 | 个 | 1 | 2025年南宁供电局变电材料 | 0212026010000041434 | 南宁供电局
4 | A067ABEE9AEA4879A2947B3A8BA22D59 | 0162026000104016166 | 010053000012 | 转换开关 | 断路器配件，适用于河南平高电气股份有限公司LW35-252/T4000-50，CA10-PC6397-8C24+M013 | 详见技术规范书 | 个 | 3 | 2026年南宁供电局变电材料 | 0212026030000043209 | 南宁供电局
5 | DF3BAD7FE91B4C8688D5038D9E8F64BB | 0162026000104016171 | 010053000012 | 转换开关 | 断路器配件，适用于西门子3AP1-FI | 详见技术规范书 | 个 | 3 | 2026年南宁供电局变电材料 | 0212026030000043210 | 南宁供电局 | 请提供转换开关具体的型号，或产品铭牌 | 序号61（明细序号5图片)
6 | 10B1F787A8B04805870DD7D3FC334F46 | 0162026000104016205 | 120100400000002 | 储能电机 | 断路器配件，适用于汕头正超电气有限公司ZN98-12/T1250-31.5开关，储能电机53ZY-CJ11，DC220V，12r/min，配齿轮盒 | 详见技术规范书 | 台 | 3 | 2026年南宁供电局变电材料 | 0212026030000043221 | 南宁供电局
7 | DC3763D7265941A4B3B6F84D4AAA226D | 0162026000104016485 | 010002001402 | 分合闸线圈 | 断路器配件，适用于广州白云电器设备股份有限公司ZN73-12/630-25开关，分合闸线圈220Ω，DC220V | 详见技术规范书 | 个 | 5 | 2026年南宁供电局变电材料 | 0212026030000043244 | 南宁供电局
8 | 6CF68953774C45F29EFB7736D5D37361 | 0162026000104016488 | 010002001402 | 分合闸线圈 | 断路器配件，适用于广东正超电气有限公司VS1开关，分合闸线圈205Ω，DC220V | 详见技术规范书 | 个 | 5 | 2026年南宁供电局变电材料 | 0212026030000043245 | 南宁供电局
9 | 396954C1D2EC4228A48AF57C7EAE638E | 0162026000104016491 | 010002001402 | 分合闸线圈 | 断路器配件，适用于汕头正超电气有限公司ZN98-12/T1250-31.5开关，分合闸线圈105Ω，DC220V | 详见技术规范书 | 个 | 5 | 2026年南宁供电局变电材料 | 0212026030000043246 | 南宁供电局
10 | 7017FE65ADAF406AB2D27E450DF8891E | 0162026000004013177 | 120033000808 | 继电器 | 断路器配件， 用于河南平高生产的型号为：LW35-126型户外SF6断路器，型号：NSL22E-88 | 详见技术规范书 | 只 | 10 | 2025年南宁供电局变电材料 | 0212026010000041571 | 南宁供电局
11 | F56F992DA027489A92A3CD6646FF9DA3 | 0162026000004013404 | 010053000260 | 切换把手 | 断路器配件，用于北京ABB生产的型号为：LTB245E1/B型户外SF6断路器。PR12型 | 详见技术规范书 | 个 | 10 | 2025年南宁供电局变电材料 | 0212026010000041500 | 南宁供电局 | 请提供切换把手产品图片 | 序号61（明细序号11图片A)，序号61（明细序号11图片B)
12 | 4C5FF4441C1C453CA53DF7C6415FDE98 | 0162026000004013426 | 010053000260 | 切换把手 | 断路器配件，用于北京ABB生产的型号为：LTB145E1/B型户外SF6断路器 | 详见技术规范书 | 个 | 5 | 2025年南宁供电局变电材料 | 0212026010000041501 | 南宁供电局 | 请提供切换把手产品图片 | 序号61（明细序号12图片A)，序号61（明细序号12图片B)
13 | 29502A680CC64BD18D0CC6D18DDBA84B | 0162026000104017139 | 120033000808 | 继电器 | 断路器配件，用于河南平高生产的ZF12-126（L）型GIS组合电器，型号：KC6-22Z | 详见技术规范书 | 只 | 10 | 2026年南宁供电局变电材料 | 0212026030000043037 | 南宁供电局
14 | CEFD1E7824324BD68FEF96C38C9825D3 | 0162026000104017140 | 010053000305 | 直流空开 | 断路器配件，用于河南平高生产的ZF12-126（L）型GIS组合电器，型号：S262UC C6，额定（脱扣）电流：6A，额定电压：220-440V DC；Icu：10kA 极数：2P；脱扣电流曲线类型：C型 | 详见技术规范书 | 个 | 10 | 2026年南宁供电局变电材料 | 0212026030000043040 | 南宁供电局
15 | C5D77FF52D9E49019465A682FC322EE4 | 0162026000004013584 | 090701000000005 | 密度继电器 | 断路器配件，适用于北京ABB高压开关设备有限公司生产的型号为HPL550B2断路器的密度继电器，规格：额定气压0.5Mpa，告警气压0.45Mpa，闭锁气压0.40Mpa | 详见技术规范书 | 只 | 3 | 2025年南宁供电局变电材料 | 0212026010000041616 | 南宁供电局
16 | 0BAB86CE7EEB471EA1CB5F49ADF6B6A6 | 0162026000004013600 | 090701000000005 | 密度继电器 | 断路器配件，适用于苏州ALSTOM高压电气开关有限公司生产的型号为GL314断路器的密度继电器，规格：额定气压为0.75Mpa，报警气压为0.64Mpa，闭锁气压为：0.61Mpa | 详见技术规范书 | 只 | 3 | 2025年南宁供电局变电材料 | 0212026010000041612 | 南宁供电局
17 | AE8119105898479ABF4133DEF9D0686F | 0162025000604016398 | 090701000010001 | SF6密度继电器 | 断路器配件，适用于江苏如高生产的LW36－40.5型断路器，额定压力0.50Mpa,报警压力0.47，闭锁压力0.45 | 详见技术规范书 | 个 | 6 | 2025年南宁供电局变电材料 | 0212026010000041427 | 南宁供电局
18 | 073587B1E3844DBF887741D5E9A916EF | 0162025000604016407 | 010053000019 | 辅助开关 | 断路器配件，适用于广东必达电器有限公司生产的 JZND63A-12/T630-20真空断路器 | 详见技术规范书 | 个 | 2 | 2025年南宁供电局变电材料 | 0212026010000041662 | 南宁供电局 | 请提供辅助开关产品图片 | 序号61（明细序号18图片)
19 | B88FFBFD0A2C4F61A52111F8170C8F55 | 0162026000004027681 | 010002001118 | 断路器储能电机 | 直流220V，功率230W ，转速17r/min | 适用于无锡市华星电机开关厂生产的ZYJ220-66-402型储能电机 | 只 | 1 | 柳州供电局本部2026年变电材料购置 | 0212026030000040284 | 柳州供电局
20 | EC6B4DA49AC1429295582D35F3CCDA86 | 0162026000004027854 | 010053000260 | 切换把手 | LA400 524-23(A) LA400 524-23(B) | 详见技术规范书 | 个 | 4 | 柳州供电局本部2026年变电材料购置 | 0212026030000040228 | 柳州供电局
21 | 6034DFDD20494036B3EB4811C4731302 | 0162026000004027855 | 010053000260 | 切换把手 | LA400 524-9 | 详见技术规范书 | 个 | 6 | 柳州供电局本部2026年变电材料购置 | 0212026030000040227 | 柳州供电局
22 | F1297DFA640E4A5AA88A584181D4A523 | 0162026000004028308 | 010002101920 | 断路器手车 | 适用于柳州市南自电气自动化有限公司KYN28-12Z-006G型10kV断路器手车 | 详见技术规范书 | 台 | 1 | 柳州供电局本部2026年变电材料购置 | 0212026030000040344 | 柳州供电局 | 请提供手车铭牌及产品图片 | =DISPIMG("ID_24C0F7E759FD49BE8CB0EBB8340BE1C6",1) | =DISPIMG("ID_31EEE044BB264C45980818B07F355AD7",1) | =DISPIMG("ID_89EF0607A39D4C0B8B8A4EDB599332F8",1)
23 | DC3908363FF5429FB3D27FD1629F4DC7 | 0162025000404020301 | 010053000260 | 切换把手 | LA400 524-23(A) LA400 524-23(B) | 详见技术规范书 | 个 | 2 | 柳州供电局本部2025年变电材料购置 | 0212025120000040353 | 柳州供电局
24 | 23287BCD168E4D1D9468401A280322D8 | 0162025000404020314 | 120037102356 | 加速度传感器 | 用于LW25A-252型开关加速度传感器 | 详见技术规范书 | 个 | 2 | 柳州供电局本部2025年变电材料购置 | 0212026010000041011 | 柳州供电局
25 | 17EA5B6E5BAE4ED7B6DEA317E0751FF7 | 0162025000404020315 | 120037102356 | 加速度传感器 | 用于西门子开关专用加速度传感器 | 详见技术规范书 | 个 | 4 | 柳州供电局本部2025年变电材料购置 | 0212026020000040159 | 柳州供电局
26 | BB85D0B3FB4A4059A892D0944393AC77 | 0162026000104035956 | 010002001402 | 分合闸线圈 | ZCW-12型断路器，DC220V,分闸电阻215Ω±5,合闸电阻430Ω±5 | 详见技术规范书 | 个 | 10 | 变电材料-桂供自控2026年 | 0212026030000040535 | 桂林供电局
27 | 6B6CF98249A04040B7CC72E4E017EB1A | 0162026000104035957 | 010002001402 | 分合闸线圈 | ZW7-12型断路器，DC220V,电阻值分闸65Ω，合闸130Ω | 详见技术规范书 | 个 | 10 | 变电材料-桂供自控2026年 | 0212026030000040538 | 桂林供电局
28 | 20510316B97F4B9887C4F9C316EB4A52 | 0162026000104035958 | 010002001402 | 分合闸线圈 | ZW8-12型断路器，DC220V，电阻126±5%Ω | 详见技术规范书 | 个 | 10 | 变电材料-桂供自控2026年 | 0212026030000040524 | 桂林供电局
29 | D5E94BE6620F403B94CE611EFDA1F077 | 0162026000104057858 | 200503000000444 | 卡扣 | 特大号 |  | 个 | 5 | 2026年河池供电局变电管理一所生产材料购置项目（变电） | 0212026030000040113 | 河池供电局
30 | 208313A3E8E74FBC99E1E1C4B743F481 | 0162026000104054529 | 200503000000444 | 卡扣 | 10-30MM、表面振光，带锁孔 |  | 个 | 284 | 2026年变电管理二所生产材料购置项目（变电） | 0212026020000040250 | 河池供电局
31 | 9CDDBE06F23F47278E8010BFC56B33C5 | 0162026000104054530 | 200503000000444 | 卡扣 | 10-30MM、表面振光，带锁孔 |  | 个 | 50 | 2026年变电管理二所生产材料购置项目（变电） | 0212026030000041781 | 河池供电局
32 | 65D47BA7A5464E87A46237DD6484BDF9 | 0162026000104057315 | 010004001319 | 电机 | ZYJ220-59-205 |  | 个 | 5 | 2026年河池供电局变电管理一所生产材料购置项目（变电） | 0212026020000040585 | 河池供电局
33 | 326A2C5F36B9402FAF4F0ADC79BD4457 | 0162026000104063751 | 090701000000005 | 密度继电器 |  | 详见技术规范书 | 只 | 6 | 2026年钦州网区（变电二所）一次及运行生产材料项目 | 0212026030000043502 | 钦州供电局
34 | BD2B21BA38B6488AB8323B5B3F6D2F03 | 0162026000104063766 | 010053000012 | 转换开关 |  | 详见技术规范书 | 个 | 40 | 2026年钦州网区（变电二所）一次及运行生产材料项目 | 0212026030000042550 | 钦州供电局 | 请提供转换开关铭牌及实物图片 | 技术规范书均已附实物照片，已有铭牌信息，且技术规范书已明确参数要求。
35 | EC1026CB10814C0DB6EA61EB78D58229 | 0162026000104066006 | 010004000370 | 行程开关 | LXW2-11 | 详见技术规范书 | 个 | 15 | 2026年钦州网区（变电一所）一次及运行生产材料项目 | 0212026030000043391 | 钦州供电局
36 | 76CFCDDFA02A4DAC8538EF1A1BC8504F | 0162026000104066007 | 010004000370 | 行程开关 | GNBER | 详见技术规范书 | 个 | 20 | 2026年钦州网区（变电一所）一次及运行生产材料项目 | 0212026030000043397 | 钦州供电局
37 | 94D17F9B6FDB4F628D58CD18DFE7CB45 | 0162026000104066008 | 010004000370 | 行程开关 | CSK2-22 | 详见技术规范书 | 个 | 15 | 2026年钦州网区（变电一所）一次及运行生产材料项目 | 0212026030000043395 | 钦州供电局
38 | 51DFAD16FC464165B4B7489E488CDCBD | 0162026000104066009 | 010004000370 | 行程开关 | VD4 | 详见技术规范书 | 个 | 10 | 2026年钦州网区（变电一所）一次及运行生产材料项目 | 0212026030000043394 | 钦州供电局
39 | 26E5A3B4D3A647608436674196A86423 | 0162026000104066010 | 010002001402 | 分合闸线圈 | TRIP-CLOSING | 详见技术规范书 | 个 | 15 | 2026年钦州网区（变电一所）一次及运行生产材料项目 | 0212026030000043448 | 钦州供电局
40 | 81DF2825416041ADB9F74F1E9E6B6FD1 | 0162026000104066011 | 010053000012 | 转换开关 | LW39-16B | 详见技术规范书 | 个 | 30 | 2026年钦州网区（变电一所）一次及运行生产材料项目 | 0212026030000043415 | 钦州供电局
41 | 9F89B511C332451FBD8AB957A351D35E | 0162026000104066012 | 010053000012 | 转换开关 | A22-EC02 | 详见技术规范书 | 个 | 10 | 2026年钦州网区（变电一所）一次及运行生产材料项目 | 0212026030000043423 | 钦州供电局
42 | 026AAB6A01224BF4B995061CAD529B39 | 0162026000104066013 | 010053000012 | 转换开关 | LW21 | 详见技术规范书 | 个 | 10 | 2026年钦州网区（变电一所）一次及运行生产材料项目 | 0212026030000043420 | 钦州供电局
43 | AC27C3687FC84D06B1E54F783D115C04 | 0162026000104066309 | 010002001402 | 分合闸线圈 | SSCB03 | 详见技术规范书 | 个 | 10 | 2026年钦州网区（变电一所）一次及运行生产材料项目 | 0212026030000043453 | 钦州供电局
44 | 84613E37AA2D473880DE8B692756722E | 0162026000104066310 | 010002001402 | 分合闸线圈 | LW30-252 | 详见技术规范书 | 个 | 10 | 2026年钦州网区（变电一所）一次及运行生产材料项目 | 0212026030000043452 | 钦州供电局
45 | C74B9AD4FEA94591AF3AE6225356FF42 | 0162026000104066609 | 010002001474 | 线圈 |  | 详见技术规范书 | 个 | 30 | 2026年钦州网区（变电二所）一次及运行生产材料项目 | 0212026030000043405 | 钦州供电局
46 | 891B089D6BB6455F95B77E521E354C47 | 0162026000104066619 | 010002001474 | 线圈 |  | 详见技术规范书 | 个 | 30 | 2026年钦州网区（变电二所）一次及运行生产材料项目 | 0212026030000043403 | 钦州供电局
47 | 01C464C909E341A0A06687D8C6CE343A | 0162026000004073280 | 010056000357 | 电路板 |  |  | 块 | 4 | 防城港网区2026年变电生产材料费项目 | 0212026020000040625 | 防城港供电局 | 请提供电路板产品图片 | 详情参考技术规范书
48 | DB2723FE0D4542E582B8AA05D6DD11DD | 0162026000004073282 | 010056000357 | 电路板 |  |  | 块 | 4 | 防城港网区2026年变电生产材料费项目 | 0212026030000040994 | 防城港供电局
49 | C0E783EF8F60415EBDA4AF2AAE5D3D93 | 0162026000004073283 | 010056000357 | 电路板 |  |  | 块 | 6 | 防城港网区2026年变电生产材料费项目 | 0212026030000040320 | 防城港供电局 | 请提供电路板产品图片 | 详情参考技术规范书
50 | 9877E5EA6531465498263741765494DF | 0162026000004073285 | 010056000357 | 电路板 |  |  | 块 | 6 | 防城港网区2026年变电生产材料费项目 | 0212026030000040319 | 防城港供电局 | 请提供电路板产品图片 | 详情参考技术规范书
51 | 1B510A6354274915922408E1C8654553 | 0162026000004073397 | 010002001402 | 分合闸线圈 | DC 220 V 95欧 |  | 个 | 6 | 防城港网区2026年变电所其他材料费项目 | 0212026030000040997 | 防城港供电局
52 | 3DD422F542BC4362A4F46CB82695BBE2 | 0162026000004073400 | 010002001402 | 分合闸线圈 | DC 220 V 105欧 |  | 个 | 6 | 防城港网区2026年变电所其他材料费项目 | 0212026030000040307 | 防城港供电局
53 | 64A299BA5FCF4E1FA1217E24613C0D1F | 0162025000204098243 | 010056000235 | 电流互感器配件 | 断路器配件，三通阀，适用于中国广东四会互感器厂有限公司TAT型号电流互感器 | 详见技术规范书 | 个 | 10 | 变电材料 | 0212025120000040369 | 北海供电局
54 | E935590C8F724F13B615A75307C32596 | 0162026000004107217 | 010053100334 | 直流接触器 | 断路器配件-河南平高电气股份有限公司LW35-126W型号的110kV断路器 | 详见技术规范书 | 个 | 10 | 贵港供电局2026年二次设备材料 | 0212026020000040398 | 贵港供电局
55 | E83846C80110439EBB20FEABD975C735 | 0162026000004104308 | 010002001402 | 分合闸线圈 | 开关柜配件-用于汕头正超电气有限公司ZN98型号的10kV断路器 | 详见技术规范书 | 个 | 10 | 贵港供电局2026年变电材料 | 0212026020000040393 | 贵港供电局
56 | 580C844F7CF3484BACF3E017E57C8A84 | 0162026000004119425 | 170600800020002 | 交流接触器 | 断路器配件-用于山东泰开电力开关有限公司LW8-35AG型号的35kV断路器 | 详见技术规范书 | 个 | 80 | 2026年崇左网区变电生产材料项目 | 0212026030000043173 | 崇左供电局 | 请提供接触器型号及产品图片 | CJX2-1810 交流交触器 | =DISPIMG("ID_6771F25C0C50456A9CF6BF89A70ED729",1)
57 | BAF7CB956246493D879D2ED48A79BBAC | 0162026000004119426 | 010053100334 | 直流接触器 | 断路器配件-用于西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5型号的35kV断路器 | 详见技术规范书 | 个 | 30 | 2026年崇左网区变电生产材料项目 | 0212026030000043679 | 崇左供电局 | 请提供接触器型号及产品图片 | 接触器NSL22E-88 DC220V 接触器NSL44E-88 DC220V | =DISPIMG("ID_40F95F4DB5C94B20A40AEE96B73C4E49",1) | =DISPIMG("ID_3356CE8CD2DA41E0A6DACED5E7641C29",1)
58 | B658B677DAEE4D699D7348D6298F3975 | 0162026000004119427 | 010053100334 | 直流接触器 | 断路器配件-用于山东泰开电力开关有限公司LW8-35AG型号的35kV断路器 | 详见技术规范书 | 个 | 120 | 2026年崇左网区变电生产材料项目 | 0212026030000043680 | 崇左供电局 | 请提供接触器型号及产品图片 | 3TH82 53E 5开3闭 | =DISPIMG("ID_64676D31B04D412ABE1A6CD801801BD4",1)
59 | 052E5C1A8AEE4A0AB228B5759D655DA4 | 0162026000004119430 | 010053000019 | 辅助开关 | 断路器配件-用于山东泰开电力开关有限公司LW8-35AG型号的35kV断路器 | 详见技术规范书 | 个 | 20 | 2026年崇左网区变电生产材料项目 | 0212026030000043318 | 崇左供电局 | 请提供辅助开关产品图片 | 10对常开，10对常闭 | =DISPIMG("ID_40F205E6B5064BA08DC2EA7CEE52432F",1)
60 | E89EA91293DF459D886423BAF6587992 | 0162026000004119435 | 010002001128 | 断路器就地远方切换开关 | 断路器配件-适用于北京ABB高压开关设备有限公司LTB245E1型号的220kV断路器 | 详见技术规范书 | 台 | 6 | 2026年崇左网区变电生产材料项目 | 0212026030000043321 | 崇左供电局
61 | 87B2800F7B97414F909A224A21EC4348 | 0162026000004119436 | 010002001120 | 断路器行程开关 | 断路器配件-用于西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5型号的35kV断路器 | 详见技术规范书 | 台 | 80 | 2026年崇左网区变电生产材料项目 | 0212026030000043681 | 崇左供电局 | 请提供行程开关型号及产品图片 | tend TZ7311 | =DISPIMG("ID_40C1E6CC44E54DBD8D40985D9A54A0EB",1)
62 | C9DFFA8CCA624EF280C091F06F8A7084 | 0162026000004119439 | 010002001402 | 分合闸线圈 | 断路器配件-用于西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5型号的35kV断路器 | 详见技术规范书 | 个 | 200 | 2026年崇左网区变电生产材料项目 | 0212026030000043684 | 崇左供电局
63 | F2F17C1233D3450D9844D5F46569B4D4 | 0162026000004119440 | 010002001118 | 断路器储能电机 | 断路器配件-用于西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5型号的35kV断路器 | 详见技术规范书 | 只 | 30 | 2026年崇左网区变电生产材料项目 | 0212026030000043312 | 崇左供电局 | 请提供储能电机型号及产品图片 | 断路器专用交直流两用电动机HDZ-26005B | =DISPIMG("ID_327D384721374A7295526DD1FD1557D9",1)
64 | EEF44730D23A45B7971D2B0132FD0C0A | 0162026000004119441 | 010002001118 | 断路器储能电机 | 断路器配件-用于北京北开电气股份有限公司LW36-126型号的110kV断路器 | 详见技术规范书 | 只 | 30 | 2026年崇左网区变电生产材料项目 | 0212026030000043313 | 崇左供电局 | 请提供储能电机型号及产品图片 | 断路器专用交直流两用电动机HDZ-26005A | =DISPIMG("ID_748C172555EF4743B4C554A71D726FD0",1)
65 | FECE4500CB8C4F4DAA2ED66F39FFEE1B | 0162026000004119442 | 010002001118 | 断路器储能电机 | 断路器配件-用于山东泰开电力开关有限公司LW8-35AG型号的35kV断路器 | 详见技术规范书 | 只 | 20 | 2026年崇左网区变电生产材料项目 | 0212026030000043314 | 崇左供电局 | 请提供储能电机型号及产品图片 | 断路器专用交直流两用电动机HDZ-26005A | =DISPIMG("ID_7FAF438A1EB74660BDE303E95917077F",1)
66 | F15C715256A94502B018A02174EE343F | 0162026000004119443 | 010002001118 | 断路器储能电机 | 断路器配件-用于江苏省如高高压电器有限公司LW36-40.5型号的35kV断路器 | 详见技术规范书 | 只 | 20 | 2026年崇左网区变电生产材料项目 | 0212026030000043315 | 崇左供电局 | 请提供储能电机型号及产品图片 | 断路器专用交直流两用电动机 | =DISPIMG("ID_EB25E7ACD08C4C61A94AA57DBA89C0E6",1) |  | =DISPIMG("ID_2D31AC53645B459E8ACE02FC00DD9E5D",1)
67 | F1A7966C3A214F01910775801FC6E5AA | 0162026000004119444 | 010002001128 | 断路器就地远方切换开关 | 断路器配件-适用于阿尔斯通高压电气开关有限公司GL314型号的220kV断路器 | 详见技术规范书 | 台 | 10 | 2026年崇左网区变电生产材料项目 | 0212026030000043322 | 崇左供电局 | 请提供切换开关型号及产品图片 | 远近控把手，适用于阿尔斯通高压电气开关有限公司GL314型号的220kV断路器 | =DISPIMG("ID_EB74F696C4E64FECA5595DD2B006A8B0",1) | =DISPIMG("ID_32B5F5D724264B8898D02FE516289E4B",1) | =DISPIMG("ID_A1CC062985C6437CA9CE44EAA8AFB460",1)
68 | DEDDBC8A618449829D7C3929ABA9CC6B | 0162026000004128435 | 010053000019 | 辅助开关 |  | 详见技术规范书 | 个 | 6 | 来宾供电局2026年生产材料费用项目 | 0212026030000041918 | 来宾供电局
69 | F4E66FE4CB3D44FD9255331EC0DA5BFD | 0162026000104124374 | 120033000747 | 辅助开关 |  | 详见技术规范书 | 台 | 6 | 来宾供电局2026年生产材料费用项目 | 0212026030000041919 | 来宾供电局 | 请提供辅助开关产品图片 | =DISPIMG("ID_25A0D7B9EAC6423FB5A39D1BA2F09072",1)
70 | CAF6FB9CD9CB4A44BFF0FEE0261B1214 | 0162026000104139005 | 120100400000002 | 储能电机 |  | 详见技术规范书 | 台 | 2 | 百色供电局变电材料 | 0212026030000040594 | 百色供电局
71 | 0D26788281DE4C73878C77462E99C788 | 0162026000104139060 | 120100400000002 | 储能电机 |  | 详见技术规范书 | 台 | 2 | 百色供电局变电材料 | 0212026030000040593 | 百色供电局
72 | D183221BF8E64977B74CD1AEA519EBA2 | 0162026000104139066 | 120100400000002 | 储能电机 |  | 详见技术规范书 | 台 | 2 | 百色供电局变电材料 | 0212026030000040592 | 百色供电局
73 | 6DF8DA74D2D0430E81B36EA31F17C8C6 | 0162026000104139067 | 120100400000002 | 储能电机 |  | 详见技术规范书 | 台 | 2 | 百色供电局变电材料 | 0212026030000040591 | 百色供电局
74 | 06EE41798973422AA7F11F85649D1154 | 0162026000104139068 | 120100400000002 | 储能电机 |  | 详见技术规范书 | 台 | 2 | 百色供电局变电材料 | 0212026030000040588 | 百色供电局
75 | 5EF0ED0E2011497490936CAF0F729F30 | 0162026000104139069 | 120100400000002 | 储能电机 |  | 详见技术规范书 | 台 | 2 | 百色供电局变电材料 | 0212026030000040586 | 百色供电局
76 | BAC2311A9BC2455C879B2BB31694D141 | 0162026000104139070 | 120100400000002 | 储能电机 |  | 详见技术规范书 | 台 | 2 | 百色供电局变电材料 | 0212026030000040582 | 百色供电局
77 | DDFF66F89EA846829CDC604F9E48BC51 | 0162026000104139073 | 120100400000002 | 储能电机 |  | 详见技术规范书 | 台 | 2 | 百色供电局变电材料 | 0212026030000040579 | 百色供电局
78 | 4C65BBFA0A86435DB8AD2E38EB5D2FEE | 0162026000104139112 | 010002001402 | 分合闸线圈 |  | 详见技术规范书 | 个 | 2 | 百色供电局变电材料 | 0212026030000040617 | 百色供电局
79 | D32E6B8BC3D448E59A8AA31CF267C3B0 | 0162026000104139113 | 010002001402 | 分合闸线圈 |  | 详见技术规范书 | 个 | 2 | 百色供电局变电材料 | 0212026030000040618 | 百色供电局
80 | 7A0A76B81A2746C7A0F93B7B2D73629F | 0162026000104139114 | 010002001402 | 分合闸线圈 |  | 详见技术规范书 | 个 | 2 | 百色供电局变电材料 | 0212026030000040620 | 百色供电局
81 | BD776ACC35A441FD97B9DCE3B589190D | 0162026000104139237 | 010053100334 | 直流接触器 |  | 详见技术规范书 | 个 | 3 | 百色供电局变电材料 | 0212026030000043916 | 百色供电局 | 请提供直流接触器型号 | 直流接触器型号3TH4244（4开4闭）
82 | ABD6D02125674046A0AC038AE1041698 | 0162026000104139255 | 010002101974 | 梅花触头 |  | 详见技术规范书 | 个 | 6 | 百色供电局变电材料 | 0212026030000043617 | 百色供电局
83 | AE5FCBFBF2FB4339864A445D0A4DB849 | 0162026000104139256 | 010002101974 | 梅花触头 |  | 详见技术规范书 | 个 | 6 | 百色供电局变电材料 | 0212026030000043618 | 百色供电局
84 | 36C31B1BF94B478D874B10C25B130C8F | 0162026000104139257 | 010002101974 | 梅花触头 |  | 详见技术规范书 | 个 | 6 | 百色供电局变电材料 | 0212026030000043619 | 百色供电局
85 | 44B9CA1EC504439484F1F888B91F2532 | 0162026000104139258 | 010002001109 | 断路器真空泡 |  | 详见技术规范书 | 台 | 3 | 百色供电局变电材料 | 0212026030000043912 | 百色供电局
86 | 4DAF34FB16474EB9A00FFC036A7FA9F6 | 0162026000104139259 | 010002001109 | 断路器真空泡 |  | 详见技术规范书 | 台 | 3 | 百色供电局变电材料 | 0212026030000043908 | 百色供电局
87 | B3B7F445D6C947DCAE15A39A0C2DDCF6 | 0162026000104139260 | 010002001109 | 断路器真空泡 |  | 详见技术规范书 | 台 | 3 | 百色供电局变电材料 | 0212026030000043909 | 百色供电局
88 | B68128FC231240568CCA27BC5F1BFB89 | 0162026000104139394 | 120100400000002 | 储能电机 |  | 详见技术规范书 | 台 | 3 | 那坡局变电材料 | 0212026030000040960 | 百色供电局
89 | 5DC0C9283C38478D83DD3AB8148F9ECD | 0162026000104139395 | 120100400000002 | 储能电机 |  | 详见技术规范书 | 台 | 3 | 那坡局变电材料 | 0212026030000040958 | 百色供电局
90 | 9A5CF47B7B274B898C607D9C0EACC4FA | 0162026000104139396 | 010002001402 | 分合闸线圈 |  | 详见技术规范书 | 个 | 6 | 那坡局变电材料 | 0212026030000040954 | 百色供电局
91 | 312CB646B4AB4A748C4DCF6DC3A05666 | 0162026000104139418 | 010002001411 | 断路器操作把手 |  | 详见技术规范书 | 个 | 50 | 百色供电局变电材料 | 0212026030000043270 | 百色供电局
92 | 346508FDD4E74249AB611DE07A4414E8 | 0162026000104139419 | 010053000260 | 切换把手 |  | 详见技术规范书 | 个 | 50 | 百色供电局变电材料 | 0212026030000043492 | 百色供电局
93 | 928E1432ED7A4B04ADB324CDDFA4AB35 | 0162026000104139854 | 120100400000002 | 储能电机 |  | 详见技术规范书 | 台 | 3 | 那坡局变电材料 | 0212026030000041210 | 百色供电局
94 | DEB6FA4741834EC9B8068B6214C66D90 | 0162026000104139855 | 010002001402 | 分合闸线圈 |  | 详见技术规范书 | 个 | 6 | 那坡局变电材料 | 0212026030000042955 | 百色供电局
95 | 19AE7BCC2C9946BCA4BB69D06D04662C | 0162026000204131809 | 010002001112 | 断路器操作机构 |  | 详见技术规范书 | 台 | 2 | 德保公司变电材料 | 0212026030000043935 | 百色供电局 | 请提供断路器操作机构型号及产品图片 | 操作机构型号：CT-19。操作机构外壳详见图片，但电流不一样，大小有点差异，线路开关是630A，比主变低压开关1250A体型小一点。 | =DISPIMG("ID_F0920A9CB3014A6A81329928AFEAAA96",1) | =DISPIMG("ID_E4B2869416BE41F0A2FA8D4AC0530C74",1)
96 | 6885FBAA98694A589BDD3AF6294E66F0 | 0162026000204131810 | 010002001112 | 断路器操作机构 |  | 详见技术规范书 | 台 | 1 | 德保公司变电材料 | 0212026030000043936 | 百色供电局
97 | 22B8DA9FE1E0410FBE3F7C95E79C748A | 0162026000204132617 | 090001000001 | 分闸线圈 |  | 详见技术规范书 | 只 | 10 | 百色供电局变电材料 | 0212026030000042175 | 百色供电局
98 | 2B645222DD7B4B8D91FC4873FB2AE51E | 0162026000204132618 | 010002001120 | 断路器行程开关 |  | 详见技术规范书 | 台 | 30 | 百色供电局变电材料 | 0212026030000042176 | 百色供电局
99 | 1B183F289FE64050B712660C570B7DDF | 0162026000204132619 | 010002001120 | 断路器行程开关 |  | 详见技术规范书 | 台 | 30 | 百色供电局变电材料 | 0212026030000042177 | 百色供电局
100 | AE8D7C554D1F48BE96255A577F9D1140 | 0162026000204132620 | 010002001120 | 断路器行程开关 |  | 详见技术规范书 | 台 | 30 | 百色供电局变电材料 | 0212026030000042178 | 百色供电局
101 | 4B45A7925806476996E6B5800643D5C9 | 0162026000004149430 | 120033000808 | 继电器 |  |  | 只 | 115 | 2026年钟山供电公司生产材料购置 | 0212026030000043741 | 贺州供电局
以上问题请予以回复，谢谢！