贵州送变电有限责任公司林卡~青岩220kV线路工程(林卡220kV变220kV出线间隔扩建工程)-GIS局放在线监测设备

数据接入综合处理单元技术服务

技术规范书

贵州送变电有限责任公司

2025年5月

- 一、总则

1.1一般规定

1）本技术规范书适用于贵州送变电有限责任公司承接的贵安供电局林卡~青岩220kV线路工程(林卡220kV变220kV出线间隔扩建工程)，需要在220kV林卡变电站进行GIS局放在线监测设备数据接入综合处理单元技术服务工作，为保证原有在线监测设备一致性和服务配套要求，项目施工过程中经贵安供电局同意，以上项目的改造工作需综合处理单元原设备生产厂家（贵州灵上希科技有限公司）提供相关技术服务支持。

2）本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相关标准的最高技术要求执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

3）如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的服务完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中以“技术偏差表”为标题的专门章节中加以详细描述。

4）本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。

5）本技术规范书经买、卖双方确认后作为技术服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

6）本技术规范书未尽事宜，由技术服务买、卖双方协商确定。

7）投标方在投标技术文件中应如实反映投标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的技术服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方有权利终止技术服务，并追究投标方违约责任。

8）投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写所提供技术服务的标准配置表，并在投标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。

9）投标方应充分理解本技术规范书并按具体条款、格式要求填写投标的技术文件，如发现投标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为投标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.2应遵循的主要标准

除本技术规范特殊规定外，投标方所提供的技术服务均按规定的标准和规程的最新版本进行。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。

下列文件对于本技术规范书的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范书：

Q/CSG1206007-2017	电力设备检修试验规程

Q/CSG	变电设备运维规程

Q/CSG510001-2015	中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程

Q/CSG212002-2013	南方电网系统运行安全风险管理规定

Q/CSG210020-2014	中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程

DL/T720-2013	电力系统继电保护及安全自动装置柜（屏）通用技术条件

DL/T860-2004	变电站通信网络和系统

Q/CSG1204009《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》

Q/CSG 1203021《南方电网公司变电设备在线监测装置通用技术规范》

1.3投标人应提供的文件资料

投标人应按以下内容提供详实投标资料。

1）投标人应建立了完善的质量保证体系。

2）投标人提供的技术数据应为产品的性能保证数据，任何与这些数据的偏差都必须在投标文件中体现出来，不然视为虚假应标，并承担相应的后果。

- 二、技术要求

2.1服务范围

本次技术服务范围为贵州送变电有限责任公司林卡~青岩220kV线路工程(林卡220kV变220kV出线间隔扩建工程)，需要在220kV林卡变电站内综合处理单元接入GIS局放在线监测设备数据，需要在综合处理单元上进行配置模型校核、数据建模、数据接入、联调、配合验收等技术服务工作。关于技术服务的服务内容如下表：

| 序号 | 接入系统名称 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合处理单元 | 1、监测装置的模型文件内容校核 2、综合处理单元的建模及数据接入 3、综合处理单元的建模及数据上传 4、贵州电网主站的建模及数据接入 |

除本技术规范特殊规定外，投标方所提供的技术服务均按规定的标准和规程的最新版本进行。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。

2.2★技术指标要求

投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

表2.1标准技术特性参数表

| 序号 | 接入系统名称 | 服务要求 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合处理单元 | 遵循相关标准、设计图、施工合同要求，确保改造项目新增设备接入原系统、设备，对原系统或设备进行软件升级、配置修改、配合接入其他系统、配合验收等工作。 | 1、监测装置的模型文件内容校核； 2、综合处理单元的建模及数据接入 3、综合处理单元的建模及数据上传 4、贵州电网主站的建模及数据接入 | 《南方电网公司变电设备在线监测装置通用技术规范》 |

2.3★技术服务要求

2.3.1 现场服务一次指的是投标单位安排相应技术人员到达变电站现场后按照上述技术要求开展技术服务工作一次。一次服务不规定具体服务时长，直至达到招标方本次服务要求即可。

2.3.2在一项改扩建项目中，乙方提供接入技术服务次数的约定如下：1类装置或设备接入1种类型的接入系统，计1次接入技术服务；同类装置或设备分布在不同间隔，同时具备接入条件的，多台同类装置或设备接入1种类型的接入系统，计1次接入技术服务；同类装置或设备分布在不同间隔，因客观原因需要分时段改造的，不能达到同时具备接入条件的，按照改造现场实际情况分次数进行，计多次接入技术服务，但最多不超过三次。

2.3.3 现场服务人员需持有《特种作业操作证》（准操项目：高压电工作业/低压电工作业）。

2.3.4 现场服务人员须在进入施工现场前通过安规考试，协调施工项目部办理相关人员进场手续。

- 三、服务期要求

技术服务期限为合同签订之日起1年止。

- 四、现场服务要求

1.本技术规范书为贵州送变电有限责任公司林卡~青岩220kV线路工程(林卡220kV变220kV出线间隔扩建工程)配套技术服务的招标文件。

1）技术服务成果应满足相关的行业标准、国家标准、IEC标准、相关反措要求中有规定的规范条文，乙方应按相应标准的条文进行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求；

2）本技术规范书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时，按较高标准执行；

3）本招标项目为贵州送变电有限责任公司林卡~青岩220kV线路工程(林卡220kV变220kV出线间隔扩建工程)项目变电站内所涉及厂家相关产品的修改名称、增加配置、等技术服务工作。

2.现场技术服务人员应熟悉本公司产品，有相同或相近的现场工作经验，能够正确进行现场指导，遇到问题能应时、正确、有效处理。有较强的责任感和事业心，按时到位。身体健康，适应现场工作的条件。遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度。

3.投标方负责选派符合本技术服务工作要求的电气技术人员，加强对现场技术服务人员的安全教育与安全培训，并提供必要的劳动保护产品。

4.投标方必须建立健全切实可行的安全管理规章制度，并认真实施，工作进程中配备专门的安全管理人员，安全文明施工并采取积极有效的安全措施，服从招标方的现场安全管理，招标方有权对投标方违反安全管理的情况进行处罚。

5.投标方负责进行技术服务所需的电脑、网线、光纤跳线、测试仪表、工器具等。

6.在运行设备上工作应按招标方的安全要求开展。不得在未经现场工作负责人许可的情况下私自开展工作。

7.投标方对招标方所提供资料有保守秘密的义务。

8.技术服务过程中，试验做到数据准确、不超期、不漏项目。

9.技术服务人员在现场需配合招标方完成相关验收。

10.现场技术服务人员工作时应保证变电站内设备的网络安全要求，不发生因外接电脑、移动存储设备等造成的网络安全事故、事件。

11.如招标方、业主单位有需求时，可根据情况对运行人员进行必要的技术培训、操作指导等服务。

12.技术服务工作完成后由招标方统一组织填写《现场技术服务报告》，投标方现场技术人员应积极、主动配合完成。《现场技术服务报告》主要需体现乙方开展接入技术服务的次数，并以此作为合同结算的依据。

15.投标人现场服务人员的工作时间与现场要求一致。招标人不再因投标人现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

16.技术服务人员通常需要满足以下条件和资质：

- 教育背景：通常需要电气工程、自动化或相关工程专业的学历背景。

- 专业知识：对电力系统、在线监测设备技术有深入的了解和认识。

- 工作经验：具有一定的电力系统在线监测设备相关的工作经验，能够熟练进行对应在线监测设备的安装、调试、维护和故障排除。

- 专业技能：

- 能够阅读和理解技术图纸和规范。

- 熟悉在线监测设备的操作和配置。

- 能够进行在线监测设备的测试和校验。

- 资质认证：持有相关的专业资格证书，《特种作业操作证》（准操项目：高压电工作业/低压电工作业）。

- 遵守法规：了解并遵守国家及行业的相关标准和法规。

- 安全意识：具备良好的安全意识，能够确保在工作过程中遵守安全规程，防止事故的发生。

- 沟通能力：具有良好的沟通和协调能力，能够与团队成员、客户以及供应商有效沟通。

- 持续学习：电力行业技术更新迅速，技术人员需要有持续学习的意愿和能力，以跟上行业发展的步伐。

- 身体素质：由于工作可能涉及现场作业，需要良好的身体素质以应对可能的物理劳动。

17.未经招标人同意，投标人不随意更换现场服务人员。同时，投标人将及时更换招标人认为不合格的投标人现场服务人员。

18.投标方现场工作必须严格执行运行变电站相关安全规程、安全作业要求，不得发生违章。如因投标人原因发生的相关违章事件，招标方有权要求相关赔偿。

19.因投标方原因发生的现场安全事故、事件，招标方有权按贵州电网有限责任公司相关安全处理规定进行处罚，并保留相关赔偿的权力。

- 五、质量承诺及售后服务

技术服务成果满足规程、规范要求，经业主单位验收合格。

- 六、项目交付成果

1.技术服务成果相关规程规范要求。

2.经招标方、业主单位、运行单位验收合格，可正常投入运行使用。

附表：现场技术服务报告

| 现场技术服务报告 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂站名称： |  |  |  |  |
| 技术服务人员： |  |  |  |  |
| 服务日期： |  |  |  |  |
| 系统/装置名称: |  |  |  |  |
| 技术服务内容: |  |  |  |  |
| 序号 | 技术服务内容 |  |  | 技术服务结果 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 遗留问题、整改措施、解决办法： |  |  |  |  |
| 技术服务厂家： |  | 施工单位（总承包）： | 监理/业主（如有）： |  |