# 附件A-项目信息清单（标的1标段1）

标的名称：汕尾陆丰供电局生产技术业务用房项目施工

标段名称：汕尾陆丰供电局生产技术业务用房项目施工

# 项目信息表

| 序号 | 条款名称 | 汕尾陆丰供电局生产技术业务用房项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 广电规〔2025〕4号 |
| 2 | 项目核准备案文号 | 2501-441581-04-01-493065 |
| 3 | 资金落实（投资计划） | 广电计财〔2025〕12号 |
| 4 | 初设批复文号 | 广电建〔2025〕196号 |
| 5 | 初设批复总投资（万元） | 11561.54 |
| 6 | 施工图设计批复文号 | 广电建〔2026〕29号 |
| 7 | 招标类型 | 施设招标 |
| 8 | 项目建设单位 | 汕尾供电局 |
| 9 | 项目建设地点 | 汕尾陆丰市 |
| 10 | 工 期 | 计划工期：396日历天 计划开工日期：2026年5月30日 计划竣工日期：2027年6月30日 |
| 11 | 项目可研单位 | 建成工程咨询股份有限公司 |
| 12 | 项目勘察设计单位 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 |
| 13 | 项目监理单位 | 广东创成建设监理咨询有限公司 |

# （一）项目概况：

本项目位于汕尾市陆丰市东海经济开发试验区上海路与汕汕铁路交叉处东北角，地块总面积 16200.00 平方米，本期用地面积 10633.00 平方米。新建生产技术业务用房1栋（含1栋9层塔楼，3层裙楼以及1层地下室），总建筑面积17964.14㎡，其中地上建筑面积12095.25㎡，塔楼建筑高度为39.45米；地下1层，建筑面积5868.89㎡。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

（二）采购范围：施工图纸范围内建筑、安装工程，包括大型土石方、基坑支护、基础、地下室建筑装修、地上建筑装修、室内电气、室内给排水、通风空调、消防、智能化、电梯、二次装修（含机电）、人防、配套辅助工程、VI 标识系统，室外（红线以内）工程包括道路、场地（含室外停车场）、围墙（含大门）、室外园林绿化、泛光照明、景观照明、非机动车车棚、成品岗亭，及红线外市政道路接入、给排水系统接入工程等，具体内容以施工图纸及招标工程量清单为准。

具体内容以图纸及工程量清单为准。

（三）承包方式：包工包料、包税金、包辅材、包机械、包材料设备损耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包场内运输，包工程验收质量达到“合格”标准、包安全保护用品，包社会医疗、养老、工伤保险和劳保福利、包物价上涨等方式承包。

- （四）暂估价：本工程暂估价13081291.47元，其中的二次装修5437323.30元，二次装修机电1178086.72元，VI 标识系统工程293196.38元，道路、场地工程（含室外停车场）2738516.00元，围墙工程（含大门）414200.00元，室外非机动车车棚54151.20元，室外园林绿化工程1732140.80元，室外成品岗亭54500.00元，室外景观水工程254516.44元，室外泛光照明488660.63元，红线外市政道路接入工程218000.00元，给排水系统接入工程218000.00元，均采用暂估价（含税）报价形式，由投标人按所列金额报价，按实结算。

（五）无甲供。

- （六）报价表

| 序号 | 工程或费用名称 | 最高投标限价（元） | 其中安全生产措施费（元） | 其中暂估价（元） | 投标费率（%） | 投标报价（元） | 其中安全生产措施费（元） | 其中暂估价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 汕尾陆丰供电局生产技术业务用房项目施工 | 90274243.05 | 2223000.38 | 13081291.47 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分部分项工程费 | 63901012.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 基坑支护与土石方 | 5942773.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 建筑装修工程 | 36240500.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 安装工程 | 16063330.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 人防工程 | 730138.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 室外工程 | 4924270.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 | 6918209.52 | 2223000.38 |  |  |  |  |  | 安全生产措施费为不可竞争费用 |
| 3 | 其他项目费 | 13081291.47 |  | 13081291.47 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 其中暂估价 | 13081291.47 |  | 13081291.47 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 二次装修 | 5437323.3 |  | 5437323.3 |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 3.1.2 | 二次装修机电 | 1178086.72 |  | 1178086.72 |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 3.1.3 | VI 标识系统工程 | 293196.38 |  | 293196.38 |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 3.1.4 | 室外-道路、场地工程（含室外停车场） | 2738516.00 |  | 2738516.00 |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 3.1.5 | 室外-围墙工程（含大门） | 414200.00 |  | 414200.0 |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 3.1.6 | 室外-非机动车车棚 | 54151.20 |  | 54151.20 |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 3.1.7 | 室外-室外园林绿化工程 | 1732140.80 |  | 1732140.80 |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 3.1.8 | 室外-成品岗亭 | 54500.00 |  | 54500.00 |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 3.1.9 | 室外-景观水工程 | 254516.44 |  | 254516.44 |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 3.1.10 | 室外-泛光照明工程 | 488660.63 |  | 488660.63 |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 3.1.11 | 红线外-市政道路接入工程 | 218000.00 |  | 218000.00 |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 3.1.12 | 红线外-给排水系统接入工程 | 218000.00 |  | 218000.00 |  |  |  |  | 不可竞争费用 |
| 4 | 税金 | 6373729.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写）： |  | 90274243.05 | 2223000.38 | 13081291.47 |  |  |  |  |  |

报价要求：

1、金额报价（保留两位小数），同时填报投标费率。投标费率＝[(投标报价-安全生产措施费-暂估价）/（最高投标限价-安全生产措施费-暂估价)]×100%（保留两位小数）。当投标金额报价与投标费率计算结果不一致时，以投标金额报价为准，按公式修订投标费率。

2、投标人所报的金额≤最高投标限价的为有效报价，为避免恶意竞争，低于成本价报价，投标报价＜最高限价的85%时应在投标文件中附成本分析报告。

3、安全生产措施费（如有）、暂估价（如有）需按照公布的金额固定报价，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。

4、专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税的计算基数时不应包含专业工程暂估价金额。