2026年云南十里阳光发展有限公司运作部

酒精检测人脸识别考勤机采购项目技术文件

技术要求：

供货方需按照技术参数提前提供样品，经采购方确认无误后方可供货，发货物流使用顺丰。

技术参数：

1.规格：246mm高，132mm宽；

2.传感器类型：16mm电化学燃料电池；

3.传感器量程范围：0mg/100ml--500mg/100ml；

4.测量分辨率：1mg/100ml；

5.饮酒报警：20mg/100ml；

6.醉酒报警：80mg/100ml；

7.标准工作条件下±4.0mg/100ml；

8.灵敏度：5mg/100ml；

9.检测数据可导入至U盘，在电脑上课查询相关记录；

10.功能包含：酒精检测、人脸识别、红外测温、智能门禁、超标报警、云端管理、访客管理；

11.质保期至少一年。

- 参考图片：