## 问题质询
藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（滇桂粤段）线路部分施工（第二批）公开招标项目澄清问题回复
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 图纸文件压缩包损坏，无法解压提取资料 | 通用技术 | 标的 | 标的1 | 图纸文件进行了分卷压缩，请下载文件后参考“【注意】关于分卷压缩的图纸解压指引”进行解压。
2 | 根据工程量清单总说明中要求“投标人须提供清单报价明细表，编制格式及要求详见《工程量清单报价明细表》” ，但是提供《工程量清单报价明细表4.9》中格式是“其他项目清单报价明细表（总价部分）”，请问招标工程清单中计列的其他项目清单“单价承包报价”报价在哪体现？ | 通用技术 | 项目 | 标的1 | 本工程分部分项工程量清单及其他项目清单等各项工程量清单报价均应在《藏粤直流工程第二批线路施工采购工程量清单-XX标段》中填报。 《工程量清单报价明细表4.9》是对工程量清单报价的细化补充，其中“其他项目清单报价明细表（总价部分）”中仅需填写总价承包部分的费用明细,不用填写单价承包报价。
3 | 答疑： 1、《线路工程施工设计说明月-20260518》施工粤1标段的地形类别的表格中，高山、山地、丘陵、平地、河网、泥沼对应的直流线路长度合计数为126.226km，但总长为125.147km，不一致，请明确地形比例。 2、施工图纸01101-地质报告（完成）中图纸G0102工程地质条件一览表解压后出错，显示“这个压缩文件格式为止或者已经损坏”请补充提供这张图纸。 3、请提供标的1、中所有标段的材料清册及甲供物资清单。 | 通用技术 | 标的 | 标的1 | 1、粤1标总长度以《线路工程施工设计说明》给定的总长度为准。 2、经系统技术人员核实，图纸可正常打开，建议尝试重新下载。 3、材料清册根据《线路工程施工设计说明》和附图自行统计。甲供物资范围详见《附件A-项目信息清单》，甲供物资清单根据《线路工程施工设计说明》和附图自行统计。
4 | 图纸文件压缩包显示为非压缩文件，无法打开，请重新发送。 | 通用技术 | 标包 | 标的1 | 图纸文件进行了分卷压缩，请下载文件后参考“【注意】关于分卷压缩的图纸解压指引”进行解压。
5 | 桂4：工程量清单序号6、7、8、9、15、16、17、23、24、27、28、31、32、36、39、40、41、43、44、45、47、48、49、55、56、57、59、60、61、187、294、295，工程量存在数量偏差，如工程量清单序号6，工程量显示为972.28立方米，而实际972.279立方米，是否以显示的972.28立方米为准，其他序号是否也如此，请明确。 | 通用技术 | 标包 | 标的1 | 所有标段工程量清单以显示为准。
6 | 1.粤4-1标段的分部分项工程量清单中序号19,20,23,24,27,28,31,32,35,36,37,39,40,41, 43,44，45,47,48,49,51,52,53,55,56,57,59,60,61,65,109,110,112,125,128，187，194；其他项目清单房屋拆迁中序号为2.1.1.1.1，2.1.1.1.2，2.1.1.1.3，2.1.1.1.4，2.1.1.1.5的工程量存在数量偏差，如分部分项工程量清单中序号128，工程量显示为4412.83立方米，而实际4412.833立方米，是否以显示的4412.83立方米为准，其他序号是否也如此，请明确。 2.粤4-2标段的分部分项工程量清单中序号18,19,26,27,30,34,38,42,46的工程量存在数量偏差如分部分项工程量清单中序号18,工程量显示为1067.53立方米，而实际1067.532立方米，是否以显示的1067.53立方米为准，其他序号是否也如此，请明确。 3.粤4-1标段的分部分项工程量清单中序号203的工程量为248米，序号204的45162米；粤4-2标段中的分部分项工程量清单中序号203的工程量为4852米，序号204的工程量为55276米，根据图纸计算，粤4-1序号203，204的水平接地体安装未包含引下线工程量，粤4-2序号203，204的水平接地体安装包含引下线工程量，请明确这两项工程量是否包含接地引下线？ | 通用技术 | 标包 | 标的1 | 1、所有标段工程量清单以显示为准。 2、所有标段工程量清单以显示为准。 3、粤4-1直流按全线原则，统一考虑水平接地体及引下线重量，清单水平接地体长度不含引下线，粤4-2接地极线路统一考虑水平接地体及引下线重量，清单水平接地体长度包含引下线长度。
7 | 桂4标段：工程量清单序号306，项目编码：3AAFEACF1001”，索道设施架设工作内容1.材料运输、装卸;价格包含内容为索道支架.、绳索及附件运输、索道支架安装、索道牵引设备、绳索及附件安装等。该项报价是否包含基础、杆塔材料运输? | 通用技术 | 标的 | 标的1 | 不包含,索道设施清单项仅包含索道站架设材料的运输和装卸，索道架设塔位的基础及杆塔材料运输包含在相应的基础及杆塔清单项中。
8 | 藏粤直流工程第二批线路施工采购工程量清单-粤4标段施工招标附图中“0105-09 接地极线路 保护系统平面示意图”的阴极保护装置用量为77套（用于6基塔），“0105-10 接地极线路 材料汇总表”中阴极保护装置为261套，在藏东南至粤港澳大湾区±800kV 特高压直流输电工程线路工程(滇桂粤段)第二批线路施工粤4标段（接地极线路部分）工程量清单中“序号193，项目编码3AAADASA2601，项目名称基础阴极保护的工程量仅为6套”，请明确阴极保护装置的工程量，且该项工程量清单的计量单位是否为“基”而非“套”？ | 通用技术 | 标包 | 标的1 | 工程量清单中以套为单位，每基塔一套，图纸中阴极保护装置数量为单个组件的具体工程量。（保护系统平面示意图中的77套指在水平射线上需布置77套，材料汇总表中的261套指在水平射线+塔腿处共需布置261套）。
9 | 1.招标文件第三节专用合同条款13.9物价波动引起的价格调整中“主要材料是指砂、石、型钢、钢筋、水泥、商品混凝土。”，镀锌钢筋是否应在主材调差范围内，请核实，并调整。 2.清单工程量为“0”或“空白”项的是否需要报单价，如不需报价，报价中清单工程量为“0”或“空白”的是否需要体现？ 3.请提供工程量清单总说明中招标人供应的主要材料、设备的数量及单价。 4.根据招标图纸，桂2、桂3、桂4等标段现场喀斯特地貌地形多，施工及运输难度高，索道架设工程量大，在投标阶段，无法准确评估具体索道工程量，风险较高，能否参考第一批次招标模式，按“单价包干，按索道水平投影长度计算”。 | 通用技术 | 标的 | 标的1 | 1、镀锌钢筋属于钢筋的一种，包含在主材调差范围内。 2、投标报价格式保持与招标清单格式一致。清单工程量为“0”或“空白”项的不需要报单价。 3、招标人供应的主要材料、设备以招标文件提供的为准，单价不在清单提供范围内。 4、按照招标文件执行。
10 | 根据桂4标段招标图纸，基础配置表中图纸列明“余土综合利用“、“余土就地平摊”，请问，针对“余土综合利用”描述，能否明确如何综合利用？若按外运考虑，外运距离多长？请明确。 | 通用技术 | 标包 | 标的1 | 根据清单总说明3.1.2条款，明确了余土处理需要投标人自行考虑：“余土（石）临时堆放及周转由投标人根据现场情况及施工组织设计自行考虑，余土（石）综合处理方式、弃置的运距、弃置场地及处理费用由投标人自行综合测算、计入报价，结算时不予调整。投标人在考虑运输距离及弃置场地时不得违反国家环水保要求，以及工程所在地关于废弃物的相关规定。”
11 | 其他项目清单报价表中，工程量为0的单项，是否需要报单价。 | 通用技术 | 项目 | 标的1 | 投标报价格式保持与招标清单格式一致。清单工程量为“0”或“空白”项的不需要报单价。