## 1
电力科学研究院采购物资/设备技术要求
序号 | 地市局（厂） | 项目名称 | 产品名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 概算单价(元) | 单项小计(元)=单价*数量 | 交货地址 | 备注
1 | 广州供电局电力科学研究院 | 电科院3台金具及绝缘子试验操作台购置 | 金具及绝缘子试验操作台 | 1：材质：全钢，柜体、门板均采用优质1.0mm冷轧钢板，表面先酸洗磷化后经环氧树脂静电粉体喷塑处理，塑粉厚度膜厚平均值为75μm 2：台面采用12.7mm厚的实验室专用实芯理化板台面，边缘加厚至25.4mm，铰链采用DTC铰链；滑轨采用DTC三段式滑轨，模具成型，表面经环氧静电喷涂，耐腐蚀，拉手采用钢制一字条形扣手，与柜门一体成型，结构稳定，不变形；可调脚为不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶底座组合结构；防酸、碱腐蚀、承重力强等特点； 3：尺寸不小于3000*750*800mm | 3 | 台 | 12500 | 37500 | 广州市花都区新街大道望亭路9号 联系人：庞彪 联系电话：13763311750
2
3
4
5
6
7