附件A.项目信息清单（标段2.110千伏凫洲至保税线路工程监理）

- 项目信息

- 招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 广供电基〔2025〕11号 |
| 2 | 项目核准/备案文号 | 穗发改核准〔2025〕5号 |
| 3 | 资金落实情况 | 广供电资〔2025〕12号 |
| 4 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 5 | 项目建设地点 | 广州市南沙区 |
| 6 | 前期的设计或咨询服务单位名称 | 广州电力设计院有限公司 |
| 7 | 工期/服务期 | 合同签订之日起至2027年12月31日，实际工期以开工报告、竣工报告为准。 |

一、项目概况

※变电工程:

1.对侧220千伏保税站扩建工程

110千伏保税站本期利用110千伏合兴～保税线路与110千伏合兴～万顷沙甲线保税甲支线旁的备用电缆筒接至凫洲站110千伏侧，其余设备不变。

2.对侧220千伏凫洲站扩建工程

220千伏凫洲站扩建2个110千伏电缆出线间隔，均接至保税站内，分别T接110千伏合兴～保税线路与T接110千伏合兴～万顷沙甲线保税甲支线；前期已经预留间隔位置，本期需要扩建相应的电气设备。 同时本期分别在#2、#3主变10千伏侧各扩建1面电抗器开关柜及1组8000千乏电抗器。

※线路工程:

110千伏凫洲至保税线路工程。本工程新建2回110千伏线路。一回凫洲站T接110千伏合兴～保税线路，一回凫洲站T接110千伏合兴～保税～万顷沙线路(合万甲线)，T接点均位于保税站内。自凫洲站至保税站止，新建双回电缆线路路径长度1×9.5千米(T接合万甲线)+1×9.53千米(T接合保线)。新建电缆型号：ZA-YJLW02-Z 64/110 1×1200(隧道内)/YJLW03-Z 64/110 1×1200(隧道外)。

※通信工程:

- 1.110千伏凫洲至保税线路工程(管道光缆)

- 随凫洲～保税110千伏电缆线路：敷设凫洲～保税1条48芯管道光缆，新建管道光缆长度约为1×10.62 千米。

- 2.设备配置

- 110千伏保税站新增1块2.5G板卡，开通传输新A网保税站～凫洲站1条2.5G光路，凫洲站设备板卡利旧。

- 110千伏保税站、220千伏鱼飞站各新增1块10G板卡，开通传输新网B保税站～鱼飞站1条10G光路。

具体建设规模以施工图纸为准。

二、招标采购范围

施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理，以及初步设计概算（或施工图预算）中监理计费范围以外但与工程相关的监理工作。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。

- 三、报价表

| 序号 | 费用名称 | 最高投标限价(元) | 投标下浮率 | 投标报价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110千伏凫洲至保税线路工程监理 | 434668.04 | % |  |  |
| 1.1 | 其中：对侧220千伏凫洲站扩建工程监理 | 46601.93 |  |  |  |
| 1.2 | 对侧110千伏保税站扩建工程监理 | 4078.50 |  |  |  |
| 1.3 | 110kV凫洲至保税线路工程监理 | 371702.50 |  |  |  |
| 1.4 | 站内通信监理 | 933.94 |  |  |  |
| 1.5 | 110kV凫洲至保税线路工程（管道光缆）监理 | 11351.17 |  |  |  |
| 投标报价总金额(大写) |  |  |  |  |  |

报价要求：

（1）按下浮率报价（保留两位小数，如8.88%），同时填报投标报价（投标报价=最高投标限价*（1-投标下浮率），四舍五入保留两位小数）。当投标报价与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准，按上述公式修订投标报价，如单项报价与投标下浮率不对应的也需按投标下浮率修正单项报价。

（2）投标下浮率不低于0%为有效报价；当投标下浮率＞10%时应附成本分析报告，充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，经评审通过后方可视为有效报价。

（3）价格分计算时，投标人评标价按（100-投标人填写的下浮数值）参与计算。如：下浮率为1.88％时，评标价按（100-1.88）参与计算。

- 四、结算方式

详见合同相关条款。

五、分包要求

- 不允许分包

- 允许分包，但必须符合以下要求：

/

- 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）

一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

二、技术及管理要求

（一）满足中国南方电网有限责任公司《监理项目部工作手册》、中国南方电网有限责任公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。

- （二）符合图纸及技术文件的要求。

- （三）严格执行以下管理要求：

- 1、严格执行《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令 第728号）相关要求，确保款项支付依法合规。

- 按照公司要求使用资产管理信息系统及南网基建移动应用，若违反使用要求，按照南网基建承包商处罚条款进行扣分。

- 持续推进基建安风体系认证工作，严格执行“四步法”、“八步骤”、“7S”管理，规范PPE（人工防护用品）管理，形成施工现场安全管理文化。

- 服从《南方电网公司基建承包商违章处罚条款》的日常检查及处罚、服从各建设单位安全违章处罚、服从各建设单位安全整顿及安全学习等各项安全管理指令。

- 遵守国家、电力行业、公司持证上岗相关要求。

- 自愿参加南方电网公司基建承包商登记建档并服从承包商管理相关规定。

- 严格执行南网“八不准”。

- 深化WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用。

- 完善基建项目缺陷管理制度、表单，所有项目均严格实行缺陷填报。

- 积极配合执行各建设单位开展的信息化管理项目、新技术、新工艺开发应用。

三、图纸

无。

四、其他要求

招标人根据委托的监理范围和内容，随招标文件向投标人提供与监理范围和内容有关的以下文件、资料：

（1）工程项目批复文件；

（2）工程前期有关文件（可研及初设审批文件）。