## 问题质询
海南电网有限责任公司2026-2027年迁改项目施工框架公开招标项目招标需澄清问题答复汇总
序号 | 问题内容 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 资格条件中描述：承装类、承试类三级及以上(不含三级(10千伏以下));请问是否包含三级，我公司为承装类、承试类三级，请问是否满足此项资质要求? | 项目 | 海南电网有限责任公司2026-2027年迁改项目施工框架公开招标项目 | 若最新电子证照资质为“三级”可使用，证照资质为“三级（10千伏以下）”不可使用。
2 | 商务评分标准中，关于项目负责人（项目经理）业绩的注：标段1同类项目指20千伏及以下的配网工程，标段 2 同类项目指 35 千伏及以上的工程；1 份工程竣工报告为 1 项，无报告的不得分。请问是以单项工程还是单个合同来计算得分？ | 项目 | 海南电网有限责任公司2026-2027年迁改项目施工框架公开招标项目 | 按1份工程竣工报告为1项计算得分。