1. 关于“新型电力系统全景呈现平台”软硬件接口的具体参数要求

质疑点：

技术规范书明确该软件平台由其他专项负责开发，不在本EPC范围内，但要求本项目提供LED大屏幕、图形工作站、通信网络等基础设施支撑。

需澄清的问题：

请招标人补充提供该软件平台开发方对硬件的具体配置要求（如图形工作站的CPU/GPU/内存等详细参数、LED大屏的具体分辨率及点间距要求、系统控制接口协议等），否则投标人无法准确进行硬件选型和报价。

软件平台开发方对硬件的配置要求如下：

1、图形工作站配置不低于：CPU：I5-14600；内存：32G；硬盘：1T；显卡：RTX4070；配置媒体播控系统软件，满足各类媒体可视化管理和控制。

2、LED大屏配置不低于：（1）SMD/COB封装；点间距≤P1.5；16:9压铸铝箱体结构；前维护；（2）屏幕尺寸：约12.00m×4.725m=56.7m²；分辨率：约7680（横向）×3024（纵向）；（后期可根据实际深化方案微调）；（3）单元配置双电源、双接收卡；

3、系统控制接口：TCP/IP；

2.关于展示大纲的制作深度

质疑点：

在评审标准的技术评审中，第二点“各专业设计方案”中提及：（1）展示系统：提供主题清晰明确、结构合理、内容科学完整的展陈大纲；提供各个主题展区平面图、效果图和方案设计（设计说明、展项三视图、内容脚本等）。

需澄清的问题：请招标人明确，本次投标阶段，展示大纲需要深化到什么程度？是深化到二、三级目录层级即可，还是要深化至具体的画面文字？

投标人需要根据技术规范书内容，将展示部分内容深化到具体的画面、文字。

3. 关于各大主题展区的底层业务数据、图文及高清影像原始素材

质疑点：

技术规范书中仅给出了“序厅”、“绿电科技的创新实践”和“彩云之南的璀璨蓝图”三大主题区的“初步展陈方案设想”，明确了“源、网、储、荷、数”等宏观的展示方向。本项目要求承包商负责“内容策划”、“数字内容脚本”的撰写，并进行大量数字内容（如裸眼3D动态影片、3DMapping影片、全彩LED多媒体影片、互动程序等）的实质性开发与制作。

需澄清的问题：

1 由于这些展示内容必须准确反映云南电网的创新实践与成就，承包商严重依赖招标单位提供权威的底层资料，例如白鹤滩和溪洛渡水电站、鲁西背靠背工程、昆柳龙直流工程等重大标志性项目的精准业务数据、历史图文记录以及原始的高清影像/航拍素材。目前这部分实质性内容素材是不完整的，能否提供完整的实质性内容素材？

2. 影片制作所需的底层业务数据、高清历史影像、航拍素材等，是否由招标人无偿提供并解决版权问题？

1. 展示内容中具体的素材和数据，需待项目进入深化设计阶段再行提供。

2. 影片需要由承包商拍摄制作，招标人仅提供必要的素材和数据资料。

4. 关于原建筑结构与机电竣工图纸的缺失

质疑点：

项目涉及大量的末端二次调整（如空调、新风、排烟、消防等），且大厅为8.4米高的双层通高结构，需安装大型LED屏幕和沙盘等重型设备。目前招标资料仅提供了平面布置图，缺乏原建筑的基础数据。

需澄清的问题：

为了各专业能够更严谨更精确的满足设计要求，请招标人补充提供生产基地A3栋二层的结构承重图纸，以及暖通、消防、强弱电系统等各专业的CAD竣工图纸（DWG格式）。

本次招标不提供各类专业图纸及配套资料。投标人响应招标文件要求，围绕项目展陈主题及功能布局进行各专业方案设计。

5. 关于实物展品来源与定制模型的规格

质疑点：

规范书中提到了需要展示“感存算一体”智能感知终端等设备实物/模型，以及大型全景沙盘、水晶模型等定制展具。

需澄清的问题：

1. 请明确哪些高精尖电力设备实物属于招标人提供（甲供），哪些需要由承包商负责采购或制作一比一高仿模型？

2. 请明确“大型全景沙盘”等核心实体模型的预计尺寸、比例及精度要求？

3. 规范书中明确提及将展示荣获国家级奖项的“感存算一体”智能感知终端等高精尖设备，这里请提供将展示的相关实物清单明细。

1. 部分尺寸较小、易于搬运的实物可直接由招标人提供，大型场站、设备（如发电厂、变电站、输电线路等）需要由承包商制作模型。

2. “大型全景沙盘”等实体模型尺寸、比例精度等现阶段无明确要求，在后续设计阶段根据实际需求再行明确，现阶段无法提供。

3. 相关实物展示清单，将在后续设计阶段根据实际需求逐步明确，现阶段无法提供。