一种适用自动化终端增加太阳能供电的交流切换装置

技术要求：基于太阳能光伏发电技术、MPPT（最大功率点跟踪）控制技术、储能管理技术及正弦逆变技术，构建双电源供电切换系统。

关键点：

1、集成化设计，将太阳能发电、储能管理、电源切换、电压检测功能一体化，结构紧凑，适配现有各类配电自动化终端。

2、智能切换逻辑，可根据市电供电状态及储能电池电量自动调整供电模式，无需人工干预。

特别说明：供应商如不能按质按时供货，供电局供应链服务中心将对供应商采取相应的处罚

资格条件：1.投标人（供应商）为中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力，营业执照在有效期内；或具有企业法人授权，且具有独立履行合同的能力的其他组织。

2.投标人（供应商）不在中国南方电网有限责任公司黑名单或预警名单内（处理措施为不接受投标或市场禁入，且未解除的）。

3.投标人（供应商）必须按照南方电网公司要求，在供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）上完成供应商登记注册，并通过审核。

供应商需提交的证明文件:

1、供应商营业执照（供应商经营范围需包括电力设备器材及模具生产加工、电力金具制造）;

2、4年及以上同类项目业绩经验，须提供项目合同、成交通知书或发票任意一样的资料复印件/扫描件。

其他配合需求：

- 供应商须承诺至少安排一人专职与甲方对接跟进项目工作。

- 供应商需配合完成项目相关材料服务相关工作