台区故障智能诊断应用功能测试

报价单

| 序号 | 项目 | 子项 | 单价（元） | 数量 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能测试 | 台区故障 智能诊断 算法准确率 |  | 1 |  | 注：以上价格为含税价格（税率6%） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位： （ 盖 章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件：测试需求清单

测试软件1：台区故障智能诊断功能

| 序号 | 功能项 | 功能项说明 |
| --- | --- | --- |
| 1FA | 平台登录 |  |
|  | 用户登陆 | 能够使用4A账号登陆系统。 |
| 2FA | 台区故障智能诊断清单查询 |  |
|  |  | - 支持查看当前用户所在单位及其下级单位的台区故障智能诊断清单，支持按单位、时间、类型、数据来源、是否计划停电等条件进行筛选； - 支持查询及下载台区故障智能诊断事件是否属实的清单，从而统计台区实际故障数量； - 支持查询及下载台区故障智能诊断总清单，从而统计台区故障智能诊断数量； - 支持查看台区故障智能诊断规则说明。 |
| 2FA | 台区故障智能诊断情况统计 |  |
|  |  | - 支持查看当前用户所在单位及其下级单位的台区故障智能诊断情况统计，支持按单位、时间、等条件进行筛选，统计总数量、已复电数量、已确认数量、待确认数量； - 支持查询及下载统计结果； - 支持从统计结果钻取到明细清单。 |

台区故障智能分析算法功能指标要求：

| 序号 | 考核指标名称 | 考核指标定义 | 完成时指标值/状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台区故障智能诊断算法准确率 | 台区实际故障数量/台区故障智能诊断数量 | ≥90% |