## 收费标准报价表
东方供电局办公及生产场所空调及其他各类电器维修保养服务项目及收费标准报价表
序号 | 服务类型 | 服务项目 | 设备类型 | 匹数 | 收费标准（台/元） | 维保内容 | 预计维修次数 | 合计金额（元）
|  | 小修类 | 挂机 | / | 90 | 更换：小分体内机罩壳、内电脑板、柜机内机进风栅、顶盖、导风板、齿轮组、出风栅、排水管、联机线、连线管、电源线、线控器、接线端子排、柜机内机风扇、负离子发生器、室温传感器。 | 10 | 900
|  |  |  | / | 130 | 更换：外电脑板、压敏、电容、外机风扇、盘管、室外传感器、接收器、定时器、变压器、保险管、热保护、凤鸣器、整流桥、加热带、温控器、PTC、控制面板、外机风速开关、功率模块、电抗线圈、船型开关、步进电机、外机风扇、电磁阀线圈、功率继电器、交流接触器、噪音滤波器、四通阀线圈、换新风电机、静电集成器、辅助电加热器、功能选择开关；紧帽、换帽、调整阀芯并充氟、重扩喇叭口并充氟。 | 10 | 1300
|  |  | 柜机 | Q＜6700W | 80 | 更换：小分体内机罩壳、内电脑板、柜机内机进风栅、顶盖、导风板、齿轮组、出风栅、排水管、联机线、连线管、电源线、线控器、接线端子排、柜机内机风扇、负离子发生器、室温传感器。 | 10 | 800
[5 empty] | 110 | 更换：外电脑板、压敏、电容、外机风扇、盘管、室外传感器、接收器、定时器、变压器、保险管、热保护、凤鸣器、整流桥、加热带、温控器、PTC、控制面板、外机风速开关、功率模块、电抗线圈、船型开关、步进电机、外机风扇、电磁阀线圈、功率继电器、交流接触器、噪音滤波器、四通阀线圈、换新风电机、静电集成器、辅助电加热器、功能选择开关；紧帽、换帽、调整阀芯并充氟、重扩喇叭口并充氟。 | 10 | 1100
|  |  |  | Q≥6700W | 150 | 更换：小分体内机罩壳、内电脑版、柜机内机进风栅、顶盖、导风板、齿轮组、出风栅、前面罩、排水管、连接线、连接管、电源线、线控器、接线端子排、柜机内机风扇、负离子发生器、室温传感器。 | 10 | 1500
[5 empty] | 150 | 更换：外电脑板、压敏、电容、外机风扇、盘管、室外传感器、接收器、定时器、变压器、保险管、热保护、凤鸣器、整流桥、加热带、温控器、PTC、控制面板、外机风速开关、功率模块、电抗线圈、船型开关、步进电机、外机风扇、电磁阀线圈、功率继电器、交流接触器、噪音滤波器、四通阀线圈、换新风电机、静电集成器、辅助电加热器、功能选择开关；紧帽、换帽、调整阀芯并充氟、重扩喇叭口并充氟。 | 10 | 1500
|  | 中修类 | 挂机 | Q＜5000W | 230 | 更换：内机风扇、柜机侧板底板、外机整套壳体、后骨架、室内外风机电机、外机支架、电子膨胀阀、蒸发器、压力保护开关、接水盘。 | 4 | 920
|  |  |  | Q≥5000W | 250 | 更换：内机风扇、柜机侧板底板、外机整套壳体、后骨架、室内外风机电机、外机支架、电子膨胀阀、蒸发器、压力保护开关、接水盘。 | 2 | 500
|  |  | 柜机 | Q＜6700W | 260 | 更换：内机风扇、柜机侧板底板、外机整套壳体、后骨架、室内外风机电机、外机支架、电子膨胀阀、蒸发器、压力保护开关、接水盘。 | 2 | 520
|  |  |  | 6700≤Q≤10000W | 290 | 更换：内机风扇、柜机侧板底板、外机整套壳体、后骨架、室内外风机电机、外机支架、电子膨胀阀、蒸发器、压力保护开关、接水盘、吸顶机排水泵、吸顶机水位传感器。 | 2 | 580
|  |  |  | Q＞10000W | 365 | 更换：内机风扇、柜机侧板底板、外机整套壳体、后骨架、室内外风机电机、外机支架、电子膨胀阀、蒸发器、压力保护开关、接水盘。 | 2 | 730
|  | 大修类 | 挂机 | Q＜5000W | 275 | 更换：压缩机、四通阀、冷凝器、截止阀、单向阀、过滤器。 | 2 | 550
|  |  |  | Q≥5000W | 310 | 更换：压缩机、四通阀、冷凝器、截止阀、单向阀、过滤器。 | 2 | 620
|  |  | 柜机 | Q＜6700W | 310 | 更换：压缩机、四通阀、冷凝器、截止阀、单向阀、过滤器。 | 1 | 310
|  |  |  | 6700≤Q≤10000W | 390 | 更换：压缩机、四通阀、冷凝器、截止阀、单向阀、过滤器。 | 1 | 390
|  |  |  | Q＞10000W | 460 | 更换：压缩机、四通阀、冷凝器、截止阀、单向阀、过滤器。 | 4 | 1840
2 | 空调清洗服务 | 普通 | 挂机 | / | 160 | / | 60 | 9600
|  |  | 柜机 | / | 260 | / | 15 | 3900
|  | 深度 | 挂机 | / | 190 | / | 15 | 2850
|  |  | 柜机 | / | 290 | / | 20 | 5800
| 空调高空作业 | 室外机 | 4-10楼 | / | 110 | / | 1 | 110
|  | 租吊篮/脚手架(次） |  | / | 465 | / | 3 | 1395
|  | 组吊车作业(次） |  | / | 860 | / | 1 | 860
5 | 空调补充制冷剂 | 氟利昂R22（次） |  | Q＜5000W挂机-氟利昂R22 | 80 | / | 50 | 4000
|  |  |  | Q≥5000W挂机、Q＜6700柜机-氟利昂R22 | 100 | / | 20 | 2000
|  |  |  | 6700≤Q≤10000W柜机-氟利昂R22 | 120 | / | 3 | 360
|  |  |  | Q＞10000W柜机-氟利昂R22 | 150 | / | 3 | 450
|  | 无氟利昂R410A（次） |  | Q＜5000W挂机-无氟利昂R410A | 150 | / | 5 | 750
|  |  |  | Q≥5000W挂机、Q＜6700柜机-无氟利昂R410A | 180 | / | 5 | 900
|  |  |  | 6700≤Q≤10000W柜机-无氟利昂R410A | 210 | / | 5 | 1050
|  |  |  | Q＞10000W-无氟利昂R410A | 240 | / | 5 | 1200
10 | 合计： | [6 empty] | 49285