报价明细表

| 序号 | 需求名称 | 规格型号/主要技术、商务要求 | 需求数量 | 计量单位 | 限价单价（元） | 响应单价 （元） | 响应总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氟化硫酰（SO2F2）/He | 1ppm，4L | 1 | 瓶 | 2250 |  |  | 含气瓶，气瓶有效期2年以上，标气有效期1年以上,并附带标准证书。需委托具有危化品道路运输许可证的经营机构配送,并负有安全责任。 |
| 2 | 氟化硫酰（SO2F2）/He | 10ppm，4L | 1 | 瓶 | 2250 |  |  |  |
| 3 | 硫化氢(H2S)/He | 1ppm，4L | 1 | 瓶 | 2850 |  |  |  |
| 4 | 硫化氢(H2S)/He | 10ppm，4L | 1 | 瓶 | 2450 |  |  |  |
| 5 | 二氧化硫（SO2）/He | 10ppm，4L | 1 | 瓶 | 1650 |  |  |  |
| 6 | 羰基硫（COS）/He | 10ppm，4L | 1 | 瓶 | 2450 |  |  |  |
| 7 | 二硫化碳（CS2）/He | 10ppm，4L | 1 | 瓶 | 2450 |  |  |  |
| 8 | 八氟丙烷（C3F8）/He | 100ppm，4L | 1 | 瓶 | 2150 |  |  |  |
| 9 | 八氟丙烷（C3F8）/He | 50ppm，4L | 1 | 瓶 | 2150 |  |  |  |
| 10 | 一氧化碳(CO)/He | <100ppm，4L | 1 | 瓶 | 1850 |  |  |  |
| 11 | 变压器油色谱标准气体 | 已有瓶，本次仅买标气。H2:500ppm;CO:200ppm;CO2:700ppm;CH4:50ppm;C2H6:50ppm;C2H2:20ppm;C2H4:50ppm;O2:1000ppm;N2:5000ppm;Ar平衡，8L | 1 | 瓶 | 2300 |  |  | 不含标气（新标气送达时取走我们的旧气瓶），气瓶有效期2年以上，标气有效期1年以上，并附带标准证书。需委托具有危化品道路运输许可证的经营机构配送,并负有安全责任。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.各响应单价不应超出单价限价，否则视为无效报价。

2.本次采购货物均一次性送货上门，成交供应商应委托有危化品运输资质的送货商提供配送服务。

供应商（盖章）：

报价日期：

报价有效期：