# 零星采购询价/报价单

项目名称：基于无线传输和容栅传感器的轴线数据采集系统研究与应用职创项目物资采购

| 采购单位 |  | 南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位 |  |  |  | 报价时间 |  |  |  | 报价联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号/项目特征 | 供货期/工期要求 | 送货地点/施工地点 | 不含税单价（元） | 单价税额（元） | 税率 | 含税单价（元） | 数量 | 单位 | 不含税合计金额（元） | 合计税额（元） | 价税合计（元） |
| 1 | 测量仪表 | 容栅测微计：西瓦卡485气缸千分测微计，绝对原点（记忆功能），Modbus协议RTU模式；量程0-12.7mm，分辨率0.001mm，全程精度≤0.003mm，重复精度≤0.001mm，通讯参数波特率38400可修改，数据帧 奇偶 停止位地址可修改，线长2m，防护等级IP67。 供货要求：提供产品质量说明书 | 2026年9月31日前完成 | 广东省梅州市五华 县龙村镇梅州抽水 蓄能电站 |  |  |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 2 | 集线器 | 四路主集线器：4 路输入，支持 RS485/RS232 通讯，Modbus RTU 模式形式：带显示四路主集线器，含超差报警、参数按键设置功能，与容栅测微计配套使用。 供货要求：提供产品质量说明书 | 2026年9月31日前完成 | 广东省梅州市五华 县龙村镇梅州抽水 蓄能电站 |  |  |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 3 | 集线器 | 分集线器：4 路输入，适配测微计信号接入，配合主集线器、容栅测微计使用。 供货要求：提供产品质量说明书 | 2026年9月31日前完成 | 广东省梅州市五华 县龙村镇梅州抽水 蓄能电站 |  |  |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 4 | 转换器 | 485转USB接口：USB 转 RS485 接口，支持 Modbus RTU 调试，适配 RS485 4 芯线通讯标准，USB 直插式转接器，可调节波特率/地址/停止位参数。 供货要求：提供产品质量说明书 | 2026年9月31日前完成 | 广东省梅州市五华 县龙村镇梅州抽水 蓄能电站 |  |  |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 5 | 固定支架 | 专用支架：适配容栅测微计安装，可调节角度。 供货要求：提供产品质量说明书 | 2026年9月31日前完成 | 广东省梅州市五华 县龙村镇梅州抽水 蓄能电站 |  |  |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 6 | 数据线 | 3m数据线：3m 长，4 芯工业级屏蔽双绞线（适配 RS485 通讯），两端配匹配分/主集线器接口的航插。 供货要求：提供产品质量说明书 | 2026年9月31日前完成 | 广东省梅州市五华 县龙村镇梅州抽水 蓄能电站 |  |  |  |  | 10 | 条 |  |  |  |
| 7 | 数据线 | 20m数据线：20m 长，4 芯工业级屏蔽双绞线（适配 RS485 通讯），两端配匹配分/主集线器接口的航插。 供货要求：提供产品质量说明书 | 2026年9月31日前完成 | 广东省梅州市五华 县龙村镇梅州抽水 蓄能电站 |  |  |  |  | 4 | 条 |  |  |  |
| ※验收标准（必填）：提供送货单、合格证明，需提供现场调试服务2次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※支付条件（必填）：完成到货验收后，收到发票，甲方审核无误后 60 日内支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质条件要求：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 违约条款：/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求:无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税合计金额： 0.00元，合计税额：0.00元，总价税合计：0.00元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、在修试公司拟采购内容未调整的情况下，在报价截止日期前：如报价单位出现多次报价，以报价最低的，作为最终报价。分项报价与总价不一致的，以分项报价为准。

2、报价单位应直接在本询价函样式内报价，灰色底纹部分为报价单位填写部分。

3、发票需开具增值税专用发票。

4、零星采购不允许出现负偏差，不接受缺项报价。

5、供应商根据询价单报送报价函，表示接受履约过程中可能存在的风险。