# 零星采购报价要求

项目名称：广蓄电厂固定式压力容器年度检查及安全阀校验服务项目采购

| 采购单位 |  | 南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司 |  | 完成时间 | 2026年12月31日 |  |  | 询价联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号/项目特征 | 供货期/工期要求 | 送货地点/施工地点 | 不含税单价（元） | 单价税额（元） | 税率 | 含税单价（元） | 数量 | 单位 | 不含税合计金额（元） | 合计税额（元） | 价税合计（元） |
|  | 广蓄A厂调速器油罐安全阀校验 | 品牌：LESER；型号：4383.2864,尺寸信息：G1/2" 整定压力：6.8MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 广蓄A厂调速器油罐安全阀校验 | 品牌：LESER；型号：4383.2864,尺寸信息：G1/2" 整定压力：7.0MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 广蓄AB厂平衡气罐、补偿气罐、压水气罐安全阀校验 | 品牌：LESER ；型号：4623 2914 公称通径25mm, 接口G3/4″外牙 整定压力：7.8MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 12 |  |  |  |
|  | 广蓄AB厂平衡气罐、补偿气罐、压水气罐安全阀校验 | 品牌：LESER ；型号：4623 2914 公称通径25mm, 接口G3/4″外牙 整定压力：8.1MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 18 |  |  |  |
|  | 广蓄B厂检修气罐、制动气罐安全阀校验 | 型号：HEROSR 06205 序列号 3656153 G1/2″外牙 整定压力：1.0MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 广蓄B厂检修气罐、制动气罐安全阀校验 | 品牌：AFS；型号：A28X-16T,公称尺寸：15mm 整定压力：1.0MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
|  | 广蓄A厂机械刹车气罐安全阀校验 | 品牌：LESER；型号：4383.2864,尺寸信息：NPT1/2" 整定压力：7.8MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 广蓄A厂机械刹车气罐安全阀校验 | 品牌：TAG；型号：9BX4HFFNX2,尺寸信息：B-1/2" 整定压力：7.8MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 广蓄A厂空压机一级气缸安全阀校验 | 品牌：AFS；型号：A28X-16T,公称尺寸：20mm 整定压力：0.4MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 广蓄A厂空压机二级气缸安全阀校验 | 品牌：AFS；型号：A28X-16T,公称尺寸：20mm 整定压力：1.6MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 广蓄A厂空压机三级气缸安全阀校验 | 品牌：LESER；型号：4383.2864,尺寸信息：G1/2" 整定压力：4.0MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 广蓄A厂空压机四级气缸安全阀校验 | 品牌：LESER；型号：4383.2874,尺寸信息：G1/2" 整定压力：8.15MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 广蓄B厂空压机一级气缸安全阀校验 | 品牌：AFS；型号：A28X-16T,公称尺寸：20mm 整定压力：0.45MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 广蓄B厂空压机二级气缸安全阀校验 | 品牌：AFS；型号：A28X-16T,公称尺寸：20mm 整定压力：2.5MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 广蓄B厂空压机三级气缸安全阀校验 | 品牌：AFS；型号：A28X-100T,公称尺寸：20mm 整定压力：8.15MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
|  | 广蓄AB厂冷水机安全阀校验 | 品牌：Shanghai BeiTing 型号:SFA-22C300TB 尺寸信息：DN20 整定压力：1.4MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%） | 2026-12-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 16 |  |  |  |
|  | SPR机组压水平衡储气罐年度检查 | 出厂编号：18152-1使用证号码： 容2MC粤AZF181 容积m3：4 设计压力：8.2MPa 安全状况等级：1级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | SPR机组调速器油压装置用气补偿储气罐年度检查 | 出厂编号：18152-2使用证号码： 容2MC粤AZF180容积m3：4 设计压力：8.2MPa 安全状况等级：3级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | #1机组刹车用气罐年度检查 | 出厂编号：110813-1使用证号码： 容2MC粤AZD996容积m3：0.07 设计压力：8.15MPa 安全状况等级：1级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | #2机组刹车用气罐年度检查 | 出厂编号：110813-2使用证号码： 容2MC粤AZE092容积m3：0.07 设计压力：8.15MPa 安全状况等级：1级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | #3机组刹车用罐年度检查 | 出厂编号：110813-3使用证号码： 容2MC粤AZD995容积m3：0.07 设计压力：8.15MPa 安全状况等级：1级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | #4机组刹车用罐年度检查 | 出厂编号：110813-4使用证号码： 容2MC粤AZE070容积m3：0.07 设计压力：8.15MPa 安全状况等级：1级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | #1机组调速器压力罐年度检查 | 出厂编号：22128-12使用证号码： 容2MC粤AZG391容积m3：4 设计压力：7.1MPa 安全状况等级：1级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | #2机组调速器压力罐年度检查 | 出厂编号：1380 使用证号码： 容2MC粤AZD367容积m3：3.7 设计压力：7.04MPa 安全状况等级：3级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | #3机组调速器压力罐年度检查 | 出厂编号：22128-14 使用证号码： 容2MC粤AZ0073容积m3：4.0 设计压力：7.10MPa 安全状况等级：1级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #4机组调速器压力罐年度检查 | 出厂编号：22128-11 使用证号码： 容2MC粤AZG085容积m3：4.0 设计压力：7.1MPa 安全状况等级：1级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | #1机组#1压水气罐年度检查 | 出厂编号：22128-6 使用证号码： 容2MC粤AZG392容积m3：4.0 设计压力：8.2MPa 安全状况等级：1级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | #1机组#2压水气罐年度检查 | 出厂编号：22128-5 使用证号码： 容2MC粤AZG390容积m3：4.0 设计压力：8.2MPa 安全状况等级：1级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | #2机组#1压水气罐年度检查 | 出厂编号：1386 使用证号码： 容2MC粤AZD364容积m3：4.0 设计压力：8.14MPa 安全状况等级：3级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | #2机组#2压水气罐年度检查 | 出厂编号：1383 使用证号码： 容2MC粤AZD365容积m3：4.0 设计压力：8.14MPa 安全状况等级：3级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | #3机组#1压水气罐年度检查 | 出厂编号：22128-9 使用证号码： 容2MC粤AZH074容积m3：4.0 设计压力：8.2MPa 安全状况等级：1级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #3机组#2压水气罐年度检查 | 出厂编号：22128-10 使用证号码： 容2MC粤AZ0072容积m3：4.0 设计压力：8.2MPa 安全状况等级：1级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  | #4机组#1压水气罐年度检查 | 出厂编号：22128-3 使用证号码： 容2MC粤AZG084容积m3：4.0 设计压力：8.2MPa 安全状况等级：1级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | #4机组#2压水气罐年度检查 | 出厂编号：22128-4 使用证号码： 容2MC粤AZG083容积m3：4.0 设计压力：8.2MPa 安全状况等级：1级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 厂房检修用气储气罐年度检查 | 出厂编号：22128-16 使用证号码： 容1LC粤AZG325容积m3：4.0 设计压力：1.1MPa 安全状况等级：1级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 机组刹车供气储气罐年度检查 | 出厂编号：22128-16 使用证号码： 容1LC粤AZG322容积m3：4.0 设计压力：1.1MPa 安全状况等级：1级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 机组压水平衡储气罐年度检查 | 出厂编号：22128-1 使用证号码： 容2MC粤AZG324容积m3：4.0 设计压力：8.2MPa 安全状况等级：1级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 机组调速器油压装置用气补偿储气年度检查 | 出厂编号：22128-2 使用证号码： 容2MC粤AZG323容积m3：4.0 设计压力：8.2MPa 安全状况等级：1级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | #5机组调速器压力罐年度检查 | 出厂编号：12546 使用证号码： 容2MC粤AZ0043容积m3：4.0 设计压力：6.61MPa 安全状况等级：3级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | #6机组调速器压力罐年度检查 | 出厂编号：12547 使用证号码： 容2MC粤AZ0046容积m3：4.0 设计压力：6.61MPa 安全状况等级：3级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | #7机组调速器压力罐年度检查 | 出厂编号：12548 使用证号码： 容2MC粤AZA025容积m3：4.0 设计压力：6.61MPa 安全状况等级：3级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | #8机组调速器压力罐年度检查 | 出厂编号：12549 使用证号码： 容2MC粤AZ0049容积m3：4.0 设计压力：6.61MPa 安全状况等级：3级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | #5机组#1压水气罐年度检查 | 出厂编号：12546-1 使用证号码： 容2MC粤AZ0044容积m3：4.0 设计压力：7.65MPa 安全状况等级：3级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | #5机组#2压水气罐年度检查 | 出厂编号：12546-2 使用证号码： 容2MC粤AZ0042容积m3：4.0 设计压力：7.65MPa 安全状况等级：3级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | #6机组#1压水气罐年度检查 | 出厂编号：12547-1 使用证号码： 容2MC粤AZ0047容积m3：4.0 设计压力：7.65MPa 安全状况等级：3级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | #6机组#2压水气罐年度检查 | 出厂编号：12547-2 使用证号码： 容2MC粤AZ0048容积m3：4.0 设计压力：7.65MPa 安全状况等级：3级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | #7机组#1压水气罐年度检查 | 出厂编号：12548-1 使用证号码： 容2MC粤AZ0053容积m3：4.0 设设计压力：7.65MPa 安全状况等级：3级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | #7机组#2压水气罐年度检查 | 出厂编号：12548-2 使用证号码： 容2MC粤AZ0054容积m3：4.0 设计压力：7.65MPa 安全状况等级：3级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | #8机组#1压水气罐年度检查 | 出厂编号：12549-1 使用证号码： 容2MC粤AZ0051容积m3：4.0 设设计压力：7.65MPa 安全状况等级：3级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | #8机组#2压水气罐年度检查 | 出厂编号：12549-2 使用证号码： 容2MC粤AZ0050容积m3：4.0 设计压力：7.65MPa 安全状况等级：3级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 广蓄A厂#1冷水机蒸发器年度检查 | 出厂编号：R232208 使用证号码： 容2MC粤AZG583容积m3：0.391 设设计压力：2.1MPa 安全状况等级：1级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 广蓄A厂#1冷水机冷凝器年度检查 | 出厂编号：R232205 使用证号码： 容2MC粤AZG586容积m3：0.495 设设计压力：2.1MPa 安全状况等级：1级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 广蓄A厂#2冷水机蒸发器年度检查 | 出厂编号：R232209 使用证号码： 容2MC粤AZG589容积m3：0.391 设设计压力：2.1MPa 安全状况等级：1级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 广蓄A厂#2冷水机冷凝器年度检查 | 出厂编号：R232203使用证号码： 容2MC粤AZG584容积m3：0.495 设设计压力：2.1MPa 安全状况等级：1级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 广蓄B厂#1冷水机蒸发器年度检查 | 出厂编号：R232207 使用证号码： 容2MC粤AZG588容积m3：0.391 设设计压力：2.1MPa 安全状况等级：1级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 广蓄B厂#1冷水机冷凝器年度检查 | 出厂编号：R232204使用证号码： 容2MC粤AZG585容积m3：0.495 设设计压力：2.1MPa 安全状况等级：1级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 广蓄B厂#2冷水机蒸发器年度检查 | 出厂编号：R232210 使用证号码： 容2MC粤AZG590容积m3：0.391 设设计压力：2.1MPa 安全状况等级：1级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 广蓄B厂#2冷水机冷凝器年度检查 | 出厂编号：R232206使用证号码： 容2MC粤AZG587容积m3：0.495 设设计压力：2.1MPa 安全状况等级：1级 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 管GC粤A0655(21)-1年度检查 | 长度：902M 管径：Φ50X3.6 | 2026-06-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 条 | 1 |  |  |  |
|  | 安全阀校验交通运费 | 上述各规格安全阀 | 2026-12-30前 | 广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司 |  |  |  |  | 次 | 10 |  |  |  |
| ※验收标准（必填）： 1、按甲方时限要求完成安全阀校验及压力容器年度检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※支付条件（必填）：1、压力容器年度检验报告或检验意见。2、安全阀检验结算清单（包含安全阀校验编号）。3、其他所需结算资料后付款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质条件要求（如有）： - 服务机构必须取得市场监督管理部门核发的《特种设备检验检测机构核准证》，核准项目需包含固定式压力容器定期检验（年度检查）、安全阀校验对应资质范围，资质证书在有效期内，且核准类别与现场作业设备类型完全匹配，超范围、过期资质均无效。 2、服务机构人员配备及检验设备配置应满足《TSG Z7001-2021特种设备检验机构核准规则》内对应核准项目要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交推荐原则：最低价法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 违约条款（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求（如有）： - 在修试公司拟采购内容未调整的情况下，在报价截止日期前：如报价单位出现多次报价，以报价最低的，作为最终报价。分项报价与总价不一致的，以分项报价为准。 - 发票需开具增值税专用发票。 - 零星采购不允许出现负偏差，不接受缺项报价。 - 供应商根据询价单报送报价函，表示接受履约过程中可能存在的风险。 - 本项目采购清单所列数量均为预估数量，按甲方要求及实际完成的工作量据实结算。安全阀校验工作须配合甲方检修工期开展。 - 2026年服务工作完成并经甲方验收合格后，甲方一次性向乙方支付全额服务费用。 - 遇特种设备校验突发情况，需在24时内极速响应，安全阀送检校验可当日完成返还交付。 - 甲方有权选择由乙方提供的运输服务或自行安排车辆接送安全阀。 - 乙方开展安全阀校验作业全过程须做好过程监督管控，需留存安全阀解体清洗现场照片、视频等影像资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税合计金额： 0.00元，合计税额：0.00元，总价税合计：0.00元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |