## 问题质询
1_藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程（滇桂粤段）及海南-广东电力灵
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 1. 投标方应配置1套完整的通讯系统，采集供货范围内的380V站用交流配电屏的信息，并提供足够的通讯接口(以太网口2个以上)，用于成套设备内部通讯及与变电站综合自动化系统通讯。 疑问：请问配置1套完整的通讯系统，是属于那部分(是否由交换机、网关、人机界面)？是否安装在本柜内?还是整套监控后台系统，如果整个后台系统、表2.1 供货范围及设备技术规格一览表无体现后台. | 专用技术 | 标的 | 低压开关柜 | 安装在本柜内，并非整个后台系统。
2 | 5.1.2.2母联单元柜主要元器件配置：柜体、铜排、框架断路器、配电物联电气传感终端（低压面板式）、电流互感器、母线夹、二次端子、指示灯、按钮、等，其中剩余电流测控装置和配耦合器面板插座为选配。疑问：请问剩余电流测控装置和配耦合器面板插座是否根据图纸配置、CAD版“附图1”图纸中没有的是否可以不配？ | 通用技术 | 标的 | 低压开关柜 | 据图纸配置。
3 | 附件中“2_[非结构化技术规范书附件]（0212026040000010150）藏粵直流工程”配网，文件夹内PDF版图纸与附件中“1_[非结构化技术规范书附件]（0212026040000010148）藏粵直流工程”文件夹内CAD版图纸中两个版本技术文件及图纸不同，请问以何为准？ | 图纸 | 标的 | 低压开关柜 | 以图纸为准。
4 | 电容柜通用技术文件中：表1无功功率补偿柜1（方案7）参数表/共补、分补；共补、分补、SVG（可选）；智能电容器（可选）其中表格里涉及复合开关，表2 无功功率补偿柜2（方案8）参数表，涉及智能电容；专用技术内共补、分补；共补、分补、SVG（可选）；智能电容器（可选），请问电容、电抗或SVG或智能电容是否按图配置？ | 通用技术、专用技术、图纸 | 标的 | 低压开关柜 | 按图纸要求。
5 | 图纸中要求/智能量端或负控TESAM)安装负控装置，或分支负控装置,请问此部分是否由供电公司提供？ | 图纸 | 标的 | 低压开关柜 | 负控装置由供电局提供。