
项目名称：藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程滇桂粤段等物资公开招标项目
产品线：10kVSF6全绝缘自动化成套柜（安全可控）

1、【问题描述】：10kV SF6全绝缘断路器自动化成套柜标准化技术规范书(安全可控)（专用部分）“2.1 供货需求及供货范围 序号2 10kV SF6全绝缘断路器自动化成套柜，单元式，计量柜”要求配置10kV SF6环网柜数字化表计、传感器1套，计量柜是空气绝缘，没有气箱，是否取消计量柜的数字化表计、传感器配置？

【澄清意见】：计量柜不需要数字化表计、传感器
2、【问题描述】：请问ODF和通信交换机是否需要厂家提供？
【澄清意见】：需要
3、【问题描述】：请问计量柜内电流互感器、电压互感器是否在供货范围内？
【澄清意见】：由供电局提供
4、【问题描述】：请问计量柜内多功能电子表、负控终端是否甲供？
【澄清意见】：由供电局提供
1


