- 技术规范书

- 本项目提供监理服务主要包括前期施工准备阶段管理，施工过程安全、质量、进度、投资控制、相关方协调，后期竣工验收及结算等方面的工程全过程管理，包含但不限于合同附件2监理工作内容。每个项目竣工验收完成后，监理单位须提交项目管理过程纸质资料，包含但不限于附表1监理资料清单，并提交扫描版一份。

- 以监理订单为维度，项目实施部门对每个订单进行履约评价，详见附表2：《生产项目监理承包商项目履约评价表》（后续如有更新，则采用最新版本的履约评价表），履约评价中的扣分将会应用到承包商评价中。

项目设计单位、实施单位、质量检测单位与监理单位及其隶属单位不可为同一家单位。

一、依从的标准及规范

- 1.《建设工程监理规范》

- 2.《建设工程质量管理条例》

- 3.《建设工程安全生产管理条例》

- 4.《实施工程建设强制性标准监督规定》

- 5.《工程建设标准强制性条文》

本项目要求遵守但不限于上述标准规范，如有新标准及规范发布，以新标准、规范为准。

二、项目实施要求

1.乙方按合同约定派出监理工作需要的监理机构及乙方人员，完成合同协议书中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同协议书约定，定期向甲方报告监理工作。

2.乙方在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为甲方提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

3.乙方使用甲方提供的设施和物品属甲方的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品移交给甲方。

4.乙方驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

5.乙方在监理过程中，不得泄露乙方在履行本合同中知悉或由甲方向其提供的有关本合同的所有资料及信息，乙方亦不得泄露设计人、承包人等提供的资料及信息。否则，一切后果由乙方承担。

6.乙方在合同履行期间应严格执行南方电网有限责任公司相关管理制度及规定，包括《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》、《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》、《中国南方电网有限责任公司生产项目管理办法》及配套《生产项目承包商管理业务指导书》、《生产项目实施过程管理业务指导书》等相关规定和指引，如有违反，乙方自愿按照相关规定，接受南方电网系统内通报批评、评标扣分、等级下调、承包商评价扣分、经济责任追究以及限制一定时期市场禁入等处理。

7.在本合同期间及本合同项下监理工作完成后，应积极配合甲方的有关审计工作。

8.乙方应为本合同每个项目至少配置注册监理工程师1人，注册监理工程师的专业为电力工程或机电安装工程。乙方为本项目配置的监理人员资质不低于投标承诺。监理单位应根据工程进展情况和工程施工强度及时派驻人员进场。在施工高峰期或针对特殊工程项目应适当增加监理人员数量。如需调整监理人员，配置标准不能低于原名单并征得甲方同意。

9.乙方监理机构进场人员和设备应符合下述要求：

9.1乙方应根据工程进度的安排，向甲方报送监理人员进场计划（如有调整，则须向甲方报送调整后的人员进场计划），经甲方签字确认，由乙方按双方确认的计划选派监理人员进场，甲方有权核实现场监理人员是否按双方确认的计划进场。

9.2监理人应自备与其监理资质相应适并满足监理工作需要的设备设施，包括计算机、复印机、交通车辆、摄像录像等。

9.3监理人应配备满足工程计量需要的测量人员和测量设备，设立测量计量组，按甲方要求，对工程量大或变更大的计量项目、重要断面测量、关键部位施工放样以及规范要求的项目进行测量复核和确认。

10.监理人应配备身体健康的总监理工程师及其他主要监理人员，监理服务期限内总监理工程师及主要监理人员不得兼任其他项目监理职务，且不得随意更换或减少；如确需要更换或减少，监理人应在更换或减少的前一周向甲方提出书面报告，经批准后方可予以调整更换，更换后的监理团队整体资质应不低于招标文件中对监理团队总体资质的要求，减少后的监理人员数量必须满足施工现场的监理工作任务要求。总监理工程师及监理人员离开现场必须事先取得甲方的同意并说明离开的天数，否则按未经同意的天数乘以1000元/天计算罚款，在合同当期款项中扣除。甲方将不定期到现场抽查监理人员数量是否满足现场需要。

11.监理工作体系文件应按相关工作规范要求编制，并满足甲方要求。

12.监理单位应督促施工单位按相关规定和要求投保，并监督检查施工单位保证在工程承建合同规定的工程施工期间有完备的保险。

13.监理单位须对施工单位农民工劳动合同签订及工资发放工作进行有监督管理。

14.监理单位应对项目施工各专项方案进行审核。

15.根据选监理工程项目、范围及内容，随工程施工进展向甲方报送监理日、周、月报，参考以下内容编写：施工质量情况、工程进展情况、进场施工机械设备及劳动力动态、合同变更和工程变更情况、工程支付情况、监理工作情况、工程大事记、向甲方抄报监理人员出勤表、工作计划、安全文明施工情况以及其他。

16.乙方必须严格遵守国家、省、市档案保密制度及国家其它相关保密法规，必须采取措施对本项目整理中的档案实体和数据的保密，并保证安全。确保档案信息的安全保密，如有违反，依法追究责任。

17.合同价款结算方式：转账、汇票以及双方认可的其它方式。

- 18.根据监理工作需要，乙方须按照甲方规定应用甲方开发的应用。

- 19.监理配置标准如下：

| - 序号 | - 项目类别 | - 监理配置标准 | - 是否区分项目实施阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 惠州蓄能发电有限公司厂区分布式光伏建设项目 | - 1人 | - 不区分 |
| - 2 | - 惠州蓄能发电有限公司照明系统改造项目 | - 1人 | - 不区分 |

三、项目安健环要求

1.签订合同时，乙方必须与甲方签订“监理安全协议”，并在整个服务期间中严格遵守协议。

2.遵守制度要求：监理人员进入甲方厂区后，需遵守甲方各项管理制度。乙方如有违章，按照《现场作业违章扣分通用条款（2024）》（南方电网安监【2024】21号附件2）进行扣分。

3.乙方服务中应当负责落实现场安全防护措施，遵守消防条例，保证服务过程安全。

4.各订单项目乙方总监必须具备相应资质和能力，并提供相关证明文件。

四、项目验收要求

- 满足国家及地方政府相关法规以及规程规范要求，并通过项目验收。

附表1

监理资料清单

| 序号 | 监理管理 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程（工作）联系单 |  |
| 2 | 工程变更申请单、设计变更通知单、设计变更跟踪记录表、设计变更台帐 |  |
| 3 | 监理通知单，监理通知单回复单 |  |
| 4 | 开（停、复、返）工令（若有） |  |
| 5 | 监理日志、施工日志 |  |
| 6 | 监理周、月、季、年报 |  |
| 7 | 监理大纲、监理规划、监理实施细则 |  |
| 8 | 监理旁站记录 |  |
| 9 | 工程转序签证 |  |
| 10 | 例会及专题会议纪要 |  |
| 11 | 监理人员资质报审资料 |  |

附表2

生产项目监理承包商项目履约评价表

| 合同名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| 工程实际进度 |  | % |  | 合同额（万元） |  |  |  |  |
| 评分类别 | 评分项目 | 标准分 | 评 分 标 准 |  |  | 评价得分 | 扣分 原因 | 说明 |
| 开工阶段 | 安全管理 | 3 | 项目组织机构及成员与投标承诺不一致，每项扣１分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 未对施工单位资质进行审查，每项扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 无监理工作制度、工作程序、安全控制工作计划，每项扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 监理规划及实施细则未体现安全控制措施，扣2分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 监理人员未经安全教育培训，扣2分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 未对施工单位安全管理体系进行审查，扣2分 |  |  |  |  |  |
|  | 质量管理 | 2 | 超越监理资质承接或转让业务行为，扣2分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 未建立工程项目质保体系和机构，扣2分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 未对项目总监及现场监理人员进行资格报审。扣2分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 现场监理专业人员配备不满足工程需求，每项扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 监理规划及实施细则未体现质量控制措施，每项扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 未组织图纸会审，无进行记录和纪要，每项扣1分。 |  |  |  |  |  |
| 施工阶段 | 安全管理 | 5 | 安全监理人员配备不齐全，安全组织机构不健全，安全管理台帐记录不全，每项扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 未对施工方案中重要工序、重大项目、危险、特殊作业相关措施进行审批，每处扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 未定期和不定期的开展现场安全文明施工监督、检查及整改落实工作，每次扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 未对危险点等实施旁站监理，扣2分。 |  |  |  |  |  |
|  | 质量管理 | 2 | 与被监理施工单位及材料、构配件、设备供应单位有隶属关系或其他利害关系，扣2分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 现场监理不到位，监理月报、日志、旁站等记录不齐全，每处扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 未按要求见证取样送检制度，每处扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 设计变更或增加工程量未及时确认，工程联系单未及时处理，每项扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 未及时组织隐蔽工程（土建基础、接地）验收检查，未经签字进行下道工序，对发现问题未及时处理，每项扣0.5分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 未及时对工程质量保证资料、施工方案进行审批，每项扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 未及时组织关键工序（变电土建交安、线路基础、立塔、架线）验收，未经签字进行下道工序施工，扣2分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 对建筑材料、构配件、设备进场未履行报审手续，扣1分。 |  |  |  |  |  |
| 竣工阶段 | 安全管理 | 5 | 安全措施不满足安全运行要求，每项扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 未做好安全管理工作总结及资料整理，扣5分。 |  |  |  |  |  |
|  | 质量管理 | 2 | 未及时组织监理预验收，扣2分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 未及时督促对竣工验收提出的质量缺陷处理的，每处扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 质量事故未及时上报，扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 监理月报、日志、旁站、总结、质量评估报告等资料不齐全，每处扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 对质量缺陷未能及时处理，影响工程投产时间，每项扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 全过程监理通知单未及时关闭，每处扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 未及时办理竣工验收签证，扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 未对工程质量保证资料进行审查，扣1分。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 未实行工程质量例会制度，会议纪要不完整、准确，扣2分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 存在违反国家强制性条文情况，扣2分。 |  |  |  |  |  |
| 资料管理 | 资料管理 | 5 | 监理资料真实、完整、及时且能按要求进行归档。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 监理资料真实、完整且基本及时。 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |

项目实施部门：（盖章）                                               年   月   日