海口110kV金牛岭输变电新建工程（不含建筑部分）-变电部分

1）招标文件未见“甲供设备及材料采购金额（计算卸车保管费等需要）”，未见“特殊调试项目清单”，请提供。

2）电气一次部分的“全站照明系统”、“全站防雷接地”是否有区分土建部分/电气部分（本项目招标为不含建筑部分）？招标限价包含这两部分整册内容吗？

3）招标图纸内含“系统通信部分”图纸，本次招标内容为：不含通信部分，不含建筑部分，请确认这部分招标图是否属于本项目招标范围。

4）招标报价文件格式中总报价书的工程名称为“海口110千伏金牛岭输变电新建工程（不含建筑部分）”，而总报价书明细的工程名称为“海口110kV金牛岭输变电新建工程（不含通信部分）”是否存在矛盾？

5）请提供“施工图纸范围内的变电建筑（含施工图纸内容中及设备厂家配套提供的各类网线、管线预埋或暗、明敷设；含通信进站光缆敷设及场地原有建（构）筑物的拆除工作)、”“临时工程（临时性施工电源、水源、道路）”图纸及相关资料；