海口110kV金牛岭输变电新建工程（不含建筑部分）-线路部分

附件A-项目信息清单

# 1、采购范围：

- ※架空线路部分: 招标范围内有要求完成青苗赔偿的内容，在限价表里面没有青赔费的金额，请明确该项目是否包含青苗赔偿，如有，请明确青苗赔偿费用。

2、跨越及河流封航（如有，则铁路部门和航道管理部门收取的文件规定的费用不计入报价，据实结算）。招标范围不计算铁路部门的费用不计入报价。其他的第4点，按88万元/处暂估入合同控制价，中标金额不包含该88万。签订合同时计入合同价？请明确。

3、双回路排管，请提供埋管截面大样图。明确埋管深度、开挖土方量、原土回填还是外购石粉等其他材料回填。

4、四回路排管，请提供埋管截面大样图。明确埋管深度、开挖土方量、原土回填还是外购石粉等其他材料回填。

5、排水管，请提供埋管截面大样图。明确埋管深度、开挖土方量、回填材质、埋管地面破复情况、需明确中间接头个数、管壁厚度、图纸上写的规格Φ200是否包含壁厚？

6、余土外运多少公里，余土外运后找地方堆放的费用如何解决？

7、埋管，顶管的管材上的直径，是否包含管壁厚度？

- 8、拖拉管通道采用惯性陀螺仪定位测量，是每孔管都要测量嘛？还是只测量其中一孔管即可？

9、地下管线迁改第1至第8项，请明确各个位置迁改的大样图。请明确各个位置迁改的开挖土方工程量、路面破复情况、新旧管道衔接情况。

10、（1）招标文件第65页提到青苗赔偿费投标报价按最高限价公布的青苗赔偿费暂估价计列，（最高限价未列出这笔费用）

- 第67页电缆线路工程写了：①电缆工程施工期间道路临时占用、路面破复、人行道修理、地下市政下水道水井、通信管道、旧电缆迁移、绿化树木赔偿等工作均由中标施工单位负责完成，所发生费用不列入投标报价

- 施工图里的设计被与材料清册又详细列出了需迁改的内容。

- 按上述这三点理解，道路临时占用、路面破复、人行道修理、地下市政下水道水井、通信管道、旧电缆迁移、绿化树木赔偿等是否要列入投标报价里？