## 架空输电线路工程甲供主材汇总表（附表二）
安装甲供装置性材料汇总表
金额单位:元
编号 | 材料名称 | 单位 | 设计用量 | 损耗率（%） | 价格（含税） |  | 重量
[5 empty] | 单价 | 合价 | 单重 | 总重
一 | 一般线路本体工程
4 | 架线工程
4.2 | 导地线架设
| 线路 接续管(钢芯铝绞线用) JYD-200/45 | 件 | 10 | 1.5 | 37.29 | 378 | 1.17 | 11.876
| 铝包殷钢芯耐热铝合金型线绞线 JNRLH1X1/LBY14-200/45 | t | 9.403 | 0.8 | 14188.28 | 134480 | 1000 | 9478.224
| 小计： |  |  |  |  | 134858 |  | 9490.1
5 | 附件安装工程
5.2 | 绝缘子串及金具安装
5.2.1 | 耐张绝缘子串及金具安装
| 延长环 PH-10 | 个 | 36 | 1.5 | 23 | 840 | 0.7 | 25.578
| 线路电瓷 合成绝缘子 FXBW4-110/100-B | 只 | 72 | 0.5 | 126.56 | 9158 | 9 | 651.24
| 线路 调整板 DB-10 | 件 | 36 | 1.5 | 46.31 | 1692 | 2.7 | 98.658
| 线路 耐张线夹(铝包钢芯铝绞线) NY-200/45CN | 件 | 36 | 1.5 | 204.53 | 7474 | 3.8 | 138.852
| 线路 耐张线夹(铝包钢芯铝绞线) NY-200/45CN | 件 | 6 | 1.5 | 204.53 | 1246 | 3.2 | 19.488
| 线路 防振锤 FFH-1824Y | 件 | 84 | 1.5 | 123.17 | 10501 | 5.849 | 498.686
| 线路 联板 综合(L、LS、LL等类型) | t | 0.324 | 1.5 | 13052.63 | 4292 | 1000 | 328.86
| 线路 挂环 综合(Q、QP、QH、U等类型) | t | 0.18 | 1.5 | 25708.63 | 4697 | 1000 | 182.7
| 线路 挂板 综合(W、WS、P、Z、PS、UB、等类型) | t | 0.108 | 1.5 | 20655.27 | 2264 | 1000 | 109.62
| 小计： |  |  |  |  | 42165 |  | 2053.682
5.2.2 | 悬垂绝缘子串及金具安装
| U型螺丝 U-1880 | 个 | 15 | 3 | 8 | 124 | 0.85 | 13.133
| 螺栓组件 M18x95 | 个 | 6 | 3 | 4.14 | 26 | 0.4 | 2.472
| 线路电瓷 合成绝缘子 FXBW4-110/100-B | 只 | 66 | 0.5 | 126.56 | 8395 | 9 | 596.97
| 防风偏绝缘子 FYTX-110/100-C | 只 | 3 | 0.5 | 418.1 | 1261 | 15.2 | 45.828
| 线路 悬垂线夹 XG-8034 | 件 | 69 | 1.5 | 167.24 | 11713 | 4.8 | 336.168
| 线路 预绞丝护线条 FYH-200/45 | 件 | 33 | 2 | 81.36 | 2739 | 2.8 | 94.248
| 线路 联板 综合(L、LS、LL等类型) | t | 0.165 | 1.5 | 13052.63 | 2186 | 1000 | 167.475
| 线路 挂环 综合(Q、QP、QH、U等类型) | t | 0.114 | 1.5 | 25708.63 | 2975 | 1000 | 115.71
| 线路 挂板 综合(W、WS、P、Z、PS、UB、等类型) | t | 0.105 | 1.5 | 20655.27 | 2201 | 1000 | 106.575
| 小计： |  |  |  |  | 31618 |  | 1478.579
| 合计： |  |  |  |  | 208641 |  | 13022.36