## 安装甲供主材汇总表
安装甲供装置性材料汇总表
金额单位:元
编号 | 材料名称 | 单位 | 设计用量 | 损耗率(%) | 价格(含税) |  | 重量
[5 empty] | 单价 | 合价 | 单重 | 总重
安装工程
一 | 主要生产工程
1 | 主变压器系统
1.7 | 110kV主变压器
| 10kV支柱绝缘子 ZSW-20/12 | 只 | 18 | 2 | 242.81 | 4458 | 15 | 275.4
| 小计： |  |  |  |  | 4458 |  | 275.4
2 | 配电装置
2.1 | 屋内配电装置
2.1.11 | 10kV配电装置
| 穿墙套管 CWW-20/4000-4 | 只 | 9 |  | 2084.85 | 18764 | 59 | 531
| 小计： |  |  |  |  | 18764 |  | 531
6 | 电缆及接地
6.1 | 全站电缆
6.1.1 | 电力电缆
| 电力电缆 ZRA-YJV22-0.6/1kV-3x4mm | km | 0.315 | 1 | 9603.87 | 3055 | 394 | 125.351
| 电力电缆 ZRA-YJV22-0.6/1kV-3x6mm | km | 0.86 | 1 | 13940.81 | 12109 | 477 | 414.322
| 电力电缆 ZRA-YJV22-0.6/1kV-3x10mm | km | 0.78 | 1 | 22612.43 | 17814 | 649 | 511.282
| 电力电缆 ZRA-YJV22-0.6/1kV-3x25mm | km | 0.07 | 1 | 50959.61 | 3603 | 1226 | 86.678
| 电力电缆 ZRA-YJV22-0.6/1kV-3x185+1x95mm | km | 0.28 | 1 | 401879.98 | 113652 | 8587 | 2428.404
| 电力电缆 ZRA-YJV22-0.6/1kV-3x240+1x120mm | km | 0.14 | 1 | 519173.98 | 73411 | 10963 | 1550.168
| 电力电缆 ZRA-YJV22-4X4 | km | 1.8 | 1 | 12572.38 | 22857 | 623 | 1132.614
| 电力电缆 ZRA-YJV22-0.6/1kV-5×4mm2 | km | 1.1 | 1 | 14467.39 | 16073 | 810 | 899.91
| 电力电缆 ZRA-YJV22-0.6/1kV-5x10mm | km | 0.57 | 1 | 34242.39 | 19713 | 1481 | 852.612
| 电力电缆 ZRA-YJV22-0.6/1kV-5x16mm | km | 0.735 | 1 | 53871.62 | 39992 | 2110 | 1566.359
| 电力电缆 ZRA-YJV22-0.6/1kV-4x25+1x16mm | km | 0.84 | 1 | 82546.5 | 70032 | 2651 | 2249.108
| 电力电缆 ZRA-YJV22-0.6/1kV-4x35+1x16mm | km | 0.28 | 1 | 109013.36 | 30829 | 3683 | 1041.552
| 电力电缆 ZRA-YJV22-0.6/1kV-4x50+1x25mm | km | 0.1 | 1 | 139503.02 | 14090 | 4858 | 490.658
| 电力电缆 ZRA-YJV22-0.6/1kV-4x70+1x35mm | km | 0.525 | 1 | 197233.59 | 104583 | 6263 | 3320.956
| 电力电缆 ZRA-YJV22-0.6/1kV-4x150+1x70mm | km | 0.18 | 1 | 419572.39 | 76278 | 11324 | 2058.703
| 电力电缆 ZRA-YJV22-0.6/1kV-4x240+1x120mm | km | 0.28 | 1 | 665624.24 | 188239 | 13965 | 3949.302
| 电力电缆 FYZA-YJV22-8.7/15-3×120mm² | km | 0.345 | 1 | 330932.93 | 115314 | 7380 | 2571.561
| 电力电缆 FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×240mm2 | km | 0.5 | 1 | 569758.43 | 287728 | 11700 | 5908.5
| 10kV冷缩式户内电缆终端 3×120 | 套 | 10 | 5 | 307.36 | 3227 | 30 | 315
| 10kV冷缩式户内电缆终端 3×240 | 套 | 12 | 5 | 340.13 | 4286 | 30 | 378
| 小计： |  |  |  |  | 1216885 |  | 31851.04
6.1.2 | 控制电缆
| 跳纤 | km | 0.545 | 1.5 | 4200 | 2323 | 156 | 86.295
| 铠装非金属加强芯阻燃光缆 4芯多模（户外） | km | 10.02 | 1.5 | 4200 | 42715 | 156 | 1586.567
| 4芯多模室内尾缆 | km | 3.25 | 1.5 | 12000 | 39585 | 156 | 514.605
| 非铠装金属加强芯阻燃光缆 4芯多模（户内） | km | 0.35 | 1.5 | 4200 | 1492 | 156 | 55.419
| 插排 | 个 | 4 | 1.5 | 45 | 183 | 834 | 3386.04
| 控制电缆 ZRA-KVVP2-22-4X1.5 | km | 1.09 | 1.5 | 4935.84 | 5461 | 287 | 317.522
| 控制电缆 ZRA-KVVP2-22-4X2.5 | km | 9.67 | 1.5 | 5812.72 | 57052 | 413 | 4053.616
| 控制电缆 ZRA-KVVP2-22-4X4 | km | 17.1 | 1.5 | 10705.62 | 185812 | 557 | 9667.571
| 控制电缆 ZRA-KVVP2-22-8X1.5 | km | 4.1 | 1.5 | 8745.07 | 36393 | 512 | 2130.688
| 控制电缆 ZRA-KVVP2-22-8X4 | km | 1.1 | 1.5 | 20255.25 | 22615 | 834 | 931.161
| 控制电缆 ZRA-KVVP2-22-14X1.5 | km | 1.26 | 1.5 | 13374.68 | 17105 | 746 | 954.059
| 控制电缆 ZRA-KVVP2-22-14X2.5 | km | 0.46 | 1.5 | 20858.67 | 9739 | 966 | 451.025
| 小计： |  |  |  |  | 420475 |  | 24134.569
| 合计： |  |  |  |  | 1660581 |  | 56792.009

## 安装甲供设备汇总表
安装甲供设备汇总表
金额单位:元
类型 | 编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 运杂费率 | 单价（含税） |  | 合价（含税） |  | 合计
[6 empty] | 单价 | 运杂费 | 单价 | 运杂费
安装工程
| 一 | 主要生产工程
| 1 | 主变压器系统
| 1.7 | 110kV主变压器
主要设备 |  | 氧化锌避雷器 YH5WZ-17/45,配在线监测仪 | 台 | 9 | 0.5 | 310 | 1.55 | 2790 | 14 | 2804
普通设备 |  | 110kV中性点成套装置 | 套 | 3 | 0.5 | 29000 | 145 | 87000 | 435 | 87435
主要设备 |  | 110kV 三相双绕组油浸式电力变压器 SZ20-63000/110TH | 台 | 3 | 0.5 | 3090000 | 15450 | 9270000 | 46350 | 9316350
|  | 小计： | [5 empty] | 9359790 | 46799 | 9406589
| 2 | 配电装置
| 2.1 | 屋内配电装置
| 2.1.7 | 110kV配电装置
主要设备 |  | 110kV GIS主母线 SF6 126/2000 | 米 | 25 | 0.5 | 10100 | 50.5 | 252500 | 1263 | 253763
主要设备 |  | 110kV 全封闭组合开关电器（GIS） 母线设备间隔 SF6 126/2000 | 间隔 | 2 | 0.5 | 265400 | 1327 | 530800 | 2654 | 533454
主要设备 |  | 110kV 全封闭组合开关电器（GIS） 分段间隔 SF6 126/2000-40 | 间隔 | 1 | 0.5 | 614700 | 3073.5 | 614700 | 3074 | 617774
主要设备 |  | 110kV 全封闭组合开关电器（GIS） 主变进线间隔 SF6 126/2000-40 | 间隔 | 3 | 0.5 | 614700 | 3073.5 | 1844100 | 9221 | 1853321
主要设备 |  | 110kV 全封闭组合开关电器（GIS） 电缆出线间隔 SF6 126/2000-40 | 间隔 | 4 | 0.5 | 614700 | 3073.5 | 2458800 | 12294 | 2471094
|  | 小计： | [5 empty] | 5700900 | 28505 | 5729405
| 2.1.11 | 10kV配电装置
普通设备 |  | 10kV接地变成套装置 DKSC-400/10.5，16Ω,400A | 套 | 3 | 0.7 | 117100 | 819.7 | 351300 | 2459 | 353759
普通设备 |  | 小电流柜运载小车（不含断路器） 1250A | 台 | 3 | 0.7 | 3830 | 26.81 | 11490 | 80 | 11570
普通设备 |  | 大电流柜运载小车（不含断路器） 4000A | 台 | 3 | 0.7 | 3190 | 22.33 | 9570 | 67 | 9637
普通设备 |  | 接地小车 | 台 | 3 | 0.7 | 6900 | 48.3 | 20700 | 145 | 20845
普通设备 |  | 验电小车 | 台 | 3 | 0.7 | 1920 | 13.44 | 5760 | 40 | 5800
普通设备 |  | 10kV封闭式母线桥 12kV，4000A，31.5kA | 三相/m | 60 | 0.7 | 12400 | 86.8 | 744000 | 5208 | 749208
普通设备 |  | 10kV 移开式开关柜 分段隔离柜 KYN-12，12kV，4000A，40kA/3s | 面 | 2 | 0.7 | 95000 | 665 | 190000 | 1330 | 191330
普通设备 |  | 10kV 移开式开关柜（母线设备柜） PT 柜 12/1250 | 面 | 4 | 0.7 | 76700 | 536.9 | 306800 | 2148 | 308948
普通设备 |  | 10kV 移开式开关柜（站用变柜） KYN-12，12kV，4000A，31.5kA/3s | 面 | 2 | 0.7 | 83400 | 583.8 | 166800 | 1168 | 167968
普通设备 |  | 10kV 移开式开关柜（接地变柜） KYN-12，12kV，4000A，31.5kA/3s | 面 | 3 | 0.7 | 83400 | 583.8 | 250200 | 1751 | 251951
普通设备 |  | 10kV 移开式开关柜（电容器柜） KYN-12，12kV，4000A，31.5kA/3s | 面 | 6 | 0.7 | 85700 | 599.9 | 514200 | 3599 | 517799
普通设备 |  | 10kV 移开式开关柜（馈线柜） KYN-12，12kV，4000A，31.5kA/3s | 面 | 45 | 0.7 | 82700 | 578.9 | 3721500 | 26051 | 3747551
普通设备 |  | 10kV 移开式开关柜（分段开关柜） KYN-12，12kV，4000A，40kA/3s | 面 | 2 | 0.7 | 164200 | 1149.4 | 328400 | 2299 | 330699
普通设备 |  | 10kV 移开式开关柜（主变进线柜） KYN-12，12kV，4000A，40kA/3s | 面 | 4 | 0.7 | 170200 | 1191.4 | 680800 | 4766 | 685566
|  | 小计： | [5 empty] | 7301520 | 51111 | 7352631
| 3 | 无功补偿
| 3.3 | 低压电容器
| 3.3.5 | 10kV低压电容器
普通设备 |  | 干式铁心串联电抗器 CKSC-120/10.5-5 | 组 | 3 | 0.7 | 45100 | 315.7 | 135300 | 947 | 136247
普通设备 |  | 干式铁心串联电抗器 CKSC-250/10-5 | 组 | 3 | 0.7 | 71400 | 499.8 | 214200 | 1499 | 215699
普通设备 |  | 10kV 框架式并联电容器成套装置 TBB10-2400/200-AK | 组 | 3 | 0.7 | 67800 | 474.6 | 203400 | 1424 | 204824
普通设备 |  | 10kV 框架式并联电容器成套装置 TBB10-5010/334-AK | 组 | 3 | 0.7 | 92600 | 648.2 | 277800 | 1945 | 279745
|  | 小计： | [5 empty] | 830700 | 5815 | 836515
| 4 | 控制及直流系统
| 4.1 | 计算机监控系统
| 4.1.1 | 计算机监控系统
普通设备 |  | 调度发令终端及系统 | 套 | 1 | 0.7 | 50000 | 350 | 50000 | 350 | 50350
普通设备 |  | 2M专线路由器 | 台 | 1 | 0.7 | 26900 | 188.3 | 26900 | 188 | 27088
普通设备 |  | 网络安全态势感知终端 | 套 | 1 | 0.7 | 47000 | 329 | 47000 | 329 | 47329
普通设备 |  | 2M专线纵向互联交换机 | 台 | 1 | 0.7 | 15000 | 105 | 15000 | 105 | 15105
普通设备 |  | 纵向互联交换机 | 台 | 4 | 0.7 | 15000 | 105 | 60000 | 420 | 60420
普通设备 |  | III区 防火墙 | 套 | 1 | 0.7 | 10000 | 70 | 10000 | 70 | 10070
普通设备 |  | 防火墙 | 套 | 2 | 0.7 | 10000 | 70 | 20000 | 140 | 20140
普通设备 |  | 2M专线纵向加密认证装置 | 套 | 1 | 0.7 | 20000 | 140 | 20000 | 140 | 20140
普通设备 |  | 纵向加密认证装置 | 套 | 4 | 0.7 | 24500 | 171.5 | 98000 | 686 | 98686
普通设备 |  | 110kV过程层B1.B2网交换机屏 （每面含：Ⅱ型B1网交换机2台、III型B1网中心交换机1台、ODF配线架1套） | 面 | 2 | 0.7 | 57000 | 399 | 114000 | 798 | 114798
普通设备 |  | 110kV过程层A1、A2网交换机屏 （每面含：Ⅱ型A1网交换机4台、III型A1网中心交换机1台、ODF配线架1套） | 面 | 2 | 0.7 | 83000 | 581 | 166000 | 1162 | 167162
普通设备 |  | 音响报警系统 | 套 | 1 | 0.7 | 2000 | 14 | 2000 | 14 | 2014
普通设备 |  | 变电站自动化系统（包括五防系统） | 套 | 1 | 0.7 | 1600000 | 11200 | 1600000 | 11200 | 1611200
|  | 小计： | [5 empty] | 2228900 | 15602 | 2244502
| 4.1.2 | 智能设备
普通设备 |  | 光纤配线架 | 台 | 9 | 2.11 | 1048 | 22.11 | 9432 | 199 | 9631
普通设备 |  | 10kV侧智能终端 #1 主变 2 台，#2 主变 4 台（低压侧双分支），#3 主变 2 台 | 台 | 8 | 0.7 | 22000 | 154 | 176000 | 1232 | 177232
普通设备 |  | 110kV母线智能控制柜（柜体一次厂家供） （含110kV母线智能终端1台、ODF配线架1套） | 面 | 2 | 0.7 | 22000 | 154 | 44000 | 308 | 44308
普通设备 |  | 110kV分段智能控制柜（柜体一次厂家供） （含110kV线路智能终端2台、ODF配线架1套） | 面 | 1 | 0.7 | 44000 | 308 | 44000 | 308 | 44308
普通设备 |  | 110kV线路智能控制柜（柜体一次厂家供） （含110kV线路智能终端2台、ODF配线架1套） | 面 | 4 | 0.7 | 22000 | 154 | 88000 | 616 | 88616
普通设备 |  | 智能控制柜（GIS厂家配供） | 面 | 10 | 0.7 | 25000 | 175 | 250000 | 1750 | 251750
普通设备 |  | 主变本体智能控制柜（主变厂家配供） | 面 | 3 | 0.7 | 25000 | 175 | 75000 | 525 | 75525
|  | 小计： | [5 empty] | 686432 | 4938 | 691370
| 4.1.3 | 同步时钟
普通设备 |  | GPS 时间同步系统 110kV变电站，1面主屏，2面从屏 | 套 | 1 | 0.7 | 154800 | 1083.6 | 154800 | 1084 | 155884
|  | 小计： | [5 empty] | 154800 | 1084 | 155884
| 4.2 | 继电保护
普通设备 |  | 故障录波管理单元屏（4面屏） （每面含：液晶显示1套、管理单元1套、采集屏3面） | 面 | 1 | 0.7 | 990000 | 6930 | 990000 | 6930 | 996930
普通设备 |  | 主变保护屏 | 面 | 6 | 0.7 | 128950 | 902.65 | 773700 | 5416 | 779116
普通设备 |  | 安全稳定控制通信接口屏 （每面含：安全稳定控制通信接口装置2台、ODF配线架1套） | 面 | 1 | 0.7 | 28000 | 196 | 28000 | 196 | 28196
普通设备 |  | 安全稳定控制装置从机屏 （每面含：安全稳定控制从机1台、ODF配线架1套） | 面 | 2 | 0.7 | 70750 | 495.25 | 141500 | 991 | 142491
普通设备 |  | 安全稳定控制装置主机屏 （每面含：安全稳定控制主机1台、ODF配线架1套） | 面 | 1 | 0.7 | 141500 | 990.5 | 141500 | 991 | 142491
普通设备 |  | 10kV备自投屏 （每面含：10kV智能备自投装置2台） | 面 | 1 | 0.7 | 40000 | 280 | 40000 | 280 | 40280
普通设备 |  | 110kV备自投屏 （每面含：110kV智能备自投装置2台） | 面 | 1 | 0.7 | 205000 | 1435 | 205000 | 1435 | 206435
普通设备 |  | 110kV母线保护屏 （每面含：110kV母线保护装置1台） | 面 | 2 | 0.7 | 58400 | 408.8 | 116800 | 818 | 117618
普通设备 |  | 110kV线路保护屏 （每面含：110kV线路光纤差动保护装置2台） | 面 | 2 | 0.7 | 95000 | 665 | 190000 | 1330 | 191330
|  | 小计： | [5 empty] | 2626500 | 18386 | 2644886
| 4.3 | 直流系统及UPS
普通设备 |  | 试验电源屏 | 面 | 1 | 0.7 | 23180 | 162.26 | 23180 | 162 | 23342
普通设备 |  | 阀控式密封铅酸蓄电池 300Ah，2V | 只 | 210 | 0.7 | 1000 | 7 | 210000 | 1470 | 211470
普通设备 |  | UPS 不间断电源屏 2*5kVA | 套 | 1 | 0.5 | 49100 | 245.5 | 49100 | 246 | 49346
普通设备 |  | 通信直流馈线屏 | 面 | 2 | 0.7 | 38500 | 269.5 | 77000 | 539 | 77539
普通设备 |  | 直流馈线屏 | 面 | 4 | 0.7 | 43500 | 304.5 | 174000 | 1218 | 175218
普通设备 |  | 直流充电屏 | 面 | 2 | 0.7 | 149300 | 1045.1 | 298600 | 2090 | 300690
|  | 小计： | [5 empty] | 831880 | 5725 | 837605
| 4.4 | 智能辅助控制系统
普通设备 |  | 智能网关屏 （Ⅲ区网关1台、II区网关1台、I区生产数据单向采集装置1台、视频接入存储模块2台、交换机2台、屏柜（宽*深*高：800*600*2260）2面及附件；具备数据智能分析、临时存储、数据上送至物联网等功能。） | 套 | 1 | 0.7 | 720000 | 5040 | 720000 | 5040 | 725040
普通设备 |  | 智能视频及环境监测系统 （含智能巡视1套、智能操作1套、智能安全1套） | 套 | 1 | 0.7 | 1800000 | 12600 | 1800000 | 12600 | 1812600
普通设备 | <录入编码> | 智能锁具 | 套 | 1 | 0.7 | 151698 | 1061.89 | 151698 | 1062 | 152760
普通设备 | <录入编码> | 风机控制器 | 套 | 12 |  | 600 |  | 7200 |  | 7200
普通设备 | <录入编码> | 灯光控制器 | 套 | 12 |  | 1500 |  | 18000 |  | 18000
普通设备 | <录入编码> | 空调控制器 | 套 | 9 |  | 400 |  | 3600 |  | 3600
|  | 小计： | [5 empty] | 2700498 | 18702 | 2719200
| 4.5 | 在线监测系统
普通设备 |  | SF6气体泄漏在线监测装置 | 套 | 1 | 0.7 | 83000 | 581 | 83000 | 581 | 83581
普通设备 |  | IED监测就地柜 柜内1个IED，每个IED含32接口 | 个 | 1 | 0.7 | 370000 | 2590 | 370000 | 2590 | 372590
普通设备 |  | IED监测就地柜 柜内3个IED，每个IED含32接口 | 个 | 1 | 0.7 | 170000 | 1190 | 170000 | 1190 | 171190
普通设备 |  | IED监测就地柜 | 个 | 3 | 0.7 | 55000 | 385 | 165000 | 1155 | 166155
普通设备 |  | 变压器铁芯接地电流在线监测 | 套 | 3 | 0.7 | 23500 | 164.5 | 70500 | 494 | 70994
普通设备 |  | 油色谱在线监测装置 | 套 | 3 | 0.7 | 130000 | 910 | 390000 | 2730 | 392730
|  | 小计： | [5 empty] | 1248500 | 8740 | 1257240
| 5 | 站用电系统
| 5.1 | 站用变压器
普通设备 | <录入编码> | 中性点CT LMZJ3-0.66，300/1A，5P20，10VA | 台 | 2 | 0.7 | 118 | 0.83 | 236 | 2 | 238
普通设备 | <录入编码> | 低压避雷器 YH1.5WS-0.28/1.3 | 台 | 6 | 0.7 | 275 | 1.93 | 1650 | 12 | 1662
普通设备 | 21 | 10kV SCB 干式变压器 SCB11-400/10.5 | 台 | 2 | 0.7 | 74300 | 520.1 | 148600 | 1040 | 149640
|  | 小计： | [5 empty] | 150486 | 1053 | 151539
| 5.2 | 站用配电装置
普通设备 |  | 380V低压交流配电屏 400A | 面 | 6 | 0.7 | 1000 | 7 | 6000 | 42 | 6042
|  | 小计： | [5 empty] | 6000 | 42 | 6042
| 5.3 | 站区照明
普通设备 |  | 主变检修箱 | 台 | 3 | 0.7 | 10163 | 71.14 | 30489 | 213 | 30702
普通设备 |  | 户内检修箱 | 台 | 11 | 0.7 | 6030 | 42.21 | 66330 | 464 | 66794
普通设备 |  | 发电车开关箱 | 台 | 1 | 0.7 | 15693 | 109.85 | 15693 | 110 | 15803
|  | 小计： | [5 empty] | 112512 | 788 | 113300
| 7 | 通信及远动系统
| 7.2 | 远动及计费系统
普通设备 |  | 10kV接地变电能表 0.5S级 | 只 | 3 | 0.7 | 500 | 3.5 | 1500 | 11 | 1511
普通设备 |  | 10kV线路电能表 0.5S级 | 只 | 45 | 0.7 | 500 | 3.5 | 22500 | 158 | 22658
普通设备 |  | 10kV电容器电能表 0.5S级 | 只 | 6 | 0.7 | 500 | 3.5 | 3000 | 21 | 3021
普通设备 |  | 电能质量监测屏 | 面 | 1 | 0.7 | 35000 | 245 | 35000 | 245 | 35245
普通设备 |  | #2主变电能表屏 （三相四线多功能电能表5只） | 面 | 1 | 0.7 | 22000 | 154 | 22000 | 154 | 22154
普通设备 |  | 110kV线路及站用变电能表 （三相四线多功能电能表4只） | 面 | 1 | 0.7 | 22000 | 154 | 22000 | 154 | 22154
普通设备 |  | #1、#3主变电能表屏 （三相四线多功能电能表6只、） | 面 | 1 | 0.7 | 30000 | 210 | 30000 | 210 | 30210
普通设备 |  | 电能采集终端屏 （每面含：电能量采集装置2套机架式） | 面 | 1 | 0.7 | 29000 | 203 | 29000 | 203 | 29203
|  | 小计： | [5 empty] | 165000 | 1155 | 166155
|  | 合计： | [5 empty] | 34104418 | 208443 | 34312861