一种便携式电杆垂直测试装置的研制项目物资采购技术要求

# 二〇二六年五月

目录

总 则	3

1  标的概况	4

2  采购物资清单	4

3  供应商资质要求	5

# 总 则

- 本文件为一种便携式电杆垂直测试装置的研制项目物资采购项目技术招标文件。

- 本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。

- 本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。

- 投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。

- 投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复,应如实反映投标服务与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方将追究投标方违约责任。

- 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求内容如实详细填写投标服务的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。

- 投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。采购文件带“★”号的条款及要求，报价方必须满足，若有一项不满足将否决投标。

- 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

- 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

- 本标书的最终解释权归招标方。

# 1  项目概况

电线杆因部署在室外复杂环境中，常年受强风、暴雨、地质沉降、冰雪覆盖等自然因素影响，极易出现倾斜现象，当前，电线杆垂直度检测主要依赖传统人工测量方法，一方面检测设备体积大、便携性差，难以适应野外复杂地形的移动测量需求；另外，操作流程繁琐，需在多个角度架设设备并反复调整水平，检测效率低下；同时，设备适配性不足，难以兼容不同直径、不同材质的电线杆，难以满足电网精细化运维的要求。

本项目针对传统检测方法便携性差、操作复杂、适配性不足的痛点问题，开展研究设计一种便携式电杆垂直测试装置工作。

# 2  采购物资清单

| 序号 | 材料名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量传感与姿态检测模块 | 符合本项目研究应用的功能要求 | 5 | 套 |
| 2 | 定制数据处理与控制模块 | 符合本项目研究应用的功能要求 | 3 | 套 |
| 3 | 便携电池选型及验证 | 符合本项目研究应用的功能要求 | 3 | 套 |
| 4 | 定制结构外壳部件 | 符合本项目研究应用的功能要求 | 1 | 套 |
| 5 | 电子激光模块选型及验证 | 符合本项目研究应用的功能要求 | 4 | 套 |
| 6 | 定制数显交互模块及验证 | 符合本项目研究应用的功能要求 | 2 | 套 |
| 7 | 定制式机械伸缩夹部件 | 符合本项目研究应用的功能要求 | 1 | 套 |

# 3  供应商资质要求

报价单位必须是中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担零星采购项目的能力和独立履行合同的能力。

★所需证明文件：1）、营业执照；2）、有效期内的IS09001、IS014001、IS045001质量体系标准；3）、为保障本项目的选型和研究的顺利开展，需提供相关能力证明(响应文件、与本项目相关的检验检测报告等)；4）、供应商须提供承诺至少安排两人专职驻点与甲方对接项目选型和研究配合及协助开展后期试点工作的承诺函（时间不少于2个月）；5）、供应商提供的有限报价在概算金额90%以下（含90%）的须附上成本分析报告。

所报价格包括：设备材料价格、运输装卸费（包到各县局、施工现场的运输费、装卸费及零散物资配送费）、运输保险费、税费（包括13%的增值税）、指导调试安装、现场施工/服务费等在内的一揽子价格；如中标后不供货、或所供产品货不对板、或产品在质保期发生质量问题，愿接受梅州供电局包括无偿更换、退货、补偿损失、通报、取消资格等相应处罚。