锁具技术规范书

河池供电局

2026年03月

目     次

- 总则

- 主要技术说明

- 技术服务和售后服务

- 供货范围

锁具技术规范书

1  总则

1.1本规范书适用于配电箱锁具，它提出配电箱锁具的技术性能、要求、标志等。

1.2本规范书中提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关的技术标准和规范的条文，供方应提供符合本规范书和国家标准要求的高质量产品。

1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求，如有异议，不管是多么微小，都有应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.4供方须执行现行国家标准和电力行业标准，本规范书所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.5本规范书经供需双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

    - 1.7要求由供应商负责安排人员上门包安装

1.8本规范书未尽事宜，由供需双方协商确定。

2 技术要求

2.1 技术性能要求

2.1.1设备名称：锁具

2.1.2适用于：对配电箱进行上锁

2.1.3工作温度: —15℃至80℃。

2.2.4设备使用年限：≥20年。

参考图片：

所附图片仅供参考，不涉及品牌指定，投标人不能直接引用该图片应标

3  验收

物资到达需方指定的地点后，由需方按相关标准要求进行抽验，发现不合格的，供方必须将该产品整批运回厂家，重新供货。

- 供货范围

| 物资名称 | 型式、规格 | 数量 | 单位 | 参考图片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锁具 | - 不锈钢304 | 20 | 把 | 材质：不锈钢 门锁尺寸及其他要求看参考图 | 配电箱锁具 |