南宁监控中心基于量子隧穿技术的隔离开关顺控双确认传感器研制材料加工服务采购文件

	零星采购名称
	基于量子隧穿技术的隔离开关顺控双确认传感器研制材料加工服务



	预计采购金额(万元)
	   
	收货/服务地点
	广西南宁市民族大道135-1号

	采购内容（详细描述数量、型号规格、服务要求）
	基于量子隧穿技术的隔离开关顺控双确认传感器研制项目需要加工适配变电站GIS设备的基于量子隧穿技术的隔离开关顺控双确认传感器。该传感器为非侵入式安装方便适配不同旋转指示GIS设备，本次加工服务包工包料。

	技术/服务要求
	一.服务内容及要求：

1、加工适配变电站GIS设备的基于量子隧穿技术的隔离开关顺控双确认传感器。该传感器为非侵入式安装方便适配不同旋转指示GIS设备，本次加工服务包工包料，配合完成专利撰写等工作。结构如图所示：
[image: image1.jpg]HHE

| OBFR
HATHLE

R 2

BB




2、基于量子隧穿技术的隔离开关顺控双确认传感器参数要求：

①检测范围及精度：范围： 0~360°，精度误差：小于±0.8°。

②温度使用范围：-40度~+80度。

③防水防尘：IP55。

④非侵入式安装，安装简单，输出正弦信号，接头采用四芯航插。传感器需采用量子隧穿技术芯片且满足国产化。
3、交付前需提供中标后出具的产品性能第三方检测报告。

4、需要将营业执照或事业单位法人证书连同加盖公章的报价表一起上传，报价为含税价格。

5、交付物：基于量子隧穿技术的隔离开关顺控双确认传感器一个、第三方性能检测报告。
二.结算及支付方式：完成加工服务验收合格后，开具发票，30天内支付全部费用。

三.发票要求：增值税专用发票。



	服务时间
	中标后1个工作日至2026年11月。

	采购对象资格要求
	无


