
	地点清单

	序号
	防雷检测地点
	测点数量估计
	防雷检测次数
	备注

	1. 
	下库管理房
	12
	1
	2026年完成1次

	2. 
	检测中心
	[bookmark: _GoBack]10
	1
	2026年完成1次

	3. 
	水工设备室
	8
	1
	2026年完成1次

	4. 
	上库管理区1号楼
	10
	1
	2026年完成1次

	5. 
	上库管理区2号楼
	10
	1
	2026年完成1次

	6. 
	上库管理区3号楼
	10
	1
	2026年完成1次

	7. 
	蓄能基地1号楼
	12
	1
	2026年完成1次

	8. 
	蓄能基地2号楼
	14
	1
	2026年完成1次

	9. 
	蓄能基地3号楼
	14
	1
	2026年完成1次

	10. 
	蓄能基地4号楼
	14
	1
	2026年完成1次

	11. 
	蓄能基地5号楼
	14
	1
	2026年完成1次

	12. 
	蓄能基地6号楼
	12
	1
	2026年完成1次

	13. 
	黑启动厂房
	8
	1
	2026年完成1次

	14. 
	一期下库启闭机室
	8
	1
	2026年完成1次

	15. 
	二期上库进出水口启闭机室
	10
	1
	2026年完成1次

	16. 
	二期上库配电房
	8
	1
	2026年完成1次

	17. 
	二期下库进出水口启闭机室
	10
	1
	2026年完成1次

	18. 
	二期下库配电房
	8
	1
	2026年完成1次

	19. 
	二期开关站GIS楼
	14
	1
	2026年完成1次

	20. 
	二期开关站继保楼
	14
	1
	2026年完成1次

	21. 
	二期开关站门卫室
	6
	1
	2026年完成1次

	22. 
	二期交通洞门楼
	8
	1
	2026年完成1次

	23. 
	二期开关站信通机房
	约60平方米
	1
	2026年完成1次



