集装箱租赁技术规范书

一、总则

本规范书适用于110kV 光明（震东）送变电工程（变电站）现场临时办公 / 住宿集装箱租赁项目，明确租赁集装箱的设备配置、技术参数、安装施工、工期、验收及使用要求，租赁集装箱需配套安装空调、标准门窗，整体满足施工现场安全、使用、运维相关标准，所有箱体及附属设施质量、安装工艺均需符合国家现行规范及本工程现场使用要求。

二、箱体整体技术要求

箱体主体 租赁集装箱为标准合规箱体，箱体框架结构稳固，板材耐腐蚀、防水、防火、隔热，箱体无变形、破损、漏雨、锈蚀现象；箱体地面平整坚固，承重满足日常人员活动、办公设备摆放需求，地面防滑耐磨。

使用环境适配 箱体可适应户外露天放置，耐受户外温差、风雨等自然环境，整体密封性良好，墙体、接缝处无渗水、透风问题。

三、配套设施技术要求（空调、门窗）

（一）门窗系统

1、门体要求：每台集装箱配置标准入户门，门体材质坚固，门锁防盗、开关顺畅，锁具启闭可靠、无卡顿；门框与箱体连接牢固，门缝均匀，密封胶完整，关闭后不透风、不渗水。门体具备基本防护能力，满足现场安全管理要求。

2、窗户要求：箱体配置采光通风窗，窗户玻璃完好无裂纹、无破损，窗框固定牢固；窗户启闭灵活，配备限位、锁止装置，关闭后密封严实，具备防风、防雨、防盗功能；窗户布局合理，保障箱内采光与通风。

（二）空调系统

1、设备配置： 每台集装箱配套安装分体式民用空调，空调功率匹配箱体空间，制冷、制热功能完备，满足不同季节室内温控需求。

2、运行性能：空调整机运行平稳、噪音低，制冷制热效果达标，出风口、回风口通畅；空调电控系统灵敏，按键、遥控操作正常，无跳闸、异响、漏氟、漏水等故障。

3、安装要求：空调内外机固定牢靠，管线排布规整、防护到位；冷凝水管铺设合理，排水通畅，无积水、滴水污染箱体及地面情况；电气接线规范，线路做绝缘、防护处理。

四、电气及附属硬件配置要求

1、内部配电：箱内布设标准照明、插座、配电线路，配电箱、开关、插座选型合规，漏电保护、过载保护装置齐全有效；线路穿管防护，布线整齐，绝缘层完好，符合施工现场临时用电安全规范。

2、接口与兼容性：箱内配电系统独立运行，可对接施工现场临时用电电源，通电后各用电设备（照明、插座、空调）均可正常使用，电路无短路、虚接隐患。

3、附属配件：箱体配备完整密封胶、固定配件、检修配件等附属物料，配件齐全无缺失。

五、施工及安装规范

（一）施工准备

租赁方需提前提交集装箱、空调、门窗、电气配件等完整设备清单，做到账物对应。

现场安装作业人员须具备相应作业能力，持证上岗，配备绝缘工具、安全防护用品、安装辅材，落实现场安全作业条件。

（二）安装流程

1、集装箱就位：箱体摆放平稳、水平，四角支撑牢固，摆放位置符合现场规划要求，箱体无倾斜、晃动。

2、门窗安装：严格按照工艺要求固定门框、窗框，打胶密封，完成门、窗调试，确保启闭、锁止功能正常。

3、空调及电气安装：按照电气接线图、设备安装图纸完成管线连接、设备固定；全部安装完成后逐台进行通电全功能测试。

（三）现场安全措施

1、箱体进场、安装、调试期间，现场设置警示标识，划定作业区域，禁止非作业人员随意触碰、挪动箱体及用电设施。

2、电气作业严格执行临时用电安全规定，带电测试过程做好安全监护，杜绝违规操作。

3、箱体就位后做好固定防护，防止大风、外力导致箱体移位、倾倒。

六、验收标准

所有租赁集装箱及配套设施须逐条通过以下验收，验收合格后方可正式投入使用：

- 箱体外观、结构验收：箱体无变形、锈蚀、破损，接缝、板面无渗水、透风，摆放平稳牢固。

- 门窗验收：门、窗启闭灵活，锁具可靠，密封良好，玻璃、框体无损坏。

- 空调验收：空调启停、制冷、制热功能正常，运行无异常噪音、漏水、漏氟，管线安装规范。

- 电气系统验收：照明、插座、配电箱、保护装置工作正常，线路布线规范，无漏电、短路问题。

6、整体联动验收：箱体所有设施联合运行稳定，各项功能满足现场办公、使用需求，全部指标符合本技术规范要求。

七、售后服务及质保要求

1、验收交付后租赁期内，租赁方需提供现场技术服务，接到故障报修后及时到场检修。

2、箱体、门窗、空调及电气附属设施在正常使用前提下，非人为损坏故障，由租赁方负责免费维修、更换配件。