[image: image1]
实验室用防静电升降椅、标签机

技术规范书

广东电网有限责任公司电力科学研究院

2026年6月

目录

1总 则


21  标的概况


32  应遵循的主要标准


33  使用条件


34  技术要求


45  试验要求


46  包装、运输、验收、安装及质量保证


67  技术响应及差异





总 则

本文件为实验室用防静电升降椅、标签机技术采购文件。

本文件所描述的各项技术要求仅供采购方编制采购文件之用。

本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，采购方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。

采购技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。

采购方在采购技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复,应如实反映采购产品与本技术规范书的技术差异。如果采购方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，采购方发现采购方提供的产品/服务与其采购技术文件的条文存在差异，采购方将追究采购方违约责任。

采购方应在采购技术部分按本技术规范书的要求内容如实详细填写采购产品的范围及明细，并在采购商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于采购方的条款执行。 
采购方必须仔细阅读本技术规范书的全部条款，并作出明确响应。技术规范书中的条款及要求均为采购方最低需求，采购方必须满足，若有一项不满足将可能导致废标。

本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

本标书的最终解释权归采购方。

1  标的概况

标的名称：实验室用防静电升降椅、标签机
1.1 标书适用范围和界限

（1）本标书适应于所供实验室用防静电升降椅、标签机设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

（2）本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款2所规定的有关标准执行。

1.2 采购范围

（1）采购方应按本标书的要求提供全新的、合格的实验室用防静电升降椅、标签机设备、备品备件、专用工具和仪器。

采购方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，采购方应对质量向采购方负责，并提供相应产品的鉴定证书、出厂和验收证明。

（2）供货范围一览表

采购方提供的实验室用防静电升降椅、标签机设备的具体规格见表1.1：供货范围及设备需求一览表。包括设备及设备所有软/硬件、附属设备、备品备件、安装工具和安装附件等。

表1.1 供货范围及设备需求一览表

	序号
	名  称
	采购方要求（型式、规格）
	数量

	1
	实验室用防静电升降椅
	实验室用圆形防静电升降椅，坐垫可360度旋转，高度45cm-65cm可升降调节，带靠背和滑轮，需上门安装（安装地点清远）
	40个

	2
	标签机
	色带范围包含3.5~36mm；打印速度不低于30mm/s；打印分辨率不低于180*360dpi；支持数据库打印、条形码、二维码打印；可连接电脑，即插即用，也可支持无线通讯；支持国产统信系统；需提供标签打印纸。
	4台


2  应遵循的主要标准

下列文件中的条款通过本技术条件书的引用而构成为本规范书的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本技术条件书，然而鼓励根据本技术条件书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本技术条件书。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 17927  家具阻燃性能安全技术规范

GB/T 3324  木家具通用技术条件

GB/T 3326  桌、椅、凳类主要尺寸

GB/T 14258  信息技术 自动识别与数据采集技术 条码符号印刷质量的检验

GB/T 18240
  信息技术 办公设备 打印设备（系列标准）

GB/T 23704  信息技术 自动识别与数据采集技术 二维条码符号印刷质量的检验

SJ/T 11825  防静电工作台、座椅通用技术规范

3  使用条件

3.1.1使用环境温度：0℃～40℃

3.1.2环境相对湿度：≤90%RH，无结露。

3.1.3海拔：≤2500m

3.1.4工作电源（仅适用于标签机）：交流(220V±22)V，（50±2）Hz

4  技术要求

4.1 实验室用防静电升降椅

实验室用圆形防静电升降椅，坐垫可360度旋转，高度45cm-65cm可升降调节，带靠背和滑轮，需上门安装（安装地点清远）。

4.2 标签机

色带范围包含3.5~36mm；打印速度不低于30mm/s；打印分辨率不低于180*360dpi；支持数据库打印、条形码、二维码打印；可连接电脑，即插即用，也可支持无线通讯；支持国产统信系统；需提供标签打印纸。
5  包装、运输、验收、安装及质量保证
5.1 包装和运输

5.1.1 包装要求

采购方提供的所有合同设备应包装牢固，保证设备免受潮湿、生锈，雨淋和振动。包装应能够承受大批量搬运和装卸以及长距离空运、陆运运输，保证设备安全抵达用户现场而无损坏。设备包装应符合下述条件：

（1）所有设备包装应便于装卸、转运和现场安装。

（2）采购方应负责将所供设备严密包装，防止潮气、锈蚀、淋雨和震动。包装应牢固可靠，应考虑到运输过程中，可能受到的最大加速度所产生的冲击，设备不松动、不损坏、不变形。在运输和存储期间，设备的电气绝缘应防止受潮和灰尘进入。

（3）对于那些受冲击和振动易于损坏的设备，应按要求用于运输的方法包装。贵重设备和仪器应考虑与一般设备分开，采用特殊包装，并在箱上注明“小心轻放”等标志。

（4）在设备到达目的地后，由采购方组织，买方参加，进行开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因采购方的责任与合同不符或隐藏的损坏，采购方应立即修复或更换损坏的部件和设备，所需费用由采购方承担，买方有权向采购方提出索赔。

5.1.2 运输要求

（1）从采购方到目的地的运输由采购方负责。目的地为采购方指定地点。

（2）应有运输及起吊标志：“向上”、“防潮”、“小心轻放”等字样，标志内容应符合相关标准规定。

（3）整体及内部元件的结构应在经过正常的铁路、公路或水路运输后内部结构相互位置不变，紧固件不松动。各元件的结构及布置位置应不妨碍吊装、运输及运输中的紧固定位。

（4）整体运输时，内部元件应不得移位、损坏和受潮，不得影响安装。

（5）从采购方发货至采购方收到期间，设备应完好无损。

5.2 验收

5.2.1 出厂验收

按照出厂要求开展测试，提供出厂测试合格证。

5.2.2 到货验收

（1）按照采购方响应的供货范围一览表，招、采购双方共同开箱核查到货设备软/硬件、附属设备、备品备件、安装工具及安装附件等的外观、数量、型号。

（2）开展功能测试，确保设备功能满足招标要求。

5.3 安装要求

（1）实验室用防静电升降椅需前往现场完成安装（地点为清远，具体位置由招标方指定）。

（2）在安装期间所有损坏的供货范围内设备，投标方应免费给予更换。

5.4 培训

采购方负责免费对采购方专业人员的技术培训（包括硬件、软件的维护及运行培训）, 并确保培训配套资源的提供。

5.5 质量保证

（1）合同设备的质保期为现场验收合格后，质保期为 3 年，相关费用包含在系统总报价中。

（2）设备在合同规定的质保期内，发生损坏和缺陷，或者由于设计错误、开发、材料、工艺、制造、装配、发送等原因造成的损坏，或是不满足合同的要求，采购方将用书面方式通知中标方，中标方应立即免费更换这些有损坏和有缺陷的设备（包括运输费、税收等）。

（3）在接到采购方通知后，中标方虽经努力改进，但仍不满足合同要求，则采购方可按合同处理或更换这些设备，由此引起的一切费用由中标方承担。

（4）提供 24 小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等。

（5）保修期内硬件故障时，所提供的替代硬件设备的性能应等于或高于原产品性能。

（6）设备出现质量问题，要求 24 小时内故障得以解决。
6  技术响应及差异

6.1 采购方的责任

采购方对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。所有由采购方提供的第三方供货方的技术手册的准确性也由采购方负责。

6.2 供货响应表

采购方应根据供货范围及设备需求一览表，填写以下响应表：

表7.1 供货范围及设备需求响应表（采购方填写）

	序号
	名  称
	采购方要求（型式、规格）
	供货方保证（型式、规格）

	1
	实验室用防静电升降椅
	实验室用圆形防静电升降椅，坐垫可360度旋转，高度45cm-65cm可升降调节，带靠背和滑轮，需上门安装（安装地点清远）
	

	2
	标签机
	色带范围包含3.5~36mm；打印速度不低于30mm/s；打印分辨率不低于180*360dpi；支持数据库打印、条形码、二维码打印；可连接电脑，即插即用，也可支持无线通讯；支持国产统信系统；需提供标签打印纸。
	


� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








[image: image2.wmf][image: image3.jpg]== rxamas
»um B ARSEHRER




_1234567890.unknown

