## Sheet1
广西电网公司2026年第三批省级物资集中谈判采购项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 问题：项目已过澄清期，标的：变电仪器仪表，1、招标文件中要求提供试验报告，咨询试验报告可否提供出厂证书或检验证书或校准证书？2、招标文件中要求提供业绩证明材料，如果在商务文件放业绩证明材料，会超过规定的300页，咨询商务文件证明材料是否可以只放业绩表格不放证明材料，证明材料放在技术文件里面？ | *** | 标的 | 变电仪器仪表 | 2026-06-10 16:45 | 1、请按采购文件要求响应。 2、因篇幅限制，可以，请在商务文件中备注相关内容详见技术文件。
2 | 问题：项目已过澄清期。该项目专用资格要求代理商需提供制造商唯一授权，制造商咨询序号64：标段关系型数据库不同类型的数据库产品，是否可以分别授权不同的代理商。 | *** | 标的 | 关系型数据库 | 2026-06-10 16:55 | 标的：关系型数据库，国内产品允许代理商参与投标，且需具有投标产品制造商对本次投标的唯一有效授权，不同类型的数据库产品，制造商可以分别授权不同的代理商，但要求唯一授权，即同一标包内，同一品牌同一型号的产品，制造商只能授权一家供应商。
3 | 问题：项目已过澄清期。标的电压监测仪，技术规范书（编码040299）显示的货物数量为2台，但招标文件中的物资明细报价表货物数量为1台，货物数量不一致，以哪个为准？ | *** | 标的 | 电压监测仪 | 2026-06-11 15:02 | 技术规范书为准
4 | 问题：项目已过澄清期。招标文件商务评分办法限制商务文件总篇幅控制在300页以内，而招标文件业绩的评分办法放在技术评分办法内。供应商反馈若将业绩放在商务文件会造成页码超限，咨询业绩的证明材料是否可以放在技术文件“供应商认为需要提供其他技术材料”内，同时在商务文件中备注相关内容详见技术文件？ | *** | 标的 | 电压监测仪 | 2026-06-12 15:02 | 因篇幅限制，可以，请在商务文件中备注相关内容详见技术文件。
5 | 问题：项目已过澄清期。标的：装配式防火隔墙1 供应商表示于6月9日已发送澄清函至采购公告内的递交邮箱gczb.wz@gx.csg.cn，截至目前未收到答复。现咨询装配式防火隔墙是否还需要提供唯一授权？供应商表示装配式防火隔墙为集成产品，不是标准化产品无法提供唯一授权。 | *** | 标的 | 装配式防火隔墙 | 2026-06-12 10:47 | 允许代理商投标且需要提供投标产品制造商的唯一有效授权，针对集成类产品，投标人只需要提供主要设备或主体设备的唯一授权。
6 | 问题：项目已过澄清期。标的：避雷器在线监测系统，35kV三弄送变电工程内的技术要求，泄漏电流包含泄漏电流大小波形采集，因正常35kV不会有这么高的参数，该波形采集属于定制产品，成本非常高，供应商需确认是否必须满足该要求？ | *** | 标的 | 避雷器在线监测系统 | 2026-06-12 11:33 | 35kV三弄送变电工程：避雷器在线监测仪，不需要波形采集功能
7 | 问题：项目已过澄清期，标的：营销仪器仪表 ，招标文件该标的有5个技术规范书，其中有4份技术规范书的编号与内容两两一致（编号：0212026040000040357和0212026020000040647），咨询编号一致的技术规范书涉及的产品是否为一个产品？ | *** | 标的 | 营销仪器仪表 | 2026-06-12 15:07 | 柳州：技术规范书编码0212026040000040357，有通用部分、专用部分两个文档；对应的采购需求为“便携式用电检查终端”。 百色：技术规范书编号0212026020000040647，对应的采购需求为“便携式用电检查终端”，适用于日常开展计量运维、用电检查、营销稽查等现场检查工作，能够在“不解铅封、不开表箱、不用接线”下高效完成错误接线、费率异常、报小用大、过流运行、窃电排查等工作。