## 问题质询
2026年南方电网数字电网集团（广东）有限公司图像视频压缩终端及存储备份一体机框架采购澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 0D8905C48BA54042BEC43A1BAEF26624 | DF38F781B72C44909E4965C26126B8BEZ264 | 在标的2:存储备份一体机框架采购子项技术规范书中2.2.1.产品指标要求 序号6远程容灾 原文内容要求： 支持断点续传、脱机备份、双向缓冲、流量控制等有效的广域网数据备份技术，减少网络通信流量，提高数据传输的稳定性和高效性。并可实现一对一、一对多、多对一、多对多的备份方式。 澄清内容： 1.招标技术指标中“远程容灾”指标下，要求的参数“脱机备份” 我方技术方案“脱机备份”是指，在不执行数据容灾期间，容灾端可处于一个“断开网络连接”的状态，提高备份数据存储的安全性，请予以确认。 2.招标技术指标中“远程容灾”指标下，要求的参数“双向缓冲” 我方技术方案中“双向缓冲”是指，在源端与容灾端可共享重删指纹库，有效降低需要容灾传输的实际数据量，提高数据容灾的效率，请予以确认。 | *** | 专用技术 | 标的 | 标的2：存储备份一体机框架采购子项 | 澄清内容1：我方技术方案“脱机备份”是指，在灾备网络离线时，可以按时执行源端的备份任务，并在网络恢复后传输到容灾端完成容灾，提高数据备份容灾的安全性 内容2：我方技术方案中“双向缓冲”是指，源端与容灾端双向容灾时，先将本地备份集在源端和容灾端本地缓冲，网络抖动和故障时数据备份直接失败。提高数据容灾的效率应对容灾时网络不稳定。
2 | 5C16E879B4CA4DE59FD6E436F860B222 | DF38F781B72C44909E4965C26126B8BEZ264 | 在标的2:存储备份一体机框架采购子项技术规范书中2.2.1.产品指标要求 序号13平台兼容性 原文内容： 要求支持主流的Windows、Linux、Unix系统，包括Windows2003/2008，RedhatLinux，SUSE Linux，麒麟，红旗，AIX，Solaris系统。 澄清内容： 当前要求中列出的 Windows2003/2008操作系统版本，官方已停止安全更新，不符合南方电网对系统安全与供应链管理的基本要求。建议将兼容性要求更新为 Windows 11，请予以确认。 | *** | 专用技术 | 标的 | 标的2：存储备份一体机框架采购子项 | 支持主流的Windows、Linux、Unix系统，包括Windows11，RedhatLinux，SUSE Linux，麒麟，红旗，AIX，Solaris系统。
3 | FF6A2374DAAD4561A06147CCC96D3A36 | DF38F781B72C44909E4965C26126B8BEZ264 | 在标的2:存储备份一体机框架采购子项技术规范书中2.2.1.产品指标要求 序号19 持续数据保护（CDP）： 原文内容： 支持Windows/linux系统平台（包括WindowsXP，Windows7，Windows10），支持对常用数据库及应用系统的实时保护，支持虚拟化容灾。 澄清内容： 当前要求中列出的 WindowsXP，Windows7，Windows10操作系统版本，官方已停止安全更新，不符合南方电网对系统安全与供应链管理的基本要求。建议将兼容性要求更新为 Windows 11，请予以确认。 问题2：目前招标文件技术规范书中未涉及配置和容量（具体的硬盘数量），麻烦请予以确认。谢谢！ | *** | 专用技术 | 标的 | 标的2：存储备份一体机框架采购子项 | 问题1：支持主流的Windows、Linux、Unix系统，包括windows server 2016、2019，RedhatLinux，SUSE Linux，麒麟，红旗，AIX，Solaris系统。 问题2：招标文件技术规范书中已明确配置，具体容量以实际需求为准。