## Sheet1
广西电网公司2026年第三批省级物资集中谈判采购项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 问题：项目已过澄清期。标包：红外在线测温系统11、该项目6月12日发布的澄清公告（二），《附件1：澄清问题答复汇总》中序号1 问题的回复内容为“红外热成像系统的探测器像素要求如下：1、红外分辨率≥640*680”。供应商表示这个分率不在常规技术规格里面，正常范围应为640*480，请确认是否有误？2、招标文件业绩要求提供合同证明文件，供应商表示在南网商城下单的业绩没有合同文件，提供交货单和发票是否可以作为本项目的业绩？ | *** | 标的 | 红外在线测温系统 | 2026-06-15 15:24 | 问题1、红外热成像系统的探测器像素要求如下： ①红外分辨率≥640*480 ②超像素（SR）可增强至≥1280*960 ③探测器类型：采用非制冷型红外焦平面探测器 问题2、不可以作为业绩，商城订单所体现的金额往来可能与原合同签订主体提供的合同金额往来重复，同时不满足评审标准中的相关条件。
2 | 问题：项目已过澄清期。标包：红外在线测温系统1，该项目6月12日发布的澄清公告（二），《附件1：澄清问题答复汇总》中序号1 问题的回复内容为“红外热成像系统的探测器像素要求如下：1、红外分辨率≥640*680”。供应商表示这个分率不在常规技术规格里面，正常范围应为640*480，请确认是否笔误？ | *** | 标的 | 红外在线测温系统 | 2026-06-15 09:52 | 红外热成像系统的探测器像素要求如下： ①红外分辨率≥640*480 ②超像素（SR）可增强至≥1280*960 ③探测器类型：采用非制冷型红外焦平面探测器