空调遥控开关

标准化技术规范书

版本号：2026版 	V1.0

广东电网有限责任公司阳江供电局

2026年6月

1.使用环境条件

本规范所规定的设备应能在下列条件使用：

1.1环境条件

| 最低温度： | -20℃ |
| --- | --- |
| 最高气温： | +55℃ |
| 最大日平均温差： | 25℃ |
| 空气相对湿度： | 95%(25℃) |

2. 技术要求

2.1 空调遥控开关技术规范要求

2.1.1 技术要求：

尺寸：65*55*40mm，（不大于±10mm），不含外伸的针脚尺寸

控制距离：手机APP不限距离

控制模式：一对一、一对多、多对一，多人共享远程遥控、定时自控

2.1.2 技术参数：

额定电压：AC 150V至250V，50Hz±5%

功耗：≤1W

网络制式：4G CAT1，中国移动4G：TDD、FDD

工作频率：50Hz±5%，AC 150V至265V

电流容量：≤16A，阻性3500W

3. 售后服务、验收标准、供货要求及质量保证

3.1 售后服务

在设备安装、调试过程中，厂方派技术人员免费提供现场服务，现场负责技术指导，协助使用单位按标准要求检查安装质量，解决投运中出现的质量问题。

质量保证期内厂方免费进行设备维护及更换非人为损坏的元器件。

8.2验收标准

厂商应提供相关技术文件，如合格证、出厂试验报告、安装使用说明书等；

产品交接试验应由双方共同参与见证；

厂商必须为买方提供必要、便捷的售后服务；

8.3供货要求

投标方可以提出更优配置方案，并根据需要适当增减辅助设备。

8.4质量保证

全部设备必须是全新的,持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下能正常运行。并在使用现场整体安装完成。

投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品维修，投标方应及时为供应产品提供维修部件，并按最近的市场价提供。

订购的新型产品除应满足本标准外,投标方还应提供该产品的鉴定证书。

投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本标准的规定。

附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求,并提供试验报告和产品合格证。