## Sheet1
报价明细表
项目名称：海南电网能源发展有限公司2026年液压切排机等安装调试机具零星采购项目
供应商名称：
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 送货地址 | 税率 （%） | 含税单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 液压切排机(不含泵) | CWC-150，出力：20T， 切断宽度：铜铝排≤150mm， 切断厚度：3-10mm | 台 | 4 | 成交通知书发出后10天内 | 海南省海口市美兰区灵山镇美庄村委会权拥东村85号 |  |  |  | 配置20套油封
2 | 液压弯排机(不含泵) | CB-150D 出力：16T 折弯宽度≤150mm 折弯厚度：3-10mm以下 | 台 | 4 | [5 empty] | 配置20套油封
3 | 液压弯管机(不含泵) | CPB-3 适Φ22-89mm外径，出力≥18T | 台 | 3 | [5 empty] | 配置20套油封
4 | 液压冲孔机(不含泵) | CH-60 出力：31T | 台 | 3 | [5 empty] | 配置20套油封
5 | 充电式电动线缆剪 | EZ-120 净重：13kg（含电池） 出力：250KN 行程：62mm 电容、电压：5Ah/18V 剪切范围：Φ110mm以下铜铝电缆，高压3*400，低压5*400以下电缆 每套包含：一个塑料箱、两个电池、1个充电器、1个辅助手柄 | 把 | 2
6 | 三油路液压电动泵 | DBD750-DS3 三回路，可控制启停，220V 带电磁阀控制 脚踏式 电机功率≥0.75KW | 台 | 3
7 | Z-V 型雷电计数器 | 电池版 电源 DC 6V（一号干电池四节） 输出电压 800~1400V | 台 | 1
8 | Z-V 型雷电计数器 | 内置电池，可充电版 配置充电器 输出电压 900~1600V | 台 | 2
合计（元）：
供应商备注：
报价说明： 1.本报价明细表按A4篇幅制作，如报价明细表为2页及以上，须逐页盖章。 2.报价含：商品价、运费、含税价（增值税专用发票）。 3.结算方式：全部货物验收合格并移交后，凭符合要求的增值税专用发票（金额为全部费用的100%）申请支付手续，凭到货证明办理结算款。
供应商联系人及联系电话：
供应商盖章：
报价日期：